上海市闵行区生态环境局


上海市闵行区生态环境局关于亿一生物医药开发（上海）有限公司生物制药研发中试基地项目环境影响报告表的审批意见

亿一生物医药开发（上海）有限公司：
你单位向我局提交的《生物制药研发中试基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）审批申请已受理，现已审理完结。

一、你单位申报情况：

（一）项目位于闵行区浦江镇浦星公路797号2幢B座内，新建一条中试线，年生产F-899（重组人生长激素-Fc融合蛋白）原液28L，主要用于儿童生长激素缺乏症和成人生长激素缺乏相关疾病的临床I/II 期试验；开展小试研发，主要为细胞培养工艺开发，细胞培养后的样品留样用于后续检测用，年试验7批次，研发样品作为危险废物委外处置。
（二）你单位委托上海建科环境技术有限公司编制了《报告表》。
    二、受我局委托，上海市环境科学研究院对《报告表》进行技术评估，出具了《生物制药研发中试基地项目环境影响报告表技术评估报告》。
三、经审查，我局做出以下决定：

（一）根据《报告表》分析、结论意见以及建设单位环保措施落实承诺，从环保角度原则同意项目建设。

（二）工程在设计、施工、运行中应按《报告表》提出的要求，落实环保设施和污染防治措施，保护环境。具体有：
1、应落实《报告表》要求，实施雨污分流。中试废水、小试研发废水经灭活池后与灭菌废水、制水浓水进入污水站处理，处理后通过生产废水总排口纳入市政污水管网，生产废水总排口出水水质应达到《生物制药行业污染物排放标准》（DB31/373-2010）表2间接排放限值（生物工程类制药企业或生产设施）；生活污水依托园区污水总排口接入市政污水管网，水质应达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）表2三级标准，最终均进白龙港污水处理厂集中处理。
2、应落实《报告表》要求，项目配液废气、质检废气经收集处理后通过15米高的DA001排气筒排放，污水站废气经收集处理后通过20米高的DA002排气筒排放。DA001排气筒排放的尾气中氯化氢、甲醇、乙腈、非甲烷总烃和总挥发性有机物应达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB31/310005-2021）表1、表2限值，异丙醇应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）附录A限值；DA002排气筒排放的尾气中氨、硫化氢应达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB31/310005-2021）表3限值和《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表2限值，臭气浓度应达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB31/310005-2021）表3限值。排气筒进出口应按规范设置采样平台和监测采样孔。

3、应落实《报告表》要求，生物气溶胶经生物安全柜自带高效过滤器过滤后室内循环；采用集成式一体化污水处理设备，污水站及配套装置均为全封闭。严格控制废气无组织排放，确保厂界氯化氢、臭气浓度达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB31/310005-2021）表7限值，甲醇、乙腈、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3限值，氨、硫化氢达到《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表4限值（工业区）；厂区内非甲烷总烃达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB31/310005-2021）表6限值。
4、应落实《报告表》要求，选用低噪声设备，合理布局，采取综合性降噪、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

5、应落实《报告表》要求，各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和本市有关规定要求分别妥善处理。危废暂存间设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，暂存能力应符合《关于进一步加强上海市危险废物污染防治工作的实施方案》（沪环土〔2020〕50号）的要求。各类危险废物应规范收集，委托有资质单位处置；一般工业固体废物分类收集暂存于一般工业固废暂存间，委托一般工业固废处置单位处理，一般工业固废暂存间应满足《关于加强本市一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（沪环土〔2021〕263号）及防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。
6、应根据《报告表》要求，采取源头控制、分区防渗及事故应急处理原则，落实土壤和地下水污染防治措施。
7、应按《报告表》要求，制订事故风险防范制度，加强日常管理，防止化学品储运和研发等过程发生风险事故。对各类非正常排放和突发性事故采取防范措施。按照国家和上海市相关要求编制突发环境事件应急预案，并报生态环境管理部门备案备查。
8、应按《报告表》要求，落实环境管理、监测计划等各项要求，做好环保设施运行效果记录和日常监测，确保污染物治理设施稳定运行。

9、建设单位应按国家和上海市相关规范要求进行项目竣工环境保护验收、申请排污许可证。
（三）在建设中，如果项目的内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

（四）项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

（五）按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前完成排污许可证申请、重新申请或变更等工作，属于排污登记的应及时完成登记。
（六）如项目审批或核准机关调整并导致环评审批权限发生变化时，你单位应另行向有审批权限的环保部门申请环评审批。

四、申请人如不服本受理决定，可以自收到本审批意见之日起六十日内到闵行区人民政府申请行政复议，也可以自收到本审理决定之日起六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
五、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，申请人应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。
                              上海市闵行区生态环境局
                             
 年月日
抄送：浦江镇人民政府、区生态环境局执法大队、区环境监测站、上海建科环境技术有限公司
盖@章








1

