附件5
部分条文解释
高层住宅建筑是指：建筑高度大于27米(约9层)的住宅建筑（含设有商业服务网点的住宅）。

消防车道应符合以下要求：1、净宽和净高不小于4米；2、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5米；3、坡度不宜大于8％。
　— 16 —
1

