附件1

消防安全自查表

单位名称：                           单位地址：

| 项目 | 自查内容 | 自查结果 |
| --- | --- | --- |
| （一）消防安全职责 | 消防安全管理体系是否健全，是否落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全职责。 |  |
|  | 是否确定单位专职消防安全管理人员，重点单位是否组建微型消防站，并明确职责。 |  |
|  | 是否制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，并贯彻执行。 |  |
|  | 火灾高危单位是否进行消防安全评估。 |  |
| （二）建筑合法性 | 已有建筑和建设工程是否依法办理消防审核（备案）、验收（备案）、公众聚集场所开业前是否依法办理开业前消防安全检查手续。 |  |
| （三）建筑防火 | 建筑防火间距、消防车道、消防车作业场地是否被占用，排烟口是否被封闭、遮挡。 |  |
|  | 建筑物内部防火分区设置是否擅自改变。 |  |
|  | 使用的内、外装修装饰材料是否符合国家规范标准的要求。 |  |
|  | 场所安全出口、公共疏散门的数量、宽度、开启方向等是否改变。 |  |
|  | 是否存在“三合一”现象，是否存在违章搭建并导致火灾隐患。 |  |
| （四）安全疏散设施管理 | 安全疏散设施管理是否规范、完好有效，疏散通道、安全出口、疏散门是否畅通。 |  |
|  | 是否明确安全疏散设施管理的责任部门和责任人。 |  |
|  | 常闭防火门的管理是否符合规范要求。 |  |
|  | 门窗是否设置栅栏等影响灭火救援障碍物。 |  |
|  | 应急照明、安全疏散指示标志是否采用合格产品，是否确保选型正确，配备齐全，完好有效，指示正确。 |  |
|  | 是否在明显位置设置安全疏散指示图，指示图上是否标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。 |  |
|  | 平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门是否有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。 |  |
| （五）消防设施、设备管理 | 是否严格落实定期维保、检测管理制度，确保消防设施完备好用。消防设施、灭火器材所在位置是否有产品使用和性能的图形或文字说明。 |  |
| （六）消防控制室管理管理 | 是否按技术规范要求设置消防控制室，消防控制室是否按标准化管理要求进行管理。值班人员是否持证上岗，配备必要的消防器材、应急救援设备、通讯设备，各类消防档案是否齐全。 |  |
| （七）电气防火管理 | 电气线路和设备安装是否符合消防技术标准要求。 |  |
|  | 是否存在私拉乱接电气设备及其线路的现象。 |  |
|  | 是否定期对电气线路和设备进行安全性检查，确保完好有效。 |  |
|  | 汗蒸房是否采用电热膜作为供热设备。 |  |
| （八）明火源及明火作业区域管理 | 动火审批是否严格，动火作业人员是否持证上岗且规范作业，并落实现场监护、防范和应急措施。 |  |
|  | 厨房、锅炉房等明火作业区是否有专人管理，并明确责任；使用明火源是否安全。 |  |
| （九）易燃易爆危险品管理 | 易燃易爆危险品的储存、使用是否符合安全要求。 |  |
| （十）防火检查和巡查 | 检查、巡查计划是否明确检查巡查的内容和频次；巡查和检查记录是否填写及时、正确。 |  |
|  | 消防安全重点部位是否确定，是否开展班前、岗后自查。 |  |
|  | 巡查、检查人员是否及时纠正违章行为，处理火灾隐患，发现火灾时是否立即进行扑救，并及时报告。 |  |
| （十一）火灾隐患整改 | 火灾隐患是否经单位消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员确认，对存在的火灾隐患是否立即整改；重大火灾隐患不能立即整改的，是否自行将危险部位停止使用并整改。 |  |
|  | 在火灾隐患整改期间，是否采取相应措施，保障安全。 |  |
| （十二）消防宣传教育培训 | 是否设置固定的消防宣传载体，是否开展消防安全三提示工作。 |  |
|  | 是否定期对员工开展消防教育培训；新进员工岗前、员工转岗后是否进行培训。 |  |
|  | 消防安全责任人、各级消防安全管理人员，消防控制室的值班操作人员，消防设施的维保和检测人员是否经消防机构安全培训，并取得相应的岗位资格或证明。 |  |
| （十三）灭火应急疏散演练 | 灭火和应急疏散预案演练预案和制度是否建立，是否按照要求定期开展演练。 |  |
| 自查负责人（签字） 年 月 日 | 单位消防管理负责人（签字） 年 月 日 |