2016年闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目财政支出绩效后评价报告

项目类型：设施设备类

委托单位：上海市闵行区财政局

主管部门：上海市闵行教育局

评价机构：上海阳全网络科技有限公司

2017年6月

摘   要

■ 概述

学校视频监控系统与周界报警系统是校园师生的人身与财产安全保障的重要组成部分。闵行区学校原有的周界报警系统及校园出入口监控系统主要存在以下问题：（1）校园出入口监控系统设备比较陈旧与落后，清晰度低且数据传输不便。（2）个别校园监控点位置设置的不合理而成像效果不佳。（3）照明设备选型不合适，夜间视频成像基本无法看清。（4）目前的周界报警系统（张力式电子围栏系统）的设备使用年限超过3年，比较陈旧与落后导致误报率较高。（5）少数学校的周界报警系统的围墙过矮，存在安全隐患。（6）后期维护不力。为此，区教育局于2016年度通过了“学校视频监控系统及周界报警系统更新”的立项与实施，以完善各学校现有的出入口安全监控系统及本地报警系统，提升各学校整体的安全防护及监管能力。

闵行区教育局是本项目预算单位和项目执行单位。本项目目的在于完成闵行区各公办中小学、幼儿园及职校老旧视频监控设备的添置与更新，完成各校周界报警系统设备的更新，提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身与财产安全。学校视频监控系统与周界报警系统更新项目分别覆盖了闵行区教育局直管学校及非义务制学校，涵盖幼儿园、小学、初级中学、高级中学、九年一贯制中学、完全中学、聋人学校、弱智学校、工读学校、职高、中职、电大及直属单位共138家与136家（其中2家原系统运行良好）。

为了确保设备系统更新安装的及时性，两个子项目各分为四个包件经由政府分散采购招投标流程进行购买。其中学校视频监控采购项目分别由上海宝信软件股份有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海众挚电气工程有限公司、上海飞跃科技实业有限公司四家中标公司予以实施。学校周界报警系统由上海汇迪电子有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海自蓝智能化系统有限公司、上海良相智能化工程有限公司四家中标公司予以实施。

2016年度本项目预算申报资金1842.19万元，采购中标价为1509.05万元，实际支付资金为1509.05万元，占预算申报额的81.92%。

■ 评价结论

经过独立评价，闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目绩效得分为91.65分，评价等级为“优秀”。

项目实施情况较好，取得主要业绩有：

（1）“闵行区部分学校视频监控采购项目”通过视频监控设备更新与添置，在学校的出入口与宿舍出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录学校人员与宿舍人员出入过程，对外来不法分子形成威慑、以便及时发现与应对不法分子的入侵与偷窃，对学校师生与宿舍学生的人身与财产安全形成有力保障。

（2）在财务室、网络中心、计算机房等重点部位安装入侵探测器与监控系统，保障学校财产和设施的安全。

（3）“闵行区部分学校周界报警系统更新”项目通过把报警系统和警戒系统有机地结合起来，达到以防为主，防报结合。张力式智能电子围栏这一采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法的设备，确保环境的变化不会引起张力静态值、张力报警值、张力报警阈值的变化，彻底改变以往周界安防探测器环境适应性差、易误报的缺点。当出现非法越墙（或越栏）时，在报警管理中心能立即收到报警信息，并发出声、光报警，同时报警信息上传到上海市技防监督管理平台。

■ 存在问题

区教育局在项目绩效目标设立、预算管理方面还存在一些不足，应进一步完善和改进。

一、项目绩效目标设置不够完整具体

预算单位在项目立项中的绩效目标主要考察了设备的数量与金额，缺乏对于每台采购设备的安装及时性、产出效果、长效机制等方面的指标设置，对于社会满意度、验收合格优秀率等绩效目标未设置目标值，因此绩效目标设置不够完整与具体。

二、项目预算编制准确性与预算调整及时性有待提高

项目预算主要基于以前年度的市场报价进行编制，未考虑当年市场价格的变化趋势，导致预算金额与实际支付金额相差333.14万元，占预算申报额的18.1%；当预算执行出现一定偏差时，预算单位如能对项目预算进行及时调整，可以提高预算资金的使用效率。

三、项目管理执行的有效性有待加强

项目管理中视频监控三的包件中设备验收的时间超过合同约定的时间，且实验小学(畹町)变更了合同执行情况，未及时办理合同变更手续；各子项目一次验收合格优秀率平均为81%，对于验收过程中专家提出的整改意见未及时形成反馈意见记录；学生与家长的满意度为78%，表明安防项目管理执行的有效性仍有待加强。

四、项目长效管理机制有待完善

不少学校的设备维护与修理响应时间超过2个工作日，个别单位的安防人员对于报警信息存储的时间要求不够熟悉、安防记录不够及时与规范，容易形成安防隐患，给不法分子可趁之机。

- 评价建议

针对上述问题，从提高项目绩效、改善管理的角度出发，评价建议：

一、提高项目立项中绩效目标设置的完整性与具体性。在项目立项过程中绩效目标的设置可补充安装及时性、产出效果与长效机制等指标，并细化对各个学校安装设备所需的预算以及时间进度，使绩效目标设置更加完整与具体。

二. 提高项目预算编制准确性与预算调整及时性。细化预算编制，结合市场价格变化趋势，提高项目预算编制的准确性；当项目预算执行出现一定偏差时，可及时调整项目预算额，提高预算资金的使用效率。

三、加强项目管理执行的有效性。加强项目执行过程中的中期检查与质量监督，提高设备一次验收的合格优秀率，确保设备的更新时间不超过合同约定的时间，以加强项目管理执行的有效性。如项目执行出现偏差，应及时对项目的预算、时间进度安排与合同情况进行调整与备案，明确相关违约赔偿责任。

四、健全项目的长效管理机制。与供应商协商加快设备维护与修理的响应时间；对安防人员进行培训，让每位安防人员了解安防信息的存储规定、熟悉相关安防的应急制度流程，确保安防信息的记录及时与规范；向学生与家长介绍学校的安防措施，加强家校与生校之间的安防沟通与反馈机制，不断提高学生与家长对学校安全状况的满意度。

目  录

一、项目基本情况	7

（一）项目立项的背景及目的	7

1、项目背景	7

2、立项目的	9

（二）项目立项依据	10

1、政策法规类	10

2、行业标准类	10

（三）项目预算、资金来源及执行情况	11

1、2016年度本项目预算金额	11

2、2016年度本项目预算来源	13

3、项目实施起止时间	13

4、2016年度本项目预算执行情况	13

（四）项目计划实施内容和实施计划	13

1、项目计划实施内容	13

2、项目实施具体计划	18

（五）项目的组织及管理	19

1、项目组织情况	19

2、项目实施管理及流程	19

3、项目业务管理和财务管理制度	20

（六）利益相关方	21

（七）项目绩效目标	21

1、总目标	21

2、年度绩效目标	21

二、评价思路与过程	22

（一）	评价思路	22

（二）评价目的和依据	23

1、评价目的	23

2、评价依据	23

（三）评价的对象和范围	23

（四）评价时段的确定	24

（五）评价的实施过程	24

三、评价结论和绩效分析	25

（一）评价结论	25

（二）绩效分析	25

四、主要业绩、存在问题及建议	32

（一）主要业绩	32

（二）存在问题	33

（三）评价建议	34

附件1：评价指标得分	35

附件2：学校视频监控子项目各校预算资金额	37

附件3：学校视频监控子项目各校设备配置明细	42

附件4：周界报警系统子项目各校预算资金额	55

附件5：周界报警系统子项目各校设备配置明细	61

附件6：调查问卷样张	68

附件7“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目满意度问卷调查表	70

附件8  “学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目绩效评价指标体系	73

附件9：访谈记录	85

附件10：评价指标工作底稿	88

2016年闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目财政支出绩效后评价工作报告

为了贯彻落实财政部《关于印发（财政支出绩效评价管理暂行办法）的通知》（财预[2011]285号）、《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发[2013] 55号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）文件意见，根据上海市闵行区财政局（以下简称区财政局）开展2016年度财政支出绩效评价的工作安排，区财政局委托上海阳全网络科技有限公司为第三方评价机构，对上海市闵行区教育局（以下简称教育局）2016年“学校视频监控系统及周界报警系统更新”专项资金财政支出项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项的背景及目的

1、项目背景

维护校园环境安全是学校日常管理工作的重要内容之一。针对校园的治安事件，如校门口恶性人身侵害事件、楼梯垮塌践踏事件、社会人员滋扰在校师生事件等等，严重侵害了学生权益，引起了社会各界的高度重视。对此，教育部、公安部等有关部门分别组织会议及下发文件要求加强中小学幼儿园安全防范工作。中小学幼儿园等学校的安全防范工作已经提升到整个社会安全层面。

2008年3月14日，上海市教育委员会，上海市公安局联合发布《沪教委青〔2008〕4号》文，明确提出：“要按照《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》的规定，至2008年底，在本市全日制公办、民办中小学、幼儿园，中等职业学校，纳入本市民办学校管理的农民工子女学校中完成强制性要求的技防设施安装并投入使用。技防设施包括：（1）在校园出入口、寄宿制学校集体宿舍楼的出入口安装视频安防监控系统；（2）在寄宿制学校围墙周界安装入侵报警系统；（3）在学校放置贵重设备、物品和易燃易爆、有毒有害物品的场所安装入侵探测器；（4）学校门卫室、校（园）长室安装与属地区域报警接处警服务中心联网的紧急报警装置；（5）已安装上述技防设施，但存在盲区或不能正常使用的，对照标准予以整改或完善。”按照上述要求，闵行区教育局2008年立项并完成了上述工作任务，并取得了良好的社会效益。2010年，基于当时校园安全形势十分严峻（全国范围内连续出现多起校园入侵伤害事件），闵行区政府和闵行区教育局决定将《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》的基本配置要求第9项内容：“学校围墙周界安装入侵报警系统”推广到全区所有全日制公办、民办中小学、幼儿园，中等职业学校。该项目于2010年立项并完成建设。

完成上述工作后，学校安全状况大为改善，但随着设备使用时间越来越久，故障率也随之提高，设备免费保修期结束后，学校维修负担也日益加重。一些超出使用年限的设备也因为设备老化等问题基本处于瘫痪状态，已经不能满足学校安防工作的需要。为确保技防设施能发挥其应有的防护作用，2016年，依据上海市教育委员会《沪教委青〔2009〕2号》文件中对本市技防设施使用年限的规定（数字硬盘录像机使用年限为5年，CCD摄像机使用年限为6年，入侵探测器及报警控制器的使用年限均为6年），以及《关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青【2014】18号）文件的要求，闵行区教育局决定立项对公办学校的技防设施进行更新改造。

通过对区教育局直管学校及非义务制学校，涵盖幼儿园、小学、初级中学、高级中学、九年一贯制中学、完全中学、聋人学校、弱智学校、工读学校、职高、中职、电大及直属单位等所有类别的教育单位的调查，发现学校原有的周界报警系统及校园出入口监控系统主要存在以下问题：

（1）校园出入口监控系统设备比较陈旧与落后。目前基本上所有的校园使用的监控设备都在3年以上，采用的均为传统的模拟摄像头（只有个别校园更换过新的摄像头）。早期的传统模拟摄像头在清晰度和颜色饱和度上，都比较一般，成像效果较差。

（2）个别校园监控点位置设置的不合理，造成出入口监控存在盲区，或因距离过远而成像效果不佳。

（3）照明设备选型不合适。夜间照明设备选择不合适，造成亮度不够，夜间视频成像基本无法看清。

（4）目前的周界报警系统（张力式电子围栏系统）的设备使用年限超过3年，比较陈旧与落后；少数学校的周界报警系统由于张力线折断与支撑杆弯折，绿化植物爬满了围墙及围栏，树木横跨围墙及围栏，导致误报率较高。

（5）少数学校的周界报警系统的围墙过矮，存在安全隐患。

（6）后期维护不力。个别学校在安装1年后已无人维护，部分监控点摄像头损坏后无人更新，或因费用问题一直无法更新。

2、立项目的

进一步提升校园安全水平，保证学校师生及校园安全，解决闵行区部分学校现有监控及本地报警系统由于年代已久，系统瘫痪，不能正常使用等问题。通过“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目中“闵行区部分学校视频监控采购项目”及“闵行区部分学校周界报警系统更新”两个子项目的建设完善各学校现有的出入口安全监控系统及本地报警系统，提升各学校整体的安全防护及监管能力。具体而言有以下几方面的目的：

其中，“闵行区部分学校视频监控采购项目”目的是为了通过设备更新保障在校师生人身安全，威慑外来不法分子，以便及时发现与应对不法分子的入侵与偷窃。例如，在所有学校的出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录学校人员出入过程，保障学校师生安全；为保障宿舍学生人身安全，通过在学校宿舍出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录宿舍人员出入过程，保障宿舍学生人身安全。另外，财务室、网络中心、计算机房等重点部位安装入侵探测器，保障学校财产和设施的安全。

“闵行区部分学校周界报警系统更新”项目则是希望通过把报警系统和警戒系统有机地结合起来，达到以防为主，防报结合的目的。张力式智能电子围栏这一采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法的设备，能够确保环境的变化不会引起张力静态值、张力报警值、张力报警阈值的变化，彻底改变以往周界安防探测器环境适应性差、易误报的缺点。当出现非法越墙（或越栏）时，在报警管理中心能立即收到报警信息，并发出声、光报警，同时报警信息上传到上海市技防监督管理平台。

（二）项目立项依据

1、政策法规类

（1）《关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青【2014】18号）——各区县应依据相关技防标准，将超过使用年限的学校模拟视频安防监控系统替换成数字高清视频安防监控系统；

（2）《上海市教育委员会关于进一步加强中小学幼儿园安全管理工作的通知》（沪教委青【2009】2号）》附件1：本市技防设施使用年限的规定——

A. 电视监控系统：CCD摄像机使用年限为6年；电视监视器使用年限为5年；专用录像机使用年限为4年；家用录像机使用年限为2年；数字硬盘录像机使用年限为5年；室内云台使用年限为6年；室外云台使用年限为5年；.视频矩阵控制主机使用年限为8年；.视频切换器使用年限为4年。

B. 防盗报警系统：入侵探测器使用年限为6年；报警控制器使用年限为6年；报警控制器备用电池使用年限为2年。

C. 紧急报警系统：紧急报警按钮使用年限为6年。

（3）《上海市教育委员会、上海市公安局关于实施中小学幼儿园安全技术防范设施完善工程的通知》（沪教委青（2008）4号）——

A. 目标：按照《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》的规定，至2008年底，完成强制性要求的技防设施安装并投入使用。

B. 学校范围：本市全日制公办、民办中小学、幼儿园，中等职业学校，纳入本市民办学校管理的农民工子女学校（以下简称“学校”）。

C. 工作任务：在校园出入口、寄宿制学校集体宿舍楼的出入口安装视频安防监控系统；在寄宿制学校围墙周界安装入侵报警系统；在学校放置贵重设备、物品和易燃易爆、有毒有害物品的场所安装入侵探测器；学校门卫室、校（园）长室安装与属地区域报警接处警服务中心联网的紧急报警装置；已安装上述技防设施，但存在盲区或不能正常使用的，对照标准予以整改或完善。

2、行业标准类

《重点单位重点部位安全技术防范系统要求第六部分：学校幼儿园》（DB31/329.6）；

《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2006）；

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)；

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；

《安全防范工程设计规范》（GB50348-2004）GB/T 28181-2011；

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001）；

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）；

《张力式电子围栏通用技术条件》（GA/T 1032-2013）；

（三）项目预算、资金来源及执行情况

1、2016年度本项目预算金额

2016年度教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目预算总金额18421867.5元。其中，“闵行区部分学校视频监控采购项目”预算金额8665167元，“闵行区部分学校周界报警系统更新”项目预算金额9756701元。

由于本项目涉及138家学校的监控视频设备的采购与安装，为了确保设备系统更新安装的及时性，两个子项目各分为四个包件经由政府采购招投标流程完成了招投标。

政府采购合同的条款不仅包括设备的数量与技术规格要求，而且包括安装、调试、运营维护的培训等伴随服务。

预算具体构成见表1：

表1  2016年度“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目预算表

单位：元

| 序号 | 项目 | 细项 | 名称 | 采购形式 | 中标价格 | 2016年预算 | 2016年实际 | 预算完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闵行区部分学校视频监控采购项目 | 包件一 | 中小学等视频监控设备 | 分散采购 | 1629428 | 2207301 | 1629428 | 73.82% |
|  |  | 包件二 | 中专、高中等视频监控设备 | 分散采购 | 1802899 | 2176030 | 1802899 | 82.85% |
|  |  | 包件三 | 职校、初中等视频监控设备 | 分散采购 | 1801781 | 2078056.5 | 1801781 | 86.71% |
|  |  | 包件四 | 幼儿园等视频监控设备 | 分散采购 | 1684675 | 2203779 | 1684675 | 76.44% |
| 2 | 闵行区部分学校周界报警系统更新项目 | 包件一 | 张力报警系统设备 | 分散采购 | 2090570 | 2576806 | 2090570 | 81.13% |
|  |  | 包件二 | 张力报警系统设备 | 分散采购 | 2079864 | 2413920 | 2079864 | 86.16% |
|  |  | 包件三 | 张力报警系统设备 | 分散采购 | 1944563 | 2321507 | 1944563 | 83.76% |
|  |  | 包件四 | 张力报警系统设备 | 分散采购 | 2056702 | 2444468 | 2056702 | 84.14% |
|  | 合计 |  |  |  |  | 18421867.5 | 15090482 | 81.92% |

2、2016年度本项目预算来源

2016年度闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目专项经费预算资金由闵行区财政局拨款。

3、项目实施起止时间

2016年1月1日至2016年12月31日。

4、2016年度本项目预算执行情况

如表1所示，闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目2016年安排预算资金18421867.5元，2016年合同中标价为15090482元，实际支付15090482元，预算完成率为81.92%，期间未经过预算调整。

（四）项目计划实施内容和实施计划

1、项目计划实施内容

闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目主要通过学校视频监控系统和周界报警系统两个子项目实现。其中子项目一“闵行区部分学校视频监控采购项目”主要是视频监控设备的添置与置换；子项目二“周界报警系统更新项目”属于原有系统的更新，两者安装的地域与发挥的职能不同，前者安装在校门、宿舍与机房、财务部等重要与事故高发区域，而后者主要安装在学校周边的围栏上，在被触碰后可自动报警。同时两者相互配合，相互依赖，构成安防系统的重要组成部分。当周界报警系统出现警示信号后，需要通过视频监控来识别警情，进而采取相应安防措施。

其中学校视频监控采购项目覆盖了区教育局直管学校及非义务制学校，涵盖幼儿园、小学、初级中学、高级中学、九年一贯制中学、完全中学、聋人学校、弱智学校、工读学校、职高、中职、电大及直属单位共138家。本项目完成闵行区各公办中小学、幼儿园及职校老旧视频监控设备的添置与更新，完成各校周界报警系统设备的更新，相关设备投入使用后，提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。

（1）子项目一：闵行区部分学校视频监控采购项目

本子项目包含四个包件，分别由上海宝信软件股份有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海众挚电气工程有限公司、上海飞跃科技实业有限公司四家中标公司予以实施。每个包件均包含校门监控、重点部位报警、宿舍监控、门卫及联网四个模块的设备。138所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套，各校预算资金额见附件2。

- 校门监控模块

通过对学校事件分析可知，不法分子基本上都是强行闯入校园，或在学校门口作案。因此校园的各出入口是安防工作的重点区域之一，必须采用相应的视频监控等措施，实现预防和及时反应的功能。138所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套，模块设备内容见表2，各校设备配置明细见附件3。

表2  校门监控模块项目内容

| 模块名称 | 设备名称 | 各校设备配置明细 |
| --- | --- | --- |
| 校门监控模块 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 见附件3 |
|  | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 见附件3 |
|  | 摄像机防护罩+支架 | 见附件3 |
|  | 摄像机、补光灯电源供应器 | 见附件3 |
|  | 摄像机转接杆 | 见附件3 |
|  | 摄像机立杆（3米） | 见附件3 |
|  | LED补光灯 | 见附件3 |
|  | 数字硬盘录像机 | 见附件3 |
|  | 专用图像存储硬盘 | 见附件3 |
|  | 22寸液晶监视器 | 见附件3 |
|  | 24口千兆交换机 | 见附件3 |
|  | 2米HDMI高清线 | 见附件3 |
|  | 2米机柜 | 见附件3 |
|  | 机房接地装置 | 见附件3 |
|  | 光纤收发器 | 见附件3 |
|  | 光纤熔接+尾纤 | 见附件3 |
|  | 室外防水安装箱 | 见附件3 |
|  | 室外防水4芯光缆 | 见附件3 |
|  | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 见附件3 |
|  | 摄像机室外防水电源线 | 见附件3 |
|  | LED补光灯室外防水电源线 | 见附件3 |
|  | PVC线管及配件 | 见附件3 |
|  | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 见附件3 |
|  | 其他附件 | 见附件3 |

- 重点部位报警模块

因学校为人流量密集区，其人流量具有爆发性，因此楼梯、操场、学校的主要道路口等区域，需要加强视频监控，一旦发现异情可立即报警，以避免事故的发生。138所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套，模块设备内容见表3，各校设备配置明细见附件3。

表3  重点部位报警模块项目内容

| 模块名称 | 设备名称 | 各校设备配置明细 |
| --- | --- | --- |
| 重点部位报警模块 | 报警主机 | 见附件3 |
|  | 报警控制软件 | 见附件3 |
|  | 备用电池 | 见附件3 |
|  | 显示器 | 见附件3 |
|  | 单防区模块 | 见附件3 |
|  | 红外探测器UPS电源（12V） | 见附件3 |
|  | 室外防水4芯电缆 | 见附件3 |
|  | 双鉴探测器 | 见附件3 |
|  | PVC线管及配件 | 见附件3 |
|  | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 见附件3 |
|  | 其他附件 | 见附件3 |

- 宿舍监控模块

为了有效的保管学生及学校的财产，需在大楼宿舍等出入口、部份走廊及停车场及自行车棚等地方设置视频监控系统，以达到安全保管财产的目的；同时大楼宿舍出入口也是师生人身安全的重要一道防线，必须加强相应的安全监控。138所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套，模块设备内容见表4，各校设备配置明细见附件3。

表4  门卫及联网模块项目内容

| 模块名称 | 设备名称 | 各校设备配置明细 |
| --- | --- | --- |
| 宿舍监控模块 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 见附件3 |
|  | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 见附件3 |
|  | 摄像机防护罩+支架 | 见附件3 |
|  | 摄像机、补光灯电源供应器 | 见附件3 |
|  | 摄像机转接杆 | 见附件3 |
|  | 摄像机立杆（3米） | 见附件3 |
|  | LED补光灯 | 见附件3 |
|  | 监控工作站（含监控软件） | 见附件3 |
|  | 光纤收发器 | 见附件3 |
|  | 光纤熔接+尾纤 | 见附件3 |
|  | 室外防水安装箱 | 见附件3 |
|  | 室外防水4芯光缆 | 见附件3 |
|  | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 见附件3 |
|  | 摄像机室外防水电源线 | 见附件3 |
|  | LED补光灯室外防水电源线 | 见附件3 |
|  | PVC线管及配件 | 见附件3 |
|  | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 见附件3 |
|  | 其他附件 | 见附件3 |

- 门卫及联网模块

当学校出现安全事件时，学校与监控中心需要实行纵向联动，公安部门与学校之间则需要实行横向联动，共享数据信息，协同作战。建设门卫及联网监控系统，通过相应的传输网络，可以根据需要把视频信号送至需要的部门，从而提升处置的及时性和准确性。138所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套，模块设备内容见表5，各校设备配置明细见附件3。

表5  门卫及联网模块项目内容

| 模块名称 | 设备名称 | 各校设备配置明细 |
| --- | --- | --- |
| 门卫及联网模块 | 彩色高清宽动态低照度数字半球摄像机 | 见附件3 |
|  | 拾音器 | 见附件3 |
|  | 有源音箱 | 见附件3 |
|  | 110报警联动模块 | 见附件3 |
|  | 移动流媒体网关 | 见附件3 |
|  | PVC线管及配件 | 见附件3 |
|  | 其他附件 | 见附件3 |

- 子项目二：闵行区部分学校周界报警系统更新项目

本子项目包含四个包件，分别由上海汇迪电子有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海自蓝智能化系统有限公司、上海良相智能化工程有限公司四家中标公司予以实施。包含电子围栏及张力报警控制中心设备两个模块的设备。项目共涉及136所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套，各校预算资金额见附件4。其中2家学校由于校园周界报警系统更新时间不长，目前状态良好，本次未纳入项目覆盖范围。

- 电子围栏模块

电子围栏是校园安全第一道防线，也是最重要的一道防线，是校园的安全与保卫的基础性工作。在校园的非出入通道的周边区域设置张力式电子围栏主机，形成一道电子围墙可以实现对安全隐患的有效防范和管理。136所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校围墙上均安装前端围栏组件BX-ZL（单位：米），各校配置明细见附件5。

- 张力报警控制中心模块

前端围栏组件安装完成后，需要配合相应的监控组件才能实现报警功能和相关信息的存储与共享，故需要同时建立张力报警控制中心。136所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校设置1个控制中心，模块设备内容见表6，各校设备配置明细见附件5。

表6  张力报警控制中心模块项目内容

| 模块名称 | 设备名称 | 各校设备配置明细 |
| --- | --- | --- |
| 张力报警控制中心 | 总线制报警主机 | 见附件6 |
|  | 报警软件 | 见附件6 |
|  | 模拟地图联动模块 | 见附件6 |
|  | 模拟显示地图 | 见附件6 |
|  | 声光警号 | 见附件6 |
|  | 主机备用电池 | 见附件6 |
|  | 显示器 | 见附件6 |
|  | 附件 | 见附件6 |
|  | 企业级服务器 | 见附件6 |

2、项目实施具体计划

由于项目属于设备更新项目，教育局在2015年下半年就开始对项目进行考察，并制定了以下实施计划，对每个阶段的工作内容进行了大致规划，从而保障相关设备在2016年内准时投入使用并有所产出。项目的具体实施计划见表7：

表7  项目实施计划表

| 阶段分类 | 起止时间 | 本阶段内容 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 2015年7月 -2015年9月 | - 学校排查，确定建设范围：通过历史资料及实地调查，确定学校原有设备状况，包括目前使用情况，各设备已经使用时间等，并以此为依据，初步确定本项目所涉及的学校数量，每校更新设备数量。 - 安排第3方机构，组织实地深入调查，详细确定更新改造方案及设备清单。 |
| 项目立项 | 2015年9月 -2016年1月 | - 按前期准备的数据，估算投资预算，列入2016年设备采购计划。 - 通过专家论证，上报财政 - 获批后再根据最新情况，核实、细化设备采购清单，上报财政。 |
| 项目招投标 | 2016年1月 -2016年5月 | - 通过专家论证，确定产品技术参数 - 确定招标代理公司 - 组织实施招投标 - 根据政府采购专家评标，确定中标单位，公示后，发放中标通知书 |
| 项目建设 | 2016年5月 -2016年12月 | - 签订合同 - 按合同支付预付款 - 中标单位依据标书及设计任务书完成深化设计 - 依据GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》组织技防专家对深化设计方案进行评审。 - 各中标单位通过方案评审后组织现场安装调试。 - 设备试运行、培训、签单及相关文档制作 - 中标单位提出验收申请 - 依据GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》组织技防专家对项目进行逐校验收。 - 验收合格按合同支付到95%货款 |
| 项目运维 | 2016年12月 -至今 | 由中标单位免费3年运行维护 |

（五）项目的组织及管理

1、项目组织情况

（1）项目预算主管单位：区教育局

编制项目预算、按程序完成预算申报、按财政批复的采购方式实施政府采购、监督项目的实施、负责项目的经费申请、检查验收项目的附件资料，监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成的情况。

（2）项目预算实施部门：区教育局基建装备资产管理中心

制定管理制度对设备从招标、采购、建档、使用、维护和报废流程等予以规定。组织相关专家对项目实施进行评审验收。

- 学校

相关设备承接、使用、维护，反馈使用效果。

2、项目实施管理及流程

（1）项目的组织管理架构

为保证项目的顺利进行，闵行区教育局成立项目领导及推进工作小组（图1）。

项目领导与推进工作小组由教育局分管局长负责，相关成员单位包括局财务处、局基建装备资产管理中心、参与学校、中标单位负责人。项目领导及推进工作小组举行例会制度，对项目过程的重大事项进行讨论和决策。监理单位对项目进行检查、监督与验收，确保项目质量符合国家相关技术规定与标准。

区教育局

基建装备资产管理中心

承建单位/参与学校

监理单位

图1 项目组织管理机构示意图

（2）项目资金拨付流程

图2 教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目管理流程图

本项目资金拨付按照财政部门规定，遵循如下流程：由教育局向财政局申报预算—>财政局向教育局批复预算—>教育局进行政府采购流程—>由财政局直接支付至供应商。详细资金管理及拨付流程见图2。

3、项目业务管理和财务管理制度

（1）闵行区教育局及基建装备资产管理中心在项目的各项制度建设方面，制度建设较为健全，针对项目的预算管理、政府采购和建设管理，分别制定了相关的管理制度和措施。主要包括：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育局政府采购管理制度》、《闵行区教育局政府采购项目操作实施细则》等。

（2）项目承建中标单位严格按照政府投资项目管理规定，制定了施工组织设计方案、人员组织架构及进度安排，进度保障控制，工作质量保障和安全管理制度等。

（六）利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

预算主管单位：区教育局。主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等方面。

预算执行单位：区教育局基建装备资产管理中心。按照政府采购的相关规定确定项目实施单位，对项目实施情况组织验收，并负责申请拨付项目预算资金。

项目实施单位（中标单位）：上海宝信软件股份有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海众挚电气工程有限公司、上海飞跃科技实业有限公司、上海汇迪电子有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海自蓝智能化系统有限公司。负责按照中标合同组织项目建设，使项目达到合同要求。

项目受益方：学校师生与学生家长

（七）项目绩效目标

1、总目标

本项目完成闵行区各公办中小学、幼儿园及职校老旧视频监控设备的添置与更新，完成各校周界报警系统设备的更新，相关设备投入使用后，提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。

2、年度绩效目标

“闵行区部分学校视频监控采购项目”完成后，可实时查看各学校的宿舍安全、及出入口安全状况，通过中心的流媒体服务器，所有监控图像经由闵行区教育校校通网上联至闵行区技防监督管理平台及上海市公安局的安全防范管理中心，所有图像在学校保存30天以上。重点部位安装入侵探测器，报警信息可存储180天以上。

“闵行区部分学校周界报警系统更新”项目完成后，校园围墙墙顶将形成一道“有形”的电子屏障。报警系统全天24小时实时记录学校围栏报警信息，确保学校师生安全，同时报警信息上传到上海市技防监督管理平台。另外，报警系统如遇断路、短路或失电，系统都会发出报警信号，使校园安全实现实时防控。

本项目设立年度绩效目标如下：

（1）产出目标：实际完成年度预算计划采购数量；采购方式符合国家有关规定；完成采购验收的设备质量安全、可靠，能够满足相关工作的需求；当年采购的设备按合同规定时间交货；设备验收后能够及时投入使用。

（2）效果目标：校园安防事件显著降低；监控覆盖学校出入口、学校宿舍出入口；入侵探测器覆盖财务室、网络中心、计算机房等重点部位；张力式电子围栏系统覆盖学校围墙；设备全天24小时实时记录报警信息；监控及报警信息及时上传至上海市技防监督管理平台；发生安防事件时学校与警方联动处置。

（3）影响力目标：学生、家长及校方对校园环境安全的信任度显著提高；建立和完善项目相应长效管理制度；建立符合实际管理需要的信息管理系统；建立有效使用期内的工作档案；提高设备管理水平与使用效益。

二、评价思路与过程

（一）	评价思路

本项目属于设备设施类项目中的设备更新项目，涉及到政府采购招投标、具体设施兴建等方面的内容。因此针对本项目的评价将重点关注以下几方面的内容：

- 设备购置的必要性和充分性（包括立项依据充分性、立项目目标明确性等指标）；

- 购置设备程序的合规性（包括决策程序、采购程序、采购需求等是否合规等指标）；

- 购置设备成本价格的合理性（包括购买数量、购买标准依据与预算投入之间的匹配度、准确性、合理性等指标）；

- 所购置设备在分配、使用及管理方面相关制度的明确性（包括购置内容、设备质量、运行时效、考核验收等要求是否具体明确等指标）；

- 所购置设备的最终使用情况是否达标（包括最终结果与招投标、与投入、与实际情况比对结果等指标）；

- 服务对象的满意度测评情况（包括被服务单位满意度、被服务主体满意度等指标）。

（二）评价目的和依据

1、评价目的

（1）通过项目的绩效后评价，客观、公正地评价闵行区教育局的“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目是否实现了预期目标。项目在产出、效果、影响力方面是否达到标，是否解决了部分学校现有监控及本地报警系统由于年代已久，系统瘫痪，不能正常使用等问题，是否进一步了提升校园安全水平，保证了学校师生及校园安全。

（2）了解项目实施后在闵行区校园环境安全服务方面产生的绩效状况。如学校出入口监控覆情况；学校宿舍出入口监控覆情况；财务室、网络中心、计算机房等重点部位入侵探测器覆盖情况；张力式电子围栏覆盖情况；全天24小时实时学校围栏报警信息记录情况；监控及报警信息上传到上海市技防监督管理平台及时性等等。

（3）了解学生、家长、学校等相关群体对项目实施之后校园安全状况的满意度。

2、评价依据

（1）《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发【2013】 55号）；

（2）《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）；

（3）《闵行区财政预算项目支出绩效（后）评价实施细则》（闵财行【2011】68号）

（4）《关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青【2014】18号）；

（5）《上海市教育委员会、上海市公安局关于开展中小学幼儿园技防监管系统建设工作的通知》（沪教委青【2012】14号）；

（6）《上海市教育委员会、上海市公安局关于实施中小学幼儿园安全技术防范设施完善工程的通知》（沪教委青（2008）4号）。

（三）评价的对象和范围

评价的对象：2016年度闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目专项资金。

评价的范围：该专项资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各个环节过程。具体范围为“闵行区部分学校视频监控采购项目”及“闵行区部分学校周界报警系统更新”两个子项目中包含的校门监控、重点部位报警、宿舍监控、门卫及联网、电子围栏、张力报警控制中心六大实施模块在专项资金的安排和执行情况、政府采购、实施维护情况、目标效果、社会评价以及相关制度建设方面的具体情况。

（四）评价时段的确定

本次评价时段为2016年1月1日至2016年12月31日止。

（五）评价的实施过程

为科学合理地安排评价工作，评价进度与人员分工如表8与表9.

表8绩效评价工作进度安排表

| 序号 | 项目工作流程 | 项目工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期调研 | 制定调研提纲，开展调研，形成调研报告。 | 2017年5月上旬 |
| 2 | 工作方案制定 | 形成评价思路和指标体系，内部审核并形成终稿。 | 2017年5月中下旬 |
| 3 | 社会调研和数据采集 | 召开工作布置会议，基础表填写，访谈，问卷调查。 | 2017年6月上中旬 |
| 4 | 数据录入和分析 | 数据汇总和录入，问卷录入，数据分析。 | 2017年6月中旬 |
| 5 | 报告撰写 | 在充分调研的基础上形成报告，内部审核并形成终稿。 | 2017年6月中下旬 |
| 6 | 报告评审及修改 | 提交报告，根据专家意见修改并定稿。 | 2017年6月下旬 |

表9  绩效评价小组成员组成

| 成员 |  | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 项目顾问 | 张奇峰 | 对项目提供咨询顾问支持，必要时负责寻求绩效评价专家的指导、帮助。 |
| 项目总监 | 卢志华 | 总体负责项目的策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量。 |
| 项目负责人 | 马佳铮 | 直接负责项目的实施和操作，主要负责项目方案、报告的制定、指标研制、数据分析和报告撰写。 |
| 项目联络人 | 吴昭霞 | 负责项目的联络工作、会议的记录和整理 |
| 项目评价小组成员 | 姚城生 | 资料收集与整理，辅助项目指标体系设计及数据分析 |
| 项目评价小组成员 | 戴 晖 | 资料收集与整理，辅助项目指标体系设计及数据分析 |
| 项目评价小组成员 | 阮志强 | 资料收集与整理，辅助项目指标体系设计及数据分析 |

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对闵行区2016年度视频监控系统和周界布防安装工程进行客观评价，最终评分结果：总得分为91.65分，评价等级为“优秀”。

表10.项目绩效得分情况表

| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10 | 25 | 65 | 100 |
| 得分 | 9 | 23 | 59.65 | 91.65 |
| 得分率 | 90% | 92.00% | 91.77% | 91.65% |

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策指标总分10分，得分9分。共设置2个二级指标，战略目标明确，符合战略规划与立项依据的充分性、项目立项的规范性；项目目标是对绩效目标的是否科学合理、绩效目标的明确性进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | A1项目立项 | A11战略目标适应性 | 2 | 2 |
|  |  | A12立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | A13项目立项规范性 | 2 | 2 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 1.5 |
| 合计 |  |  | 10 | 9 |

A11战略目标适应性，权重2分，得分2分。

根据《上海市教育委员会、上海市公安局关于开展中小学幼儿园技防监管系统建设工作的通知》（沪教委青【2012】14号）、《关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青【2014】18号）、《上海市教育委员会、上海市公安局关于实施中小学幼儿园安全技术防范设施完善工程的通知》（沪教委青【2008】4号），2016年度闵行区学校视频监控系统及周界报警系统更新工程符合区级城市建设工作的整体要求和战略规划。

A12立项依据充分性，权重2分，得分2分。

根据评分标准，该立项符合上海市《关于转发公安部三局<关于进一步深化“护校安园”行动确保新学期校园安全的通知>的通知》（沪公治通[2014]203号） 的要求，立项符合《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》对设备更新添置的验收标准。每个子项目都有论证的技术指标参数。区教育局的工作职责范围是根据“本市数字视频安防监控系统基本技术要求”以及入侵报警系统工程设计规范的要求，对区教育局的统一管辖区内安装视频监控和周界报警系统的学校进行验收，符合国家政策相关政策、立项手续完备。

A13项目立项规范性，权重2分，得分2分。

项目立项时各学校将需求数量及明细报区教育局会议讨论通过。根据区财政局的批复，教育局对学校专项设备项目预算进行论证。区教育局委托中介机构招投标代理公司公开进行招投标。自行采购时，相同性能和质量基础上在3家报价中择低选择。项目按规定程序设立、目标明确，经过集体讨论、提交材料符合相关要求。

A21绩效目标合理性，权重2分，得分1.5分。

本项目绩效目标清晰，对要达到的产出目标、效果目标和影响力目标都进行了合理的设定。项目内容与项目目标高度吻合，关联度高，对学校视频监控和周界报警系统进行安装更新加强了校园安防，提高了学生和家长对校园安全的信任度。预算单位在项目立项中的绩效目标主要考察了设备的数量与金额，缺乏对于每台采购设备的安装及时性、产出效果、长效机制等方面的指标设置。扣0.5分，因此得分1.5分。

A22绩效指标明确性，权重2分，得分1.5分。

本项目绩效目标细化为多项小目标，数量指标包括安装193个摄像头和28078.4米电子围栏，质量指标包括监控图像和报警信息都能联网上传至区技防监督管理平台，图像在学校可储存30天以上，报警信息储存180天以上，每一小项指标值清晰可衡量。

但是部分指标，如社会满意度、安装及时性，缺乏明确的目标值，扣0.5分，得分1.5分。

2、项目管理

本次项目管理指标包括以下二级指标：“B1投入管理”、“B2财务管理”和“B3 实施管理”，权重为25分，得分23分。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B项目管理 | B1投入管理 | B11预算资金执行率 | 3 | 3 |
|  |  | B12预算编制合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  | B13预算调整及时性 | 1 | 0 |
|  | B2财务管理 | B21财务管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | B22资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | B3实施管理 | B31政府采购规范性 | 3 | 3 |
|  |  | B32合同规范性 | 3 | 2 |
|  |  | B33项目管理制度的健全性 | 3 | 3 |
|  |  | B34项目管理制度执行的有效性 | 3 | 2.5 |
| 合计 |  |  | 25 | 23 |

B11预算资金执行率，权重3分，得分3分

根据项目预算与合同中标资料、申报资料、合同、财政支付凭证计算、发票、审批申请单资料，视频监控中标金额6919053元，实际支出金额：6919053元；周界报警中标金额8171699.14元，实际支出金额8171699.14元。预算执行率=（6919053+8171699.14）/（6919053+8171699.14）=100%。得满分。

B12预算编制合理性，权重2分，得分1.5分

本项目旨在解决闵行区部分学校现有监控及本地报警系统由于年代已久，系统瘫痪不能正常使用等问题，对学校整体安全防护进行升级，符合战略发展规划；项目预算细分到单价和数量；预算单价和数量依据市场定价原则；

但是预算的编制与实际情况的差异超过10%。视频监控实际支出金额：6919053元；预算金额8665166.5元；周界报警实际支出金额：8171699.14元；预算金额9756701.83元。预算与实际情况的偏差=1-（6919053+8171699.14）/（8665166.5+9756701.83）=18.1%。预算的编制对各学校的实际情况估计的准确性较低，扣0.5分。得分1.5分。

B13预算调整及时性，权重1分，得分0分

项目合同中标月份为8月底，项目实际执行占预算申报的比例为（6919053+8171699.14）/（8665166.5+9756701.83）=81.9%，当预算执行出现10%以上的偏差，没有及时进行预算调整，扣1分。

B21财务管理制度健全性，权重3分，得分3分

区教育局执行《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》的财务管理制度。这份书面文件包含了项目预算资金的编制、执行及考核的措施、对专用经费使用的具体规定细则。经审核审查，按照预算管理制度和经费使用具体操作办法，并按照区财政局规定《政府集中采购目录和采购限额标准》采购标准，规定相应审批制度，资金审批程序规范，资金申请拨付操作符合相关要求。

B22资金使用合规性，权重4分，得分4分

经现场根据相关制度规定，专项资金支出必须根据区财政下达的预算批复填写专项经费申请单，上报财务分管领导进行审核，交有关经办人员办理政府采购手续；采购结束，经办人员必须凭“原始发票、采购合同、设备验收单、项目经费申请单”等资料，交财务部门及分管领导进行审核，最后报单位负责人审批同意后，直接拨付或教育局直接拨付给设备经销商。

B31政府采购规范性，权重3分，得分3分

经审核，项目采用自主分散采购的形式，分别委托上海社发项目管理服务有限公司和上海健生教育配置招标有限公司代理对视频监控和周界报警系统用招投标方式进行。我们核实核查了招投标资料及相关合同资料，项目采购形式规范，符合区财政局《2015年政府集中采购目录和采购限额标准（闵行区实施标准）》政府采购限额标准，采购流程规范、采购合同及支付方式均符合相关规定。

B32合同规范性，权重3分，得分3分

根据招标文件来对中标的上海宝信软件股份有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海众挚电气工程有限公司、上海飞跃科技实业有限公司、上海汇迪电子有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海自蓝智能化系统有限公司进行检查，合同中包括对项目开展的范围、开工及完工时间以及付款标准和验收标准等，与招标文件相对应。

B33项目管理制度的健全性，权重3分，得分3分

本项目“采购制度”完整；“国有资产管理制度”健全；包含了资产全过程管理（包括采购、使用、记账、维护保养制度、资产报废更新管理办法）；单位项目管理制度齐全、完整。

B34项目管理制度执行的有效性，权重3分，得分2.5分

通过对相关文件进行检查，该项目从开始便遵循规定的要求，对设备进行供货登记、验收等，并在此基础上形成相应的建议并进行整改，基本遵循中标合同的规定。但是在视频监控项目包件三中，项目验收时间超过合同约定时间，且实验小学(畹町)调整了合同执行，未及时办理合同变更手续，对于验收过程中专家提出的整改意见未及时形成反馈意见记录。得2.5分。

3、项目绩效

项目绩效指标总分65分，得分59.65分。共设置4个二级指标，项目产出、项目效果、项目社会评价、项目长效管理。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C项目绩效 | C1项目产出 | C11设备更新计划完成率 | 4 | 4 |
|  |  | C12设备质量达标率 | 3 | 3 |
|  |  | C13 一次性验收合格优秀率 | 3 | 2.4 |
|  |  | C14更新设备的及时性 | 4 | 3.5 |
|  |  | C15系统安全性 | 4 | 4 |
|  | C2项目效果 | C21监控设备覆盖率 | 4 | 4 |
|  |  | C22安防事故防范率 | 4 | 4 |
|  |  | C23安防事故处理及时率 | 4 | 4 |
|  |  | C24信息采集差错率 | 4 | 4 |
|  |  | C25信息联网上传及时率 | 5 | 4.5 |
|  | C3项目社会评价 | C31学生及家长满意度 | 8 | 6.24 |
|  |  | C32校方满意度 | 6 | 5.51 |
|  | C4项目长效管理 | C41设备维护及时性 | 3 | 2.5 |
|  |  | C42数据存储合规性 | 3 | 2.5 |
|  |  | C43上岗人员匹配度 | 3 | 3 |
|  |  | C44安防应急制度及其执行 | 3 | 2.5 |
| 合计 |  |  | 65 | 59.65 |

C11 设备更新计划完成率，权重4分，得分4分。

从监控采购项目及周界报警系统更新的共计8份设备招投标供货、安装申请验收表中，可以得知8个包件所有计划更新的设备均已由资产管理部验收人员验收通过，设备更新计划完成率为100%，应得4分。

C12 设备质量达标率，权重3分，得分3分。

从监控采购项目及周界报警系统更新的共计8份设备招投标供货、安装申请验收表中，可以得知8个包件所有计划更新的设备均已由资产管理部验收人员验收通过，全部达标，质量达标率为100%，应得3分。

C13 一次性验收合格优秀率 ，权重3分，得分2.4分。

根据项目竣工验收意见书，8个包件中的验收情况见下表。

|  | 验收合格优秀率 |
| --- | --- |
| 周界项目包件一 | 82% |
| 周界项目包件二 | 80% |
| 周界项目包件三 | 80% |
| 周界项目包件四 | 82.50% |
| 视频监控项目包件一 | 80% |
| 视频监控项目包件二 | 80% |
| 视频监控项目包件三 | 80% |
| 视频监控项目包件四 | 80% |
| 平 均 | 81% |

本指标得分=3*81%=2.4分。

C14更新设备的及时性，权重4分，得分3.5分

本指标考察项目8个包件计划更新的设备是否及时验收并投入使用，若有一个包件中未能及时更新验收与投入使用则相应扣0.5分。

|  | 验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 周界项目包件一 | 2016年12月5日 |  |
| 周界项目包件二 | 2016年12月5日 |  |
| 周界项目包件三 | 2016年12月5日 |  |
| 周界项目包件四 | 2016年12月5日 |  |
| 视频监控项目包件一 | 2016年12月5日 |  |
| 视频监控项目包件二 | 2016年12月5日 |  |
| 视频监控项目包件三 | 2017年1月24日 | 实验小学(畹町)变更合同未办理 |
| 视频监控项目包件四 | 2016年12月5日 |  |

根据项目竣工验收意见书，8个包件中有7个包件在合同约定的时间（2016年底前）内完成验收与交付，而视频监控项目包件三验收日期为2017年1月24日，超过合同约定时间，因此本指标得分=7/8*4=3.5分。

C15 系统安全性，权重4分，得分4分。

本指标考察相关设备安全设计是否完整，有无隐患。项目能够完成以下四项指标：①设立主机设备安全防护；②设置防电磁辐射、抗电磁干扰；③应用系统设置防火墙等防病毒方案；④数据机密性，设置数据层级权限。

从验收通过至今，各单位未发生因系统原因导致的数据外泄、篡改、删除等事故，得4分。

C21 监控设备覆盖率，权重4分，得分4分。

根据项目设计与验收报告，各单位设计计划覆盖的节点实际均已全部覆盖，并经过验收，监控设备覆盖率为100%。

C22 安防事故防范率，权重4分，得分4分。

查阅各学校的报警与安防记录，相关各单位验收通过后至今未发生重大安防事故，得4分。

C23 安防事故处理及时率，权重4分，得分4分。

查阅各学校的报警与安防记录，各单位在收到安防事故报警后均能在5分钟内得到处理或回复，得4分。

C24 信息采集差错率，权重4分，得分4分。

查阅各学校的安防记录与对各学校的安防管理人员的访谈，各单位的信息采集差错率均小于5%，得4分。

C25 信息联网上传及时率，权重5分，得分4.5分。

个别单位数据网络不稳定，会出现传输失败的情况，不能及时将相关信息联网上传至闵行区技防监督管理平台以及上海市公安局的安全防范管理中心，扣0.5分。

C31 学生及家长满意度，权重8分，得分6.24分。

本指标计算方法如下：满意度=（选择“很满意”样本数+“基本满意”样本数*0.75+“一般”样本数*0.5）/总样本数*100%；如满意度>=95%则为满分，如每减少5%，则扣1分，扣完为止。

对学校目前安全状况，有17位学生及家长认为“很满意”、15位认为“基本满意”，9位“一般”，1位“不满意”。

学生及家长满意度=（17*100%+15*75%+9*50%+1*0）/42=78%

本指标得分=8*78%=6.24分。

C32“校方满意度，权重6分，得分5.51分。

本指标计算方法如下：满意度=（选择“很满意”样本数+“基本满意”样本数*0.75+“一般”样本数*0.5）/总样本数*100%；如满意度>=95%则为满分，如每减少5%，则扣1分，扣完为止。

对学校目前安全状况，有67位校领导、教师与安防人员认为“很满意”、27位认为“基本满意”，2位“一般”，0位“不满意”。

校方满意度=（67*100%+27*75%+2*50%）/96=91.9%

本指标得分=6*91.9%=5.51分.

C41 设备维护及时性，权重3分，得分2.5分。

大部分单位能做到报修后1个工作日内上门维修，少数单位在报修后2-3个工作日内才能上门维修，如交大实小反映其报修后2工作日内上门维修，闵行第五中学反映其报修后3个工作日内上门维修，因此得2.5分。

C42 数据存储合规性，权重3分，得分2.5分。

各单位有清晰的相关数据存储保密规定，各单位基本均能做到监控图像存储时间≥30天，但不少单位安防人员并没有完全了解报警信息存储时间应不少于180天，例如交大实小、闵行区鹤庆幼儿园、闵行区花园学校、上海市闵行第五中学反映其存储时间小于180天，得2.5分。

C43 上岗人员匹配度，权重3分，得分3分。

各单位配备专门的设备操作人员，且上岗人员经过业务培训，日常操作比较规范。

C44安防应急制度及其执行，权重3分，得分2.5分。

大多数单位具有明确的信息采集流程和明确的安防应急流程，有相关工作记录，但仍有少数单位的安防工作记录不够及时与规范，得2.5分。

四、主要业绩、存在问题及建议

（一）主要业绩

经过评价，我们认为本项目实施情况较好，取得主要业绩有：

（1）“闵行区部分学校视频监控采购项目”通过视频监控设备更新与添置，在学校的出入口与宿舍出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录学校人员与宿舍人员出入过程，对外来不法分子形成威慑、并能及时发现与应对外来不法分子的入侵，对学校师生与宿舍学生的人身与财产安全形成有力保障。

（2）在财务室、网络中心、计算机房等重点部位安装入侵探测器，保障学校财产和设施的安全。

（3）“闵行区部分学校周界报警系统更新”项目通过把报警系统和警戒系统有机地结合起来，达到以防为主，防报结合。张力式智能电子围栏这一采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法的设备，确保环境的变化不会引起张力静态值、张力报警值、张力报警阈值的变化，彻底改变以往周界安防探测器环境适应性差、易误报的缺点。当出现非法越墙（或越栏）时，在报警管理中心能立即收到报警信息，并发出声、光报警，同时报警信息上传到上海市技防监督管理平台。

项目在实施管理方面还存在以下亮点和经验：

建有一套完整的资产管理制度，并有专人负责执行。主要制度包括《闵行区教育系统国有资产管理实施细则》、《闵行区教育系统政府采购管理办法》、《闵行区教育局限额以下小型建设工程管理》。资产管理制度涵盖了资产从采购、建档、使用、记账、维护、维修和报废整个过程实施的控制规定。该制度由资产管理部门专人负责，经过相关的培训，能确保其得到贯彻执行。

（二）存在问题

区教育局在项目绩效目标设立、预算管理方面还存在一些不足，应进一步完善和改进。

一、项目绩效目标设置不够完整具体

预算单位在项目立项中的绩效目标主要考察了设备的数量与金额，缺乏对于每台采购设备的安装及时性、产出效果、长效机制等方面的指标设置，对于社会满意度、验收合格优秀率等绩效目标未设置目标值，因此绩效目标设置不够完整与具体。

二、项目预算编制准确性与预算调整及时性有待提高

项目预算主要基于以前年度的市场报价进行编制，未考虑当年市场价格的变化趋势，导致预算金额与实际支付金额相差333.14万元，占预算申报额的18.1%；当预算执行出现一定偏差时，预算单位如能对项目预算进行及时调整，可以提高预算资金的使用效率。

三、项目管理执行的有效性有待加强

项目管理中视频监控三的包件中设备验收的时间超过合同约定的时间，且实验小学(畹町)变更了合同执行情况，未及时办理合同变更手续；各子项目一次验收合格优秀率平均为81%，对于验收过程中专家提出的整改意见未及时形成反馈意见记录；学生与家长的满意度为78%，表明安防项目管理执行的有效性仍有待加强。

四、项目长效管理机制有待完善

不少学校的设备维护与修理响应时间超过2个工作日，个别单位的安防人员对于报警信息存储的时间要求不够熟悉、安防记录不够及时与规范，容易形成安防隐患，给不法分子可趁之机。

（三）评价建议

针对上述问题，从提高项目绩效、改善管理的角度出发，评价建议：

一、提高项目立项中绩效目标设置的完整性与具体性。在项目立项过程中绩效目标的设置可补充安装及时性、产出效果与长效机制等指标，并细化对各个学校安装设备所需的预算以及时间进度，使绩效目标设置更加完整与具体。

二. 提高项目预算编制准确性与预算调整及时性。细化预算编制，结合市场价格变化趋势，提高项目预算编制的准确性；当发现项目采购中标价与预算申报额出现一定偏差时，可及时调整项目预算额，提高预算资金的使用效率。

三、加强项目管理执行的有效性。加强项目执行过程中的中期检查与质量监督，及时跟踪与反馈预算执行情况，提高设备一次验收的合格优秀率，确保设备的更新时间不超过合同约定的时间，以加强项目管理执行的有效性。如项目执行出现偏差，应及时对项目的预算、时间进度安排与合同情况进行调整与备案，明确相关违约赔偿责任。

四、健全项目的长效管理机制。与供应商协商加快设备维护与修理的响应时间；对安防人员进行培训，让每位安防人员了解安防信息的存储规定、熟悉相关安防的应急制度流程，确保安防信息的记录及时与规范；向学生与家长介绍学校的安防措施，加强家校与生校之间的安防沟通与反馈机制，不断提高学生与家长对学校安全状况的满意度。

附件1：评价指标得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 |  |  | 10 | 9 |
|  | A1项目立项 | A11战略目标适应性 | 2 | 2 |
|  |  | A12立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | A13项目立项规范性 | 2 | 2 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 1.5 |
| B项目管理 |  |  | 25 | 23 |
|  | B1投入管理 | B11预算资金执行率 | 3 | 3 |
|  |  | B12预算编制合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  | B13预算调整及时性 | 1 | 0 |
|  | B2财务管理 | B21财务管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | B22资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | B3实施管理 | B31政府采购规范性 | 3 | 3 |
|  |  | B32合同规范性 | 3 | 3 |
|  |  | B33项目管理制度的健全性 | 3 | 3 |
|  |  | B34项目管理制度执行的有效性 | 3 | 2。5 |
| C项目绩效 |  |  | 65 | 59.65 |
|  | C1项目产出 | C11设备更新计划完成率 | 4 | 4 |
|  |  | C12设备质量达标率 | 3 | 3 |
|  |  | C13 一次性验收合格优秀率 | 3 | 2.4 |
|  |  | C14更新设备的及时性 | 4 | 3.5 |
|  |  | C15系统安全性 | 4 | 4 |
|  | C2项目效果 | C21监控设备覆盖率 | 4 | 4 |
|  |  | C22安防事故防范率 | 4 | 4 |
|  |  | C23安防事故处理及时率 | 4 | 4 |
|  |  | C24信息采集报错率 | 4 | 4 |
|  |  | C25信息联网上传及时率 | 5 | 4.5 |
|  | C3项目社会评价 | C31学生及家长满意度 | 8 | 6.24 |
|  |  | C32校方满意度 | 6 | 5.51 |
|  | C4项目长效管理 | C41设备维护及时性 | 3 | 2.5 |
|  |  | C42数据存储合规性 | 3 | 2.5 |
|  |  | C43上岗人员匹配度 | 3 | 3 |
|  |  | C44安防应急制度及其执行 | 3 | 2.5 |
| 合计 |  |  | 100 | 91.65 |

附件2：学校视频监控子项目各校预算资金额

| 序号 | 类型 | 学校名称 | 学校地址 | 预算金额（元） | 执行金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完中 | 闵行三中 | 华坪路110号 | 69576.5 | 50233 |
| 2 | 初中 | 鹤北中学 | 瑞丽路385号 | 70147.5 | 50351 |
| 3 | 小学 | 华师大第二附属小学 | 紫凤路198号 | 64965 | 47808 |
| 4 | 完中 | 华师大紫竹学校 | 紫凤路350号 | 53475 | 41004 |
| 5 | 高中 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 紫凤路350号 | 52440 | 40308 |
| 6 | 幼儿园 | 华师紫竹幼 | 上海市闵行区吴泾镇紫龙路585号 | 59725 | 43978 |
| 7 | 直属单位 | 上海市闵行区教育学院 | 上海市闵行区吴泾镇紫龙路835号 | 59175 | 43846 |
| 8 | 完中 | 交大二附中 | 德宏路2188号 | 54540 | 41268 |
| 9 | 小学 | 闵行区中心小学 | 新闵路472号 | 72367 | 51333 |
| 10 | 小学 | 浦江一小 | 浦江镇立跃路3939号 | 67675 | 48110 |
| 11 | 小学 | 黄浦一中心世博小学 | 浦江镇浦驰路177号 | 63280 | 46592 |
| 12 | 初中 | 浦江一中 | 闵行区浦江镇江园路489号 | 88610 | 60406 |
| 13 | 初中 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 上海市闵行区浦江镇浦佳路91号 | 59485 | 44014 |
| 14 | 初中 | 吴泾中学 | 龙吴路5455号 | 59382.5 | 43847 |
| 15 | 职校 | 浦江职业学校 | 浦航路37号 | 80525 | 57870 |
| 16 | 小学 | 吴泾第三小学 | 通海路393号 | 50715 | 38748 |
| 17 | 幼儿园 | 闵行第四幼儿园 | 安宁路458弄115号 | 46735 | 36250 |
| 18 | 幼儿园 | 闵行四幼（金榜） | 沧源路770弄51号 | 63305 | 45734 |
| 19 | 幼儿园 | 闵行四幼（荣华） | 沪闵路158弄53号 | 49257.5 | 37524 |
| 20 | 幼儿园 | 闵行四幼（浦江） | 浦江路58弄50号 | 49085 | 37500 |
| 21 | 幼儿园 | 闵行四幼（新闵） | 新闵路522弄41号 | 48240 | 37108 |
| 22 | 幼儿园 | 景谷第一幼儿园 | 碧江路401弄49号 | 58460 | 42746 |
| 23 | 幼儿园 | 景谷一幼园(瑞丽) | 江川路街道瑞丽路528弄15号 | 57715 | 43030 |
| 24 | 幼儿园 | 景谷第二幼儿园 | 景谷路176弄100号 | 62430 | 45288 |
| 25 | 幼儿园 | 景谷二幼（一分园） | 碧江路402弄98号 | 59020 | 43578 |
| 26 | 幼儿园 | 景谷二幼（二分园） | 碧江路501弄68号 | 61927.5 | 46301 |
| 27 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园 | 永德路228弄29号 | 55702.5 | 41354 |
| 28 | 幼儿园 | 小哈佛好第坊幼儿园 | 江川路街道东川路865弄69号 | 51985 | 40020 |
| 29 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园（剑川） | 吴泾剑川路140弄20号 | 56065 | 41554 |
| 30 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园（永德） | 龙吴路5511弄253号 | 55485 | 41266 |
| 31 | 幼儿园 | 安宁路幼儿园 | 凤庆路626号 | 67140 | 48054 |
| 32 | 幼儿园 | 上海交通大学闵行幼儿园 | 沧源路880弄交大花园内 | 61505 | 44863 |
| 33 | 幼儿园 | 交大实验幼儿园（东川） | 东川路811弄76-77号 | 52365 | 39294 |
| 34 | 幼儿园 | 吴泾第二幼儿园 | 吴泾剑川路100弄54号 | 49120 | 37536 |
| 35 | 幼儿园 | 荷花池世博幼儿园 | 南江燕路389弄35号 | 60575 | 45144 |
| 36 | 幼儿园 | 浦江第一幼儿园 | 浦江镇立跃路3889号 | 71200 | 50450 |
| 37 | 幼儿园 | 浦江第一幼儿园（翡翠） | 江桃路556弄64号 | 43900 | 35118 |
| 38 | 中专 | 上海市西南工程学校（徐汇） | 龙吴路779号 | 81140 | 65955 |
| 39 | 中专 | 上海市西南工程学校（碧江） | 碧江路359号 | 56570 | 46715 |
| 40 | 中专 | 上海市西南工程学校（梅陇） | 梅陇西路1566号 | 127549 | 101643 |
| 41 | 高中 | 闵行二中 | 瑞丽路33号 | 58485 | 49365 |
| 42 | 初中 | 闵行四中 | 景谷路9号 | 62890 | 53845 |
| 43 | 初中 | 闵行四中（分校） | 昆阳路520弄5号 | 44415 | 38435 |
| 44 | 特教 | 闵行区启智学校 | 兰坪路301弄22支弄70号 | 70457.5 | 58250 |
| 45 | 小学 | 汽轮小学 | 鹤庆路179号 | 66750 | 57085 |
| 46 | 小学 | 鹤北小学 | 鹤庆路358弄30号 | 60264.5 | 49729 |
| 47 | 小学 | 福山实验学校 | 凤庆路300号 | 72346.5 | 60162 |
| 48 | 小学 | 上海交通大学附属实验小学 | 德宏路2366号 | 61525 | 51675 |
| 49 | 小学 | 昆阳路小学 | 天星路258号 | 54152.5 | 46020 |
| 50 | 高中 | 田园高中 | 田园路455号 | 94147.5 | 76460 |
| 51 | 初中 | 闵行五中 | 兰坪路301弄2号 | 70000 | 57940 |
| 52 | 其他 | 闵行区青少年实践教育基地 | 江川路1841号 | 96170 | 80775 |
| 53 | 其他 | 青少年活动中心 | 珠城路168号（普洱路158号） | 61575 | 51385 |
| 54 | 其他 | 少年宫（鹤庆） | 闵行区鹤庆路499号 | 60870 | 50205 |
| 55 | 小学 | 华坪小学 | 沪闵路158弄54号 | 58020 | 48295 |
| 56 | 小学 | 华坪小学南校区 | 华坪路49号 | 60935 | 49400 |
| 57 | 小学 | 江川小学南校区 | 闵行区江川路248弄114号 | 63180 | 50900 |
| 58 | 小学 | 江川小学北校区 | 闵行区安宁路495号 | 61220 | 51195 |
| 59 | 小学 | 闵行区碧江路小学 | 碧江路495号 | 58690 | 49065 |
| 60 | 小学 | 丽江小学 | 碧江路195弄156号 | 62300 | 51805 |
| 61 | 幼儿园 | 鹤庆幼儿园 | 石屏路399弄40号 | 57640 | 47265 |
| 62 | 幼儿园 | 闵行鹤庆幼儿园（兰坪） | 兰坪路301弄22支弄10号 | 57105 | 46515 |
| 63 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园 | 昆阳路580弄17号 | 48560 | 40740 |
| 64 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园(金婴） | 鹤庆路641弄10号 | 52365 | 42355 |
| 65 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园（苗苗） | 江川路248弄115号 | 48095 | 40130 |
| 66 | 幼儿园 | 天恒名都幼儿园 | 新源路3165号 | 53850 | 45660 |
| 67 | 幼儿园 | 鑫都幼儿园 | 新源路2760号 | 63225 | 52485 |
| 68 | 幼儿园 | 闵行第一幼儿园 | 鹤庆路136弄138号 | 61812.5 | 50975 |
| 69 | 幼儿园 | 闵行一幼园(畅馨) | 上海市闵行区江川路街道凤庆路98号 | 57865 | 47335 |
| 70 | 幼儿园 | 新华幼儿园 | 鹤庆路411弄16号 | 57132.5 | 47115 |
| 71 | 幼儿园 | 江川幼托所（红旗） | 碧江路402弄97号 | 54727.5 | 46020 |
| 72 | 小学 | 实验小学（春城校区） | 伟业路228号 | 61025 | 52695 |
| 73 | 小学 | 实验小学（景城校区） | 集心路201号 | 59395 | 50785 |
| 74 | 小学 | 实验小学（莘松校区） | 莘沥路203号 | 64620 | 59305 |
| 75 | 小学 | 实验小学(畹町) | 上海市闵行区梅陇镇高兴路389号 | 69985 | 61302 |
| 76 | 初中 | 基地附中 | 中春路4949号 | 55567.5 | 49384 |
| 77 | 小学 | 莘庄镇小学 | 莘浜路315号 | 117315 | 100549 |
| 78 | 小学 | 莘庄镇小学（南校区） | 莘西南路399号 | 62260 | 56485 |
| 79 | 初中 | 莘松中学 | 莘沥路480号 | 60430 | 54175 |
| 80 | 初中 | 莘松中学春申校区 | 伟业路229号 | 68298.5 | 58775 |
| 81 | 九年制 | 莘光学校（分校） | 山花路555号 | 62350 | 53430 |
| 82 | 九年制 | 莘光学校 | 闵行区雅致路18号 | 104447.5 | 90390 |
| 83 | 特教 | 闵行区启德学校 | 莘北路511号 | 92359.5 | 84250 |
| 84 | 职校 | 群益职校(元江校区) | 元江路4080号 | 141990 | 127552 |
| 85 | 小学 | 申莘小学 | 申北路325弄11号 | 52235.5 | 45814 |
| 86 | 小学 | 花园学校 | 莘北路485号 | 60050 | 52555 |
| 87 | 九年制 | 上海市莘城学校 | 闵行区普洱路158号 | 81610 | 73535 |
| 88 | 高中 | 莘庄中学 | 腾冲路168号 | 117625 | 106215 |
| 89 | 小学 | 莘松小学 | 东闸路99号 | 61221 | 53655 |
| 90 | 初中 | 少体校 | 莘东路541号 | 74472.5 | 62065 |
| 91 | 幼儿园 | 莘庄第二幼儿园 | 沪闵路5600弄166号 | 59635 | 50655 |
| 92 | 幼儿园 | 莘庄二幼莘中新村分园 | 莘庄镇莘中新村16号 | 54637.5 | 44085 |
| 93 | 幼儿园 | 莘庄二幼清馨分园 | 申北路385弄95号 | 63087.5 | 51935 |
| 94 | 幼儿园 | 莘庄第三幼儿园 | 中春路5899号 | 49495 | 41665 |
| 95 | 幼儿园 | 上海市闵行区维多利亚幼儿园 | 上海市闵行区莘庄镇宝城路155弄15号 | 62525 | 51751 |
| 96 | 幼儿园 | 上海莘城海粟幼儿园 | 上海市闵行区莘庄镇宝城路158弄49号 | 51015 | 43801 |
| 97 | 幼儿园 | 闵行区莘松幼儿园 | 莘庄镇莘松四村59号 | 56475 | 47668 |
| 98 | 幼儿园 | 莘松幼儿园（莘纪分园） | 莘纪苑128弄77号 | 55825 | 45965 |
| 99 | 幼儿园 | 莘松四季苑幼儿园 | 都市路4633弄19-21号 | 48825 | 40025 |
| 100 | 幼儿园 | 莘松第二幼儿园 | 报春路816弄6号 | 60785 | 52320 |
| 101 | 幼儿园 | 莘松第二幼儿园(莘松分园） | 莘庄镇莘松五村48号 | 48494.5 | 39265 |
| 102 | 初中 | 龙茗中学 | 虹莘路1888号 | 58005 | 44646 |
| 103 | 高中 | 古美高中 | 龙茗路1628号 | 67015 | 49910 |
| 104 | 高中 | 金汇高中 | 紫藤路125弄58号 | 53030 | 41424 |
| 105 | 九年制 | 明星学校 | 黎安路339号 | 74340 | 54620 |
| 106 | 九年制 | 古美学校 | 莲花路486弄25号 | 59515 | 45588 |
| 107 | 九年制 | 文来实验学校 | 闵行区申滨路615号 | 65082.5 | 48976 |
| 108 | 九年制 | 康城学校 | 莘松路958弄瀑布弯道18号 | 81660 | 60546 |
| 109 | 特教 | 闵行区启音学校 | 新镇路1095号 | 64175 | 48530 |
| 110 | 小学 | 航华一小 | 航东路775弄38号 | 70120 | 51978 |
| 111 | 小学 | 平吉小学 | 平吉路1288号 | 50895 | 40302 |
| 112 | 小学 | 平南小学 | 东兰路671号 | 58720 | 44774 |
| 113 | 小学 | 平阳小学 | 古美西路628弄177号 | 67667.5 | 50353 |
| 114 | 九年制 | 上海日新实验学校 | 东兰路1200号 | 57490 | 44128 |
| 115 | 小学 | 新梅小学 | 报春路388弄48号 | 51860 | 40890 |
| 116 | 初中 | 实验学校西校 | 闵行区平吉路300号 | 76030 | 55778 |
| 117 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（总园） | 水清一村72号 | 58285 | 44692 |
| 118 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（总园）托儿所 | 水清一村72号 | 51420 | 40502 |
| 119 | 幼儿园 | 水清路幼儿园名都园 | 友情路50弄1号 | 60590 | 45872 |
| 120 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（丽华分园） | 山花路519号 | 48550 | 38598 |
| 121 | 幼儿园 | 绿茵幼儿园 | 报春路558弄38号 | 63550 | 48384 |
| 122 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园 | 莘西路155弄38号 | 49704 | 39431 |
| 123 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园平阳分园 | 古美西路628弄173号 | 62640 | 47410 |
| 124 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园沁春三村分园 | 沁春路1336弄79号 | 43555 | 35512 |
| 125 | 幼儿园 | 莘松秀文幼儿园 | 秀文路158号 | 70502.5 | 52272 |
| 126 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（总园） | 东兰路1111弄48号 | 50440 | 39786 |
| 127 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（平吉园） | 虹莘路平吉一村42号 | 50065 | 39406 |
| 128 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（平南园） | 平南一村17幢56号 | 66660 | 49900 |
| 129 | 幼儿园 | 古美阳光幼儿园 | 莲花路310弄1号 | 57287.5 | 44040 |
| 130 | 幼儿园 | 古美阳光幼儿园（十街坊分园） | 平阳路111弄41号 | 54040 | 41898 |
| 131 | 幼儿园 | 平吉四街坊幼儿园 | 龙茗路1458弄152号 | 61890 | 46788 |
| 132 | 幼儿园 | 万源城幼儿园 | 平吉路520号 | 50855 | 39913 |
| 133 | 幼儿园 | 龙茗路幼儿园 | 龙茗路513弄76号 | 71660 | 52826 |
| 134 | 幼儿园 | 龙茗路幼儿园虹莘分园 | 虹莘路1585号（莘庄镇） | 41880 | 34572 |
| 135 | 幼儿园 | 航华第三幼儿园 | 沪青平公路393弄51号 | 50690 | 40026 |
| 136 | 幼儿园 | 华漕爱博幼儿园 | 润虹路780弄61号 | 64690 | 48600 |
| 137 | 幼儿园 | 爱博幼儿园(华蕾) | 上海市闵行区新虹街道中华美路118号 | 55960 | 43636 |
| 138 | 幼儿园 | 爱博果果幼 | 上海市闵行区新虹街道天山西路4350号 | 63260 | 48168 |
|  | 合计 |  |  | 8665166.5 | 6919053 |

附件3：学校视频监控子项目各校设备配置明细

表1：包件一配置明细

| 序号 | 设备名称 与金额 | 单位 | 闵行三中 | 鹤北中学 | 华师大第二附属小学 | 华东师范大学第二附属中学（紫竹校区） | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 华师大二附幼 | 上海市闵行区教育学院 | 交大二附中 | 闵行区中心小学 | 浦江一小 | 黄浦一中心世博小学 | 浦江一中 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 吴泾中学 | 吴泾第三小学 | 闵行第四幼儿园 | 闵行四幼（金榜分园） | 闵行四幼（荣华分园） | 闵行四幼浦江园区 | 闵行四幼新闵园区 | 景谷第一幼儿园 | 景谷一幼园(瑞丽) | 景谷第二幼儿园 | 景谷二幼一分园 | 景谷二幼二分园 | 吴泾第一幼儿园（枫桦总园） | 吴泾第一幼儿园剑川分园 | 吴泾幼儿园永德分园 | 安宁路幼儿园 | 上海交通大学闵行幼儿园 | 交大实验幼儿园（东川分园） | 吴泾第二幼儿园 | 荷花池世博幼儿园 | 浦江第一幼儿园 | 浦江第一幼儿园翡翠分园 | 小哈佛好弟坊幼儿园 | 浦江职业学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购总额 | 50233 | 50351 | 47808 | 41004 | 40308 | 43978 | 43846 | 41268 | 51333 | 48110 | 46592 | 60406 | 44014 | 43847 | 57870 | 38748 | 36250 | 45734 | 37524 | 37500 | 37108 | 42746 | 43030 | 45288 | 43578 | 46301 | 41354 | 40020 | 41554 | 41266 | 48054 | 44863 | 39294 | 37536 | 45144 | 50450 | 35118 | 65955 |
| 校门监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 专用图像存储硬盘 | 块 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 22寸液晶监视器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2米HDMI高清线 | 根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 2米机柜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 机房接地装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 光纤收发器 | 对 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | 室外防水安装箱 | 个 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 221 | 120 | 270 | 0 | 0 | 210 | 240 | 0 | 260 | 220 | 320 | 600 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 110 | 180 | 0 | 0 | 240 | 230 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 0 | 0 | 220 | 210 | 0 | 0 | 700 |
| 19 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 235 | 195 | 150 | 200 | 200 | 120 | 140 | 140 | 210 | 190 | 150 | 260 | 120 | 185 | 140 | 30 | 110 | 50 | 40 | 120 | 200 | 220 | 170 | 160 | 175 | 190 | 200 | 180 | 190 | 155 | 160 | 120 | 130 | 200 | 60 | 120 | 550 |
| 20 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 235 | 195 | 150 | 200 | 200 | 120 | 140 | 140 | 210 | 190 | 150 | 260 | 120 | 185 | 140 | 30 | 110 | 50 | 40 | 120 | 200 | 220 | 170 | 160 | 175 | 190 | 200 | 180 | 190 | 155 | 160 | 120 | 130 | 200 | 60 | 120 | 550 |
| 21 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 235 | 195 | 150 | 200 | 200 | 120 | 140 | 140 | 210 | 190 | 150 | 260 | 120 | 185 | 140 | 30 | 110 | 50 | 40 | 120 | 200 | 220 | 170 | 160 | 175 | 190 | 200 | 180 | 190 | 155 | 160 | 120 | 130 | 200 | 60 | 120 | 550 |
| 22 | PVC线管及配件 | 米 | 235 | 195 | 150 | 200 | 200 | 120 | 140 | 140 | 210 | 190 | 150 | 260 | 120 | 185 | 140 | 30 | 110 | 50 | 40 | 120 | 200 | 220 | 170 | 160 | 175 | 190 | 200 | 180 | 190 | 155 | 100 | 120 | 130 | 200 | 60 | 120 | 550 |
| 23 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 22 | 25 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 | 40 | 5 | 0 | 8 | 15 | 0 | 30 | 40 |
| 24 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重点部位报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 报警控制软件 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 备用电池 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 显示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 单防区模块 | 块 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 红外探测器UPS电源（12V） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 室外防水4芯电缆 | 米 | 680 | 770 | 820 | 710 | 620 | 650 | 550 | 780 | 768 | 860 | 730 | 880 | 590 | 570 | 630 | 320 | 600 | 285 | 310 | 300 | 540 | 430 | 850 | 660 | 790 | 395 | 410 | 410 | 770 | 565 | 250 | 320 | 580 | 600 | 460 | 330 | 1100 |
| 8 | 双鉴探测器 | 个 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | PVC线管及配件 | 米 | 680 | 770 | 820 | 710 | 620 | 650 | 550 | 780 | 768 | 860 | 730 | 880 | 590 | 570 | 630 | 320 | 600 | 285 | 310 | 300 | 540 | 430 | 850 | 660 | 790 | 395 | 410 | 410 | 770 | 565 | 250 | 320 | 580 | 600 | 460 | 330 | 1100 |
| 10 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 13 | 40 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 60 | 20 | 15 | 20 | 0 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 21 | 12 | 5 | 13 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宿舍监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 监控工作站（含监控软件） | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 对 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外防水安装箱 | 个 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | PVC线管及配件 | 米 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 其他配件 | 套 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 门卫及联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字半球摄像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 拾音器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 有源音箱 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 110报警联动模块 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 移动流媒体网关 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | PVC线管及配件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表2：包件二配置明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 上海市西南工程学校（徐汇） | 上海市西南工程学校（碧江） | 上海市西南工程学校（梅陇） | 闵行二中 | 闵行四中 | 闵行四中分校 | 闵行区启智学校（总） | 汽轮小学 | 鹤北小学 | 福山实验学校 | 上海交通大学附属实验小学 | 昆阳路小学 | 田园高中 | 闵行五中 | 闵行区青少年实践教育基地 | 青少年活动中心 | 少年宫（鹤庆路校区） | 华坪小学 | 华坪小学（南校区） | 江川小学南校区 | 江川小学北校区 | 碧江路小学 | 丽江小学 | 鹤庆幼儿园总园(石屏路 | 闵行鹤庆幼儿园（兰坪园 | 昆阳幼托所 | 昆阳幼儿园(金婴分园） | 昆阳幼儿园苗苗分园 | 天恒名城幼儿园 | 鑫都幼儿园 | 闵行第一幼儿园 | 闵行一幼园(畅馨) | 新华幼儿园 | 江川幼托所红旗分园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购金额 |  | 65955 | 46715 | 101643 | 49365 | 53845 | 38435 | 58250 | 57085 | 49729 | 60162 | 51675 | 46020 | 76460 | 57940 | 80775 | 51385 | 50205 | 48295 | 49400 | 50900 | 51195 | 49065 | 51805 | 47265 | 46515 | 40740 | 42355 | 40130 | 45660 | 52485 | 50975 | 47335 | 47115 | 46020 |
| 校门监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 专用图像存储硬盘 | 块 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 22寸液晶监视器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2米HDMI高清线 | 根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 2米机柜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 机房接地装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 光纤收发器 | 对 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 室外防水安装箱 | 个 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 250 | 0 | 100 | 160 | 0 | 195 | 200 | 390 | 0 | 0 | 130 | 0 | 200 | 110 | 170 | 180 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 180 | 140 | 220 | 110 | 150 |
| 19 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 160 | 120 | 200 | 180 | 180 | 50 | 225 | 300 | 210 | 211 | 170 | 120 | 225 | 160 | 160 | 130 | 180 | 160 | 230 | 210 | 160 | 120 | 160 | 190 | 100 | 100 | 160 | 100 | 130 | 180 | 150 | 180 | 145 | 105 |
| 20 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 160 | 120 | 200 | 180 | 180 | 50 | 225 | 300 | 210 | 211 | 170 | 120 | 225 | 160 | 160 | 130 | 180 | 160 | 230 | 210 | 160 | 120 | 160 | 190 | 100 | 100 | 160 | 100 | 130 | 180 | 150 | 180 | 145 | 105 |
| 21 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 160 | 120 | 200 | 180 | 180 | 50 | 225 | 300 | 210 | 211 | 170 | 120 | 225 | 160 | 160 | 130 | 180 | 160 | 230 | 210 | 160 | 120 | 160 | 190 | 100 | 100 | 160 | 100 | 130 | 180 | 150 | 180 | 145 | 105 |
| 22 | PVC线管及配件 | 米 | 160 | 120 | 200 | 180 | 180 | 50 | 225 | 300 | 210 | 211 | 170 | 120 | 225 | 160 | 160 | 130 | 180 | 160 | 230 | 210 | 160 | 120 | 160 | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 180 | 150 | 180 | 145 | 105 |
| 23 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 20 | 30 | 50 | 10 | 8 | 0 | 30 | 25 | 50 | 30 | 28 | 23 | 36 | 40 | 90 | 130 | 15 | 15 | 12 | 10 | 25 | 22 | 18 | 15 | 10 | 11 | 5 | 5 | 13 | 50 | 28 | 10 | 25 | 20 |
| 24 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重点部位报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 报警控制软件 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 备用电池 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 显示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 单防区模块 | 块 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 红外探测器UPS电源（12V） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 室外防水4芯电缆 | 米 | 320 | 460 | 826 | 810 | 980 | 580 | 880 | 880 | 423 | 900 | 800 | 625 | 880 | 760 | 960 | 420 | 600 | 520 | 400 | 330 | 640 | 600 | 740 | 370 | 330 | 400 | 250 | 290 | 630 | 570 | 515 | 390 | 330 | 520 |
| 8 | 双鉴探测器 | 个 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | PVC线管及配件 | 米 | 320 | 460 | 826 | 810 | 980 | 580 | 880 | 880 | 423 | 900 | 800 | 625 | 880 | 760 | 960 | 420 | 600 | 520 | 400 | 330 | 640 | 600 | 740 | 370 | 330 | 400 | 250 | 290 | 630 | 570 | 515 | 390 | 330 | 520 |
| 10 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 10 | 13 | 13 | 20 | 80 | 18 | 8 | 60 | 32 | 60 | 0 | 30 | 30 | 41 | 100 | 0 | 30 | 8 | 0 | 13 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 40 | 14 | 25 | 0 | 10 | 21 |
| 11 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宿舍监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | 监控工作站（含监控软件） | 台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 10 | 光纤收发器 | 对 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 16 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 12 | 室外防水安装箱 | 个 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 13 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 210 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 120 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 15 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 120 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 16 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 120 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 17 | PVC线管及配件 | 米 | 120 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 18 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 19 | 其他配件 | 套 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 门卫及联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字半球摄像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 拾音器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 有源音箱 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 110报警联动模块 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 移动流媒体网关 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | PVC线管及配件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表3：包件三配置明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 实验小学（春城校区） | 实验小学（景城校区） | 实验小学（莘松校区） | 实验小学(畹町) | 基地附中 | 莘庄镇小学（北校区） | 莘庄镇小学（南校区） | 莘松中学 | 莘松中学春申分园 | 莘光学校（分校） | 莘光学校 | 闵行区启德学校 | 群益职校(元江校区) | 申莘小学 | 花园学校 | 上海市莘城学校 | 莘庄中学 | 莘松小学 | 少体校 | 莘庄第二幼儿园 | 莘庄二幼莘中新村分园 | 莘庄二幼清馨分园 | 莘庄第三幼儿园 | 上海维多利亚幼儿园（莘庄） | 莘城海栗幼儿园 | 闵行区莘松幼儿园 | 莘松幼儿园（莘纪分园） | 莘松四季苑分园 | 莘松第二幼儿园 | 莘松第二幼儿园(莘松分园） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购总额 |  | 52695 | 50785 | 59305 | 61302 | 49384 | 100549 | 56485 | 54175 | 58775 | 53430 | 90390 | 84250 | 127552 | 45814 | 52555 | 73535 | 106215 | 53655 | 62065 | 50655 | 44085 | 51935 | 41665 | 51751 | 43801 | 47668 | 45965 | 40025 | 52320 | 39265 |
| 校门监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | 数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 专用图像存储硬盘 | 块 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 22寸液晶监视器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2米HDMI高清线 | 根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 2米机柜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 机房接地装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 光纤收发器 | 对 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 室外防水安装箱 | 个 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 0 | 0 | 270 | 430 | 0 | 195 | 0 | 0 | 170 | 250 | 370 | 0 | 720 | 0 | 310 | 340 | 260 | 150 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 220 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 200 | 200 | 170 | 150 | 135 | 330 | 200 | 180 | 210 | 230 | 405 | 255 | 390 | 177 | 170 | 290 | 250 | 160 | 110 | 200 | 160 | 160 | 120 | 190 | 90 | 210 | 150 | 130 | 195 | 120 |
| 20 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 200 | 200 | 170 | 150 | 135 | 330 | 200 | 180 | 210 | 230 | 405 | 255 | 390 | 177 | 170 | 290 | 250 | 160 | 110 | 200 | 160 | 160 | 120 | 190 | 90 | 210 | 150 | 130 | 195 | 120 |
| 21 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 200 | 200 | 170 | 150 | 135 | 330 | 200 | 180 | 210 | 230 | 405 | 255 | 390 | 177 | 170 | 290 | 250 | 160 | 110 | 200 | 160 | 160 | 120 | 190 | 90 | 210 | 150 | 130 | 195 | 120 |
| 22 | PVC线管及配件 | 米 | 200 | 200 | 170 | 150 | 135 | 330 | 200 | 180 | 210 | 230 | 405 | 255 | 390 | 177 | 170 | 290 | 250 | 160 | 110 | 200 | 160 | 160 | 120 | 190 | 90 | 210 | 150 | 130 | 195 | 120 |
| 23 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 32 | 21 | 45 | 20 | 27 | 23 | 50 | 35 | 33 | 10 | 84 | 51 | 110 | 15 | 30 | 63 | 50 | 34 | 17 | 35 | 10 | 22 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 32 | 4 |
| 24 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重点部位报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 报警控制软件 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 备用电池 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 显示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 单防区模块 | 块 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 红外探测器UPS电源（12V） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 室外防水4芯电缆 | 米 | 550 | 630 | 770 | 860 | 870 | 1200 | 740 | 740 | 759 | 750 | 840 | 578 | 1200 | 660 | 650 | 870 | 780 | 654 | 465 | 390 | 315 | 415 | 370 | 460 | 460 | 440 | 400 | 280 | 545 | 293 |
| 8 | 双鉴探测器 | 个 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | PVC线管及配件 | 米 | 550 | 630 | 770 | 860 | 870 | 1200 | 740 | 740 | 759 | 750 | 840 | 578 | 1200 | 660 | 650 | 870 | 780 | 654 | 465 | 390 | 315 | 415 | 370 | 460 | 460 | 440 | 400 | 280 | 545 | 293 |
| 10 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 18 | 10 | 40 | 25 | 10 | 50 | 24 | 35 | 5 | 10 | 18 | 16 | 20 | 15 | 0 | 42 | 70 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 11 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宿舍监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 监控工作站（含监控软件） | 台 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 光纤收发器 | 对 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 室外防水安装箱 | 个 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PVC线管及配件 | 米 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 其他配件 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门卫及联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字半球摄像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 拾音器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 有源音箱 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 110报警联动模块 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 移动流媒体网关 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | PVC线管及配件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表4：包件四配置明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 龙茗中学 | 古美高中 | 金汇高中 | 明星学校 | 古美学校 | 文来实验学校 | 康城学校 | 闵行区启音学校 | 航华一小 | 平吉小学 | 平南小学 | 平阳小学 | 日新学校 | 新梅小学 | 上海实验学校西校 | 水清路幼儿园（总园） | 水清路幼儿园（总园）托儿所 | 水清路幼儿园名都园 | 水清路幼儿园（丽华分园） | 绿茵幼儿园 | 莘庄幼儿园 | 莘庄幼儿园平阳分园 | 莘庄幼儿园沁春三村分园 | 莘松秀文幼儿园 | 古美中心幼儿园（总园） | 古美中心幼儿园（平吉园） | 古美中心幼儿园（平南园） | 古美阳光幼儿园 | 古美阳光幼儿园（十街坊分园） | 平吉四街坊幼儿园 | 万源城幼儿园 | 龙茗路幼儿园 | 龙茗路幼儿园虹莘分园 | 航华第三幼儿园 | 华漕爱博幼儿园 | 爱博幼儿园(华蕾) | 爱博果果幼幼儿园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购总额 |  | 44646 | 49910 | 41424 | 54620 | 45588 | 48976 | 60546 | 48530 | 51978 | 40302 | 44774 | 50353 | 44128 | 40890 | 55778 | 44692 | 40502 | 45872 | 38598 | 48384 | 39431 | 47410 | 35512 | 52272 | 39786 | 39406 | 49900 | 44040 | 41898 | 46788 | 39913 | 52826 | 34572 | 40026 | 48600 | 43636 | 48168 |
| 校门监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | 数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 专用图像存储硬盘 | 块 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | 22寸液晶监视器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2米HDMI高清线 | 根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 2米机柜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 机房接地装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 光纤收发器 | 对 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 17 | 室外防水安装箱 | 个 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 240 | 900 | 180 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 |
| 19 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 190 | 270 | 120 | 230 | 210 | 180 | 320 | 170 | 170 | 140 | 210 | 265 | 200 | 130 | 160 | 200 | 130 | 80 | 110 | 200 | 128 | 270 | 70 | 155 | 130 | 140 | 170 | 210 | 160 | 170 | 130 | 350 | 60 | 130 | 270 | 120 | 280 |
| 20 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 190 | 270 | 120 | 230 | 210 | 180 | 320 | 170 | 170 | 140 | 210 | 265 | 200 | 130 | 160 | 200 | 130 | 80 | 110 | 200 | 128 | 270 | 70 | 155 | 130 | 140 | 170 | 210 | 160 | 170 | 130 | 350 | 60 | 130 | 270 | 120 | 280 |
| 21 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 190 | 270 | 120 | 230 | 210 | 180 | 320 | 170 | 170 | 140 | 210 | 265 | 200 | 130 | 160 | 200 | 130 | 80 | 110 | 200 | 128 | 270 | 70 | 155 | 130 | 140 | 170 | 210 | 160 | 170 | 130 | 350 | 60 | 130 | 270 | 120 | 280 |
| 22 | PVC线管及配件 | 米 | 190 | 270 | 120 | 230 | 210 | 180 | 320 | 170 | 170 | 140 | 210 | 265 | 200 | 130 | 160 | 200 | 130 | 80 | 110 | 200 | 128 | 270 | 70 | 155 | 130 | 140 | 170 | 210 | 160 | 170 | 130 | 350 | 60 | 130 | 270 | 120 | 280 |
| 23 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 12 | 26 | 5 | 22 | 30 | 64 | 44 | 65 | 35 | 5 | 18 | 43 | 20 | 20 | 20 | 55 | 33 | 18 | 4 | 15 | 6 | 14 | 30 | 34 | 25 | 2 | 42 | 25 | 0 | 36 | 10 | 55 | 0 | 18 | 35 | 10 | 18 |
| 24 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重点部位报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 报警控制软件 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 备用电池 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 显示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 单防区模块 | 块 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 红外探测器UPS电源（12V） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 室外防水4芯电缆 | 米 | 680 | 680 | 760 | 770 | 700 | 765 | 1100 | 680 | 690 | 650 | 570 | 720 | 460 | 670 | 800 | 490 | 510 | 460 | 350 | 580 | 488 | 530 | 320 | 860 | 390 | 430 | 530 | 465 | 300 | 490 | 500 | 470 | 380 | 490 | 530 | 500 | 380 |
| 8 | 双鉴探测器 | 个 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 9 | PVC线管及配件 | 米 | 680 | 680 | 760 | 770 | 700 | 765 | 1100 | 680 | 690 | 650 | 570 | 720 | 460 | 670 | 800 | 490 | 510 | 460 | 350 | 580 | 488 | 530 | 320 | 860 | 390 | 430 | 530 | 465 | 300 | 490 | 500 | 470 | 380 | 490 | 530 | 500 | 380 |
| 10 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 11 | 22 | 8 | 14 | 16 | 7 | 21 | 30 | 40 | 8 | 5 | 22 | 10 | 12 | 30 | 13 | 20 | 17 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 40 | 16 | 8 | 15 | 7 | 0 | 23 |  | 11 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 其他附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宿舍监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字摄像机(1080P) | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 300万自动光圈手动变焦镜头 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 摄像机防护罩+支架 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 摄像机、补光灯电源供应器 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 摄像机转接杆 | 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 摄像机立杆（3米） | 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | LED补光灯 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 监控工作站（含监控软件） | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 对 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | 光纤熔接+尾纤 | 芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | 室外防水安装箱 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | 室外防水4芯光缆 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | 室外防水超五类非屏蔽网线 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | 摄像机室外防水电源线 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | LED补光灯室外防水电源线 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | PVC线管及配件 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | 开挖预埋（含50mm镀锌钢管） | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | 其他配件 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 门卫及联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清宽动态低照度数字半球摄像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 拾音器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 有源音箱 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 110报警联动模块 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 移动流媒体网关 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | PVC线管及配件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

附件4：周界报警系统子项目各校预算资金额

| 序号 | 类型 | 学校名称 | 学校地址 | 预算金额（元） | 执行金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完中 | 闵行三中 | 华坪路110号 | 110364 | 81010 |
| 2 | 初中 | 鹤北中学 | 瑞丽路385号 | 217872 | 143275.6 |
| 3 | 小学 | 华师大第二附属小学 | 紫凤路198号 | 93323 | 71140 |
| 4 | 完中 | 华师大紫竹学校 | 紫凤路350号 | 93323 | 71140 |
| 5 | 高中 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 紫凤路350号 | 93323 | 71140 |
| 6 | 幼儿园 | 华师紫竹幼 | 上海市闵行区吴泾镇紫龙路585号 | 93323 | 71140 |
| 7 | 直属单位 | 上海市闵行区教育学院 | 上海市闵行区吴泾镇紫龙路835号 | 137955 | 96990 |
| 8 | 完中 | 交大二附中 | 德宏路2188号 | 134384 | 94922 |
| 9 | 小学 | 闵行区中心小学 | 新闵路472号 | 95741 | 72540.6 |
| 10 | 小学 | 浦江一小 | 浦江镇立跃路3939号 | 85370 | 66534 |
| 11 | 小学 | 黄浦一中心世博小学 | 浦江镇浦驰路177号 | 82286 | 64748 |
| 12 | 初中 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 上海市闵行区浦江镇浦佳路91号 | 243450 | 158090 |
| 13 | 初中 | 吴泾中学 | 龙吴路5455号 | 56967 | 50084 |
| 14 | 职校 | 浦江职业学校 | 浦航路37号 | 94134 | 71610 |
| 15 | 小学 | 吴泾第三小学 | 通海路393号 | 70373 | 57848.4 |
| 16 | 幼儿园 | 闵行第四幼儿园 | 安宁路458弄115号 | 44633 | 42940 |
| 17 | 幼儿园 | 闵行四幼（金榜） | 沧源路770弄51号 | 25968 | 32130 |
| 18 | 幼儿园 | 闵行四幼（荣华） | 沪闵路158弄53号 | 27591 | 33070 |
| 19 | 幼儿园 | 闵行四幼（浦江） | 浦江路58弄50号 | 25319 | 31754 |
| 20 | 幼儿园 | 闵行四幼（新闵） | 新闵路522弄41号 | 29376 | 34104 |
| 21 | 幼儿园 | 景谷第一幼儿园 | 碧江路401弄49号 | 26293 | 32318 |
| 22 | 幼儿园 | 景谷一幼园(瑞丽) | 江川路街道瑞丽路528弄15号 | 58428 | 50930 |
| 23 | 幼儿园 | 景谷第二幼儿园 | 景谷路176弄100号 | 56886 | 50037 |
| 24 | 幼儿园 | 景谷二幼一分园 | 碧江路402弄98号 | 31988 | 35616.46 |
| 25 | 幼儿园 | 景谷二幼二分园 | 碧江路501弄68号 | 29980 | 34453.68 |
| 26 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园 | 永德路228弄29号 | 33109 | 36266 |
| 27 | 幼儿园 | 上海闵行区小哈佛好第坊幼儿园 | 上海市闵行区江川路街道东川路865弄69号 | 66543 | 55630 |
| 28 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园（剑川） | 吴泾剑川路140弄20号 | 27753 | 33164 |
| 29 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园（永德） | 龙吴路5511弄253号 | 28289 | 33474.2 |
| 30 | 幼儿园 | 安宁路幼儿园 | 凤庆路626号 | 52553 | 47527.2 |
| 31 | 幼儿园 | 上海交通大学闵行幼儿园 | 沧源路880弄交大花园内 | 54289 | 48533 |
| 32 | 幼儿园 | 吴泾第二幼儿园 | 吴泾剑川路100弄54号 | 26942 | 32694 |
| 33 | 幼儿园 | 荷花池世博幼儿园 | 南江燕路389弄35号 | 64271 | 54314 |
| 34 | 幼儿园 | 浦江第一幼儿园 | 浦江镇立跃路3889号 | 82611 | 64936 |
| 35 | 幼儿园 | 浦江第一幼儿园（翡翠） | 江桃路556弄64号 | 81799 | 64466 |
| 36 | 中专 | 上海市西南工程学校（徐汇） | 龙吴路779号 | 58590 | 53910 |
| 37 | 中专 | 上海市西南工程学校（碧江） | 碧江路359号 | 60051 | 54765 |
| 38 | 中专 | 上海市西南工程学校（梅陇） | 梅陇西路1566号 | 94134 | 74715 |
| 39 | 高中 | 闵行二中 | 瑞丽路33号 | 90693 | 72701 |
| 40 | 初中 | 闵行四中 | 景谷路9号 | 188268 | 129815 |
| 41 | 初中 | 闵行四中（分校） | 昆阳路520弄5号 | 43172 | 44885 |
| 42 | 特教 | 闵行区启智学校 | 兰坪路301弄22支弄70号 | 60635 | 55107 |
| 43 | 小学 | 汽轮小学 | 鹤庆路179号 | 56805 | 52865 |
| 44 | 小学 | 鹤北小学 | 鹤庆路358弄30号 | 66868 | 58755 |
| 45 | 小学 | 福山实验学校 | 凤庆路300号 | 118479 | 88965 |
| 46 | 小学 | 上海交通大学附属实验小学 | 德宏路2366号 | 90141 | 72378 |
| 47 | 中学 | 闵行中学 | 上海市闵行区江川路街道江川东路950号 | 139578 | 101315 |
| 48 | 小学 | 昆阳路小学 | 天星路258号 | 74658 | 63315 |
| 49 | 高中 | 田园高中 | 田园路455号 | 81637 | 67400 |
| 50 | 初中 | 闵行五中 | 兰坪路301弄2号 | 53072 | 50680 |
| 51 | 其他 | 闵行区青少年实践教育基地 | 江川路1841号 | 142986 | 103310 |
| 52 | 其他 | 少年宫（鹤庆） | 闵行区鹤庆路499号 | 51936 | 50015 |
| 53 | 小学 | 华坪小学 | 沪闵路158弄54号 | 49339 | 48495 |
| 54 | 小学 | 华坪小学南校区 | 华坪路49号 | 59564 | 54480 |
| 55 | 小学 | 江川小学南校区 | 闵行区江川路248弄114号 | 64011 | 57083 |
| 56 | 小学 | 江川小学北校区 | 闵行区安宁路495号 | 72710 | 62175 |
| 57 | 小学 | 闵行区碧江路小学 | 碧江路495号 | 55020 | 51820 |
| 58 | 小学 | 丽江小学 | 碧江路195弄156号 | 71087 | 61225 |
| 59 | 幼儿园 | 鹤庆幼儿园 | 石屏路399弄40号 | 57941 | 53530 |
| 60 | 幼儿园 | 闵行鹤庆幼儿园（兰坪） | 兰坪路301弄22支弄10号 | 27591 | 35765 |
| 61 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园 | 昆阳路580弄17号 | 50800 | 49350 |
| 62 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园(金婴） | 鹤庆路641弄10号 | 42198 | 44315 |
| 63 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园（苗苗） | 江川路248弄115号 | 26293 | 35005 |
| 64 | 幼儿园 | 天恒名都幼儿园 | 新源路3165号 | 59889 | 54670 |
| 65 | 幼儿园 | 鑫都幼儿园 | 新源路2760号 | 77093 | 64740 |
| 66 | 幼儿园 | 闵行第一幼儿园 | 鹤庆路136弄138号 | 94459 | 74905 |
| 67 | 幼儿园 | 闵行一幼园(畅馨) | 上海市闵行区江川路街道凤庆路98号 | 66543 | 58565 |
| 68 | 幼儿园 | 新华幼儿园 | 鹤庆路411弄16号 | 32460 | 38615 |
| 69 | 幼儿园 | 江川幼托所（红旗） | 碧江路402弄97号 | 35219 | 40230 |
| 70 | 小学 | 实验小学（春城校区） | 伟业路228号 | 79040 | 65771 |
| 71 | 小学 | 实验小学（景城校区） | 集心路201号 | 72029 | 61753 |
| 72 | 小学 | 实验小学（莘松校区） | 莘沥路203号 | 74658 | 63260 |
| 73 | 小学 | 实验小学(畹町) | 上海市闵行区梅陇镇高兴路389号 | 116126 | 87022 |
| 74 | 初中 | 基地附中 | 中春路4949号 | 87739 | 70756 |
| 75 | 小学 | 莘庄镇小学（北校区） | 莘浜路315号 | 182588 | 125105 |
| 76 | 小学 | 莘庄镇小学（南校区） | 莘西南路399号 | 92186 | 73304 |
| 77 | 初中 | 莘松中学 | 莘沥路480号 | 72483 | 62014 |
| 78 | 初中 | 莘松中学春申分园 | 伟业路229号 | 88259 | 71053 |
| 79 | 九年制 | 莘光学校（分校） | 山花路555号 | 89265 | 71630 |
| 80 | 九年制 | 莘光学校 | 闵行区雅致路18号 | 134709 | 97670 |
| 81 | 特教 | 闵行区启德学校 | 莘北路511号 | 73035 | 62330 |
| 82 | 职校 | 群益职校(元江校区) | 元江路4080号 | 280292 | 181091 |
| 83 | 小学 | 申莘小学 | 申北路325弄11号 | 74009 | 62888 |
| 84 | 小学 | 花园学校 | 莘北路485号 | 61187 | 55541 |
| 85 | 九年制 | 上海市莘城学校 | 闵行区普洱路158号 | 121400 | 90044 |
| 86 | 高中 | 莘庄中学 | 腾冲路168号 | 102411 | 79163 |
| 87 | 小学 | 莘松小学 | 东闸路99号 | 83747 | 68468 |
| 88 | 初中 | 少体校 | 莘东路541号 | 44146 | 45776 |
| 89 | 幼儿园 | 莘庄第二幼儿园 | 沪闵路5600弄166号 | 46580 | 47171 |
| 90 | 幼儿园 | 莘庄二幼莘中新村分园 | 莘庄镇莘中新村16号 | 20742 | 32291 |
| 91 | 幼儿园 | 莘庄二幼清馨分园 | 申北路385弄95号 | 41387 | 44195 |
| 92 | 幼儿园 | 莘庄第三幼儿园 | 中春路5899号 | 52634 | 50623 |
| 93 | 幼儿园 | 上海市闵行区维多利亚幼儿园 | 上海市闵行区莘庄镇宝城路155弄15号 | 56805 | 53030 |
| 94 | 幼儿园 | 上海莘城海粟幼儿园 | 上海市闵行区莘庄镇宝城路158弄49号 | 30236 | 37806 |
| 95 | 幼儿园 | 闵行区莘松幼儿园 | 莘庄镇莘松四村59号 | 33596 | 39731 |
| 96 | 幼儿园 | 莘松幼儿园（莘纪分园） | 莘纪苑128弄77号 | 18178 | 30896 |
| 97 | 幼儿园 | 莘松四季苑幼儿园 | 都市路4633弄19-21号 | 23534 | 33965 |
| 98 | 幼儿园 | 莘松第二幼儿园 | 报春路816弄6号 | 37264 | 41833 |
| 99 | 幼儿园 | 莘松第二幼儿园(莘松分园） | 莘庄镇莘松五村48号 | 31243 | 38383 |
| 100 | 初中 | 龙茗中学 | 虹莘路1888号 | 81475 | 65080 |
| 101 | 高中 | 古美高中 | 龙茗路1628号 | 91700 | 71380 |
| 102 | 高中 | 金汇高中 | 紫藤路125弄58号 | 45119 | 42680 |
| 103 | 九年制 | 明星学校 | 黎安路339号 | 157545 | 111950 |
| 104 | 九年制 | 古美学校 | 莲花路486弄25号 | 77579 | 62680 |
| 105 | 九年制 | 文来实验学校 | 闵行区申滨路615号 | 142824 | 102880 |
| 106 | 九年制 | 康城学校 | 莘松路958弄瀑布弯道18号 | 134709 | 97880 |
| 107 | 特教 | 闵行区启音学校 | 新镇路1095号 | 79202 | 63680 |
| 108 | 小学 | 航华一小 | 航东路775弄38号 | 82286 | 65580 |
| 109 | 小学 | 平吉小学 | 平吉路1288号 | 67841 | 56680 |
| 110 | 小学 | 平南小学 | 东兰路671号 | 72597 | 59610 |
| 111 | 小学 | 平阳小学 | 古美西路628弄177号 | 83520 | 66340 |
| 112 | 九年制 | 上海日新实验学校 | 东兰路1200号 | 92998 | 72180 |
| 113 | 小学 | 新梅小学 | 报春路388弄48号 | 62421 | 53340 |
| 114 | 初中 | 实验学校西校 | 闵行区平吉路300号 | 135358 | 98280 |
| 115 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（总园） | 水清一村72号 | 31691 | 34406 |
| 116 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（总园）托儿所 | 水清一村72号 | 29214 | 32880 |
| 117 | 幼儿园 | 水清路幼儿园名都园 | 友情路50弄1号 | 35943 | 37026 |
| 118 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（丽华分园） | 山花路519号 | 47830 | 44350 |
| 119 | 幼儿园 | 绿茵幼儿园 | 报春路558弄38号 | 31649 | 34380 |
| 120 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园 | 莘西路155弄38号 | 35544 | 36780 |
| 121 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园平阳分园 | 古美西路628弄173号 | 39682 | 39330 |
| 122 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园沁春三村分园 | 沁春路1336弄79号 | 47392 | 44080 |
| 123 | 幼儿园 | 莘松秀文幼儿园 | 秀文路158号 | 63622 | 54080 |
| 124 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（总园） | 东兰路1111弄48号 | 61349 | 52680 |
| 125 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（平吉园） | 虹莘路平吉一村42号 | 48852 | 44980 |
| 126 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（平南园） | 平南一村17幢56号 | 52748 | 47380 |
| 127 | 幼儿园 | 古美阳光幼儿园 | 莲花路310弄1号 | 23517 | 29370 |
| 128 | 幼儿园 | 古美阳光幼儿园（十街坊分园） | 平阳路111弄41号 | 37978 | 38280 |
| 129 | 幼儿园 | 平吉四街坊幼儿园 | 龙茗路1458弄152号 | 58006 | 50620 |
| 130 | 幼儿园 | 万源城幼儿园 | 平吉路520号 | 57292 | 50180 |
| 131 | 幼儿园 | 龙茗路幼儿园 | 龙茗路513弄76号 | 79202 | 63680 |
| 132 | 幼儿园 | 龙茗路幼儿园虹莘分园 | 虹莘路1585号（莘庄镇） | 30999 | 33980 |
| 133 | 幼儿园 | 航华第三幼儿园 | 沪青平公路393弄51号 | 60538 | 52180 |
| 134 | 幼儿园 | 华漕爱博幼儿园 | 润虹路780弄61号 | 55847 | 49290 |
| 135 | 幼儿园 | 爱博幼儿园(华蕾) | 上海市闵行区新虹街道中华美路118号 | 28873 | 32670 |
| 136 | 幼儿园 | 爱博果果幼 | 上海市闵行区新虹街道天山西路4350号 | 79527 | 63880 |
|  | 合计 |  |  | 9756702 | 8171699 |

附件5：周界报警系统子项目各校设备配置明细

| 序号 | 类型 | 学校名称 | 电子围栏（米） | 总线制报警主机（套） | 报警软件（套） | 模拟地图联动模块（块） | 模拟显示地图（块） | 声光警号（套） | 主机备用电池（只） | 显示器（套） | 附件（批） | 企业级服务器（套） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完中 | 闵行三中 | 680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81010 |
| 2 | 初中 | 鹤北中学 | 1342.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143276 |
| 3 | 小学 | 华师大第二附属小学 | 575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71140 |
| 4 | 完中 | 华师大紫竹学校 | 575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71140 |
| 5 | 高中 | 华师大第二附属中学附属初级中学 | 575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71140 |
| 6 | 幼儿园 | 华师紫竹幼 | 575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71140 |
| 7 | 直属 | 上海市闵行区教育学院 | 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96990 |
| 8 | 完中 | 交大二附中 | 828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94922 |
| 9 | 小学 | 闵行区中心小学 | 589.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72541 |
| 10 | 小学 | 浦江一小 | 526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66534 |
| 11 | 小学 | 黄浦一中心世博小学 | 507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64748 |
| 12 | 初中 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158090 |
| 13 | 初中 | 吴泾中学 | 351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50084 |
| 14 | 职校 | 浦江职业学校 | 580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71610 |
| 15 | 小学 | 吴泾第三小学 | 433.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57848 |
| 16 | 幼儿园 | 闵行第四幼儿园 | 275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42940 |
| 17 | 幼儿园 | 闵行四幼（金榜） | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32130 |
| 18 | 幼儿园 | 闵行四幼（荣华） | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33070 |
| 19 | 幼儿园 | 闵行四幼（浦江） | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31754 |
| 20 | 幼儿园 | 闵行四幼（新闵） | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34104 |
| 21 | 幼儿园 | 景谷第一幼儿园 | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32318 |
| 22 | 幼儿园 | 景谷一幼园(瑞丽) | 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50930 |
| 23 | 幼儿园 | 景谷第二幼儿园 | 350.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50037 |
| 24 | 幼儿园 | 景谷二幼一分园 | 197.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35616 |
| 25 | 幼儿园 | 景谷二幼二分园 | 184.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34454 |
| 26 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园 | 204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36266 |
| 27 | 幼儿园 | 上海闵行区小哈佛好第坊幼儿园 | 410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55630 |
| 28 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园（剑川） | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33164 |
| 29 | 幼儿园 | 吴泾第一幼儿园（永德） | 174.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33474 |
| 30 | 幼儿园 | 安宁路幼儿园 | 323.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47527 |
| 31 | 幼儿园 | 上海交通大学闵行幼儿园 | 334.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48533 |
| 32 | 幼儿园 | 吴泾第二幼儿园 | 166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32694 |
| 33 | 幼儿园 | 荷花池世博幼儿园 | 396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54314 |
| 34 | 幼儿园 | 浦江第一幼儿园 | 509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64936 |
| 35 | 幼儿园 | 浦江第一幼儿园（翡翠） | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64466 |
| 36 | 中专 | 西南工程学校（徐汇） | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53910 |
| 37 | 中专 | 西南工程学校（碧江） | 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54765 |
| 38 | 中专 | 西南工程学校（梅陇） | 580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74715 |
| 39 | 高中 | 闵行二中 | 558.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72701 |
| 40 | 初中 | 闵行四中 | 1160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129815 |
| 41 | 初中 | 闵行四中（分校） | 266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44885 |
| 42 | 特教 | 闵行区启智学校 | 373.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55107 |
| 43 | 小学 | 汽轮小学 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52865 |
| 44 | 小学 | 鹤北小学 | 412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58755 |
| 45 | 小学 | 福山实验学校 | 730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88965 |
| 46 | 小学 | 上海交通大学附属实验小学 | 555.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72378 |
| 47 | 中学 | 闵行中学 | 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101315 |
| 48 | 小学 | 昆阳路小学 | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63315 |
| 49 | 高中 | 田园高中 | 503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67400 |
| 50 | 初中 | 闵行五中 | 327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50680 |
| 51 | 其他 | 闵行区青少年实践教育基地 | 881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103310 |
| 52 | 其他 | 少年宫（鹤庆） | 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50015 |
| 53 | 小学 | 华坪小学 | 304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48495 |
| 54 | 小学 | 华坪小学南校区 | 367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54480 |
| 55 | 小学 | 江川小学南校区 | 394.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57083 |
| 56 | 小学 | 江川小学北校区 | 448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62175 |
| 57 | 小学 | 闵行区碧江路小学 | 339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51820 |
| 58 | 小学 | 丽江小学 | 438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61225 |
| 59 | 幼儿园 | 鹤庆幼儿园 | 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53530 |
| 60 | 幼儿园 | 闵行鹤庆幼儿园（兰坪） | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35765 |
| 61 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园 | 313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49350 |
| 62 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园(金婴） | 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44315 |
| 63 | 幼儿园 | 昆阳幼儿园（苗苗） | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35005 |
| 64 | 幼儿园 | 天恒名都幼儿园 | 369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54670 |
| 65 | 幼儿园 | 鑫都幼儿园 | 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64740 |
| 66 | 幼儿园 | 闵行第一幼儿园 | 582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74905 |
| 67 | 幼儿园 | 闵行一幼园(畅馨) | 410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58565 |
| 68 | 幼儿园 | 新华幼儿园 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38615 |
| 69 | 幼儿园 | 江川幼托所（红旗） | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40230 |
| 70 | 小学 | 实验小学（春城校区） | 487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65771 |
| 71 | 小学 | 实验小学（景城校区） | 443.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61753 |
| 72 | 小学 | 实验小学（莘松校区） | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63260 |
| 73 | 小学 | 实验小学(畹町) | 715.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87022 |
| 74 | 初中 | 基地附中 | 540.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70756 |
| 75 | 小学 | 莘庄镇小学（北校区） | 1125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125105 |
| 76 | 小学 | 莘庄镇小学（南校区） | 568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73304 |
| 77 | 初中 | 莘松中学 | 446.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62014 |
| 78 | 初中 | 莘松中学春申分园 | 543.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71053 |
| 79 | 九年制 | 莘光学校（分校） | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71630 |
| 80 | 九年制 | 莘光学校 | 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97670 |
| 81 | 特教 | 闵行区启德学校 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62330 |
| 82 | 职校 | 群益职校(元江校区) | 1727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181091 |
| 83 | 小学 | 申莘小学 | 456 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62888 |
| 84 | 小学 | 花园学校 | 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55541 |
| 85 | 九年制 | 上海市莘城学校 | 748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90044 |
| 86 | 高中 | 莘庄中学 | 631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79163 |
| 87 | 小学 | 莘松小学 | 516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68468 |
| 88 | 初中 | 少体校 | 272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45776 |
| 89 | 幼儿园 | 莘庄第二幼儿园 | 287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47171 |
| 90 | 幼儿园 | 莘庄二幼莘中新村分园 | 127.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32291 |
| 91 | 幼儿园 | 莘庄二幼清馨分园 | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44195 |
| 92 | 幼儿园 | 莘庄第三幼儿园 | 324.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50623 |
| 93 | 幼儿园 | 上海市闵行区维多利亚幼儿园 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53030 |
| 94 | 幼儿园 | 上海莘城海粟幼儿园 | 186.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37806 |
| 95 | 幼儿园 | 闵行区莘松幼儿园 | 207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39731 |
| 96 | 幼儿园 | 莘松幼儿园（莘纪分园） | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30896 |
| 97 | 幼儿园 | 莘松四季苑幼儿园 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33965 |
| 98 | 幼儿园 | 莘松第二幼儿园 | 229.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41833 |
| 99 | 幼儿园 | 莘松第二幼儿园(莘松分园） | 192.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38383 |
| 100 | 初中 | 龙茗中学 | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65080 |
| 101 | 高中 | 古美高中 | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71380 |
| 102 | 高中 | 金汇高中 | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42680 |
| 103 | 九年制 | 明星学校 | 970.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111950 |
| 104 | 九年制 | 古美学校 | 478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62680 |
| 105 | 九年制 | 文来实验学校 | 880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102880 |
| 106 | 九年制 | 康城学校 | 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97880 |
| 107 | 特教 | 闵行区启音学校 | 488 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63680 |
| 108 | 小学 | 航华一小 | 507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65580 |
| 109 | 小学 | 平吉小学 | 418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56680 |
| 110 | 小学 | 平南小学 | 447.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59610 |
| 111 | 小学 | 平阳小学 | 514.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66340 |
| 112 | 九年制 | 上海日新实验学校 | 573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72180 |
| 113 | 小学 | 新梅小学 | 384.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53340 |
| 114 | 初中 | 实验学校西校 | 834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98280 |
| 115 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（总园） | 195.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34406 |
| 116 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（总园）托儿所 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32880 |
| 117 | 幼儿园 | 水清路幼儿园名都园 | 221.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37026 |
| 118 | 幼儿园 | 水清路幼儿园（丽华分园） | 294.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44350 |
| 119 | 幼儿园 | 绿茵幼儿园 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34380 |
| 120 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园 | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36780 |
| 121 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园平阳分园 | 244.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39330 |
| 122 | 幼儿园 | 莘庄幼儿园沁春三村分园 | 292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44080 |
| 123 | 幼儿园 | 莘松秀文幼儿园 | 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54080 |
| 124 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（总园） | 378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52680 |
| 125 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（平吉园） | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44980 |
| 126 | 幼儿园 | 古美中心幼儿园（平南园） | 325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47380 |
| 127 | 幼儿园 | 古美阳光幼儿园 | 144.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29370 |
| 128 | 幼儿园 | 古美阳光幼儿园（十街坊分园） | 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38280 |
| 129 | 幼儿园 | 平吉四街坊幼儿园 | 357.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50620 |
| 130 | 幼儿园 | 万源城幼儿园 | 353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50180 |
| 131 | 幼儿园 | 龙茗路幼儿园 | 488 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63680 |
| 132 | 幼儿园 | 龙茗路幼儿园虹莘分园 | 191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33980 |
| 133 | 幼儿园 | 航华第三幼儿园 | 373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52180 |
| 134 | 幼儿园 | 华漕爱博幼儿园 | 344.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49290 |
| 135 | 幼儿园 | 爱博幼儿园(华蕾) | 177.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32670 |
| 136 | 幼儿园 | 爱博果果幼 | 490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63880 |

附件6：调查问卷样张

“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

满意度问卷调查表

尊敬女士/先生：

您好！

为了完善各学校现有的出入口安全监控系统及本地报警系统，提升各学校整体的安全防护及监管能力，闵行区教育局实施了“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目。为了了解学生、家长、学校等相关群体对该项目的满意度，我们拟定了本调查问卷。

本问卷采取匿名方式填答，共设7个小题，请您在符合您看法的选项前的方框内打勾“√”。

为保证问卷的完整性，请不要漏填。衷心感谢您的合作！

满意度调查小组

2017年6月

1、您属于下列哪一个群体？

□A.学生   □B.家长   □C.老师   □D.中标单位   □C.其他

2、您对学校目前的安全状况是否满意？

□A.非常满意   □B.基本满意   □C.一般   □D.不满意

3、您觉得学校安装视频监控设备对于提升校园安全水平有用吗？

□A.非常有用   □B.有一些用   □C.可有可无   □D.完全没用

4、您觉得学校安装电子围栏对于提升校园安全水平有用吗？

□A.非常有用   □B.有一些用   □C.可有可无   □D.完全没用

5、您所在的学校发生不安全事件频率？

□A.经常发生   □B.偶尔发生   □C.从来没有发生过□D.不清楚

6、您觉得学校报警设备的报警准确性如何？

□A.非常准确   □B.偶尔误报   □C.经常错报   □D.从没报对过

7、您对学校现有的监测报警系统有什么意见吗？

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

8、您对学校目前的安全保障工作有什么建议吗？

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

附件7“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目满意度问卷调查表

第1题   您属于下列哪一个群体？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 校领导 | 8 | 5.84% |
| 普通教师 | 53 | 38.69% |
| 后勤保障部门人员 | 33 | 24.09% |
| 门卫安保人员 | 2 | 1.46% |
| 学生 | 6 | 4.38% |
| 家长 | 35 | 25.55% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

第2题   您对学校目前的安全状况是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 83 | 60.58% |
| 基本满意 | 42 | 30.66% |
| 一般 | 11 | 8.03% |
| 不满意 | 1 | 0.73% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

第3题   您觉得学校是否需要安装视频监控系统？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 需要 | 92 | 67.15% |
| 不需要 | 34 | 24.82% |
| 无所谓 | 11 | 8.03% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

第4题   您觉得学校安装视频监控设备对于提升校园安全水平有用吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常有用 | 84 | 61.31% |
| 有一些用 | 32 | 23.36% |
| 可有可无 | 9 | 6.57% |
| 完全没用 | 9 | 6.57% |
| 不清楚 | 3 | 2.19% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

第5题   您觉得学校是否需要安装电子围栏？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 需要 | 117 | 85.4% |
| 不需要 | 12 | 8.76% |
| 无所谓 | 8 | 5.84% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

第6题   您觉得学校安装电子围栏对于提升校园安全水平有用吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常有用 | 89 | 64.96% |
| 有一些用 | 32 | 23.36% |
| 可有可无 | 8 | 5.84% |
| 完全没用 | 4 | 2.92% |
| 不清楚 | 4 | 2.92% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

第7题   您所在的学校发生不安全事件频率？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 经常发生 | 2 | 1.46% |
| 偶尔发生 | 41 | 29.93% |
| 从来没有发生过 | 72 | 52.55% |
| 不清楚 | 22 | 16.06% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

第8题   您觉得学校报警设备的报警准确性如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常准确 | 66 | 48.18% |
| 偶尔误报 | 18 | 13.14% |
| 经常错报 | 2 | 1.46% |
| 从没报对过 | 1 | 0.73% |
| 不清楚 | 50 | 36.5% |
| 本题有效填写人次 | 137 |  |

附件8  “学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 （%） | 指标解释 | 评分标准 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 |  |  | 10 | -- | -- | -- |
|  | A1项目立项 |  | 6 | -- | -- | -- |
|  |  | A11战略目标适应性 | 2 | 考察项目与部门战略目标的适应性，是否与相关发展和改革规划相符合，是否符合发展政策和优先发展重点。 | ①项目是否能够支持部门目标的实现； ②是否符合发展政策和优先发展重点。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 相关政策文件 |
|  |  | A12立项依据充分性 | 2 | 考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的政策要求。并且与项目实施单位的职责是否密切相关。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否符合上海市的政策法规。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 相关政策文件 |
|  |  | A13项目立项规范性 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否进行了可行性、必要性研究、风险评估和专家论证等，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。 ④立项范围是否符合相关文件要求。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 相关政策文件 |
|  | A2项目目标 |  | 4 | -- | -- | -- |
|  |  | A21绩效目标合理性 | 2 | 考察绩效目标制定的依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否为促进事业发展所必需； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③绩效目标与相应预算的关联性。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 市级文件、区级文件、经批准的部门预算申请表 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 考察绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，且绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 市级文件、区级文件、经批准的部门预算申请表 |
| B项目管理 |  |  | 25 | -- | -- | -- |
|  | B1投入管理 |  | 6 | -- | -- | -- |
|  |  | B11预算资金执行率 | 3 | 考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出数/预算安排数*100%。 | ≥95%得满分， 90%-95%（含90%）得2分， 80%-90%（含85%）得1分， 低于80%不得分。 | 项目主管单位财务、会计数据 |
|  |  | B12 预算编制合理性 | 2 | 考察项目预算编制是否符合规范，实际中标价格与预算差异，预算调整情况等。 | ①项目预算编制内容是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策要求； ②项目预算是否细分到单价和数量； ③预算单价和数量依据是否充分； ④预算编制过程中是否考虑项目实际实施情况，并根据以往经费使用情况编制预算。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目主管单位财务、会计数据 |
|  |  | B13预算调整及时性 | 1 | 考察出现预算执行偏差时，是否及时调整预算的及时性。 资金及时到位率=（及时到位资金/应到位资金）*100% | 预算执行情况出现偏差的当月调整为满分，每递延1个月，扣0.5分，扣完为止。 | 项目主管单位财务、会计数据 |
|  | B2财务管理 |  | 7 | -- | -- | -- |
|  |  | B21财务管理制度健全性 | 3 | 考察教育局及基建装备资产管理中心的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对项目资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1.5分，扣完为止。 | 财务管理相关制度文件、项目资金管理办法 |
|  |  | B22资金使用合规性 | 4 | 考察项目资金使用是否符合相关的相关法律法规和财务管理制度的规定，预算资金是否按照合同约定的节点拨付，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | ①是否严格按照政府采购签订合同的进度节点和要求支付资金； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否对相关文书档案进行及时归档。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 财务管理相关制度文件、项目资金管理办法 |
|  | B3实施管理 |  | 12 | -- | -- | -- |
|  |  | B31政府采购规范性 | 3 | 考察是否按照政府采购流程执行项目、采购合同执行是否准确。 | ①完全符合《政府采购法》相关规定； ②完全按照投标文件中相应的要求进行实施。 符合所有条件得满分，每发现一项不符合规定扣1.5分，扣完为止。 | 项目招标、投标相关文件 |
|  |  | B32合同规范性 | 3 | 考察各学校与中标单位服务合同签订的规范性。 | 合同内容符合相应招标文件要求。 各项内容、时间、要求都合理得满分，每发现一项内容未对应招标文件或不合理扣1分，扣完为止。 | 服务合同内容 |
|  |  | B33项目管理制度的健全性 | 3 | 考察项目执行单位及中标承建单位是否建立有效的内控制度，确保项目有效组织、有效推进。 | ①是否已制定项目进度保障控制措施； ②是否已制定质量管理制度； ③是否具有售后服务的质量保证措施。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 中标单位内控制度 |
|  |  | B34项目管理制度执行的有效性 | 3 | 考察项目推进中，是否按照中标合同约定的制度、要求进行落实。 | ①项目实施文件是否齐全并及时归档； ②是否遵守相关文件管理规定； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 中标单位提供的项目记录、工作底稿、相关合同 |
| C项目绩效 |  |  | 65 | -- | -- | -- |
|  | C1项目产出 |  | 18 | -- | -- | -- |
|  |  | C11设备更新计划完成率 | 4 | 考察项目计划完成情况。 设备更新计划完成率=（实际完成数量/计划完成的数量）*100% | 结果等于100%得满分; 每低出1%扣2分。 | 年度预算明细；实际完成采购明细 |
|  |  | C12设备质量达标率 | 3 | 考察项目所含设备的质量情况。 质量达标率=年度完成验收的达标设备数量/年度计划应完成验收的达标设备的数量*100%。 | 100%得满分， 95%-100%，100%-105%（含95%和105%）得2分， 90%-95%，105%-110%（含90%和110%）得1分， 低于90%，高于110%视为计划制定不准确，不得分。 | 设备达标验收报告 |
|  |  | C13 一次性验收合格优秀率 | 3 | 考察中标单位的工作结果与质量情况。 | 一次性验收合格优秀率100%得满分，否则每低出1%，扣除对应全权1%。 | 项目验收报告 |
|  |  | C14更新设备的及时率 | 4 | 考察更新设备是否与合同约定的时间一致。 | 及时率=按时更新设备的包件数/总包件数*100%。 | 更新设备验收报告与合同约定 |
|  |  | C15系统安全性 | 4 | 考察相关设备安全设计是否完整，有无隐患。 | ①设立主机设备安全防护； ②设置防电磁辐射、抗电磁干扰； ③应用系统设置防火墙等防病毒方案； ④数据机密性，设置数据层级权限。 符合所有条件得满分，缺一项扣1分，扣完为止。发生因系统原因导致的数据外泄、篡改、删除等事故，本项目一票否决，得零分。 | 项目验收报告、数据库信息 |
|  | C2项目效果 |  | 21 | -- | -- | -- |
|  |  | C21监控设备覆盖率 | 3 | 考察设备是否能够覆盖需求范围。 覆盖率=实际覆盖节点/设计计划覆盖节点*100%。 | 100%得满分， 95%-100%，100%-105%（含95%和105%）得2分， 90%-95%，105%-110%（含90%和110%）得1分， 低于90%，高于110%视为计划制定不准确，不得分。 | 项目验收报告、数据库信息 |
|  |  | C22安防事故防范率 | 4 | 考察设备是否对安防事件的有效防范起到了积极作用。 | 如发生一起重大安防事故，则扣1分；扣完为止。 | 各学校相关记录 |
|  |  | C23安防事故处理及时率 | 4 | 考察相关设备在出现安防事故时是否及时处理。 | 如安防事故未在5分钟内及时处理，则扣1分；扣完为止。 | 数据库信息、各学校相关记录 |
|  |  | C24信息采集差错率 | 4 | 考察设备在安防事件预警方面的准确程度。 | 如信息采集差错率小于5%，为满分；安防系统信息采集差错率每下降5%，则扣1分；扣完为止。 | 数据库信息、各学校设备使用记录 |
|  |  | C25信息联网上传及时率 | 3 | 考察监控及报警数据上传至区级和市级技防管理平台的及时程度。 及时率=1-数据网络传输失败次数/数据网络传输总次数 | 相关信息需联网上传至闵行区技防监督管理平台以及上海市公安局的安全防范管理中心。 及时率达到99%以上得2分、每降5%扣1分，扣完为止。 | 数据库信息 |
|  | C3项目社会评价 |  | 14 | -- | -- | -- |
|  |  | C31学生及家长满意度 | 8 | 考察学生及家长对相关设施运行效果的满意程度。 满意度=（选择“很满意”样本数+“基本满意”样本数*0.75+“一般”样本数*0.5）/总样本数*100%。 | 如满意度=100%则为满分，按百分比折算成相应得分。 | 问卷调查统计结果 |
|  |  | C32校方满意度 | 6 | 考察校方对相关设置运行效果的满意程度。 满意度=（选择“很满意”样本数+“基本满意”样本数*0.75+“一般”样本数*0.5）/总样本数*100%； | 如满意度=100%则为满分，按百分比折算成相应得分。 | 问卷调查统计结果 |
|  | C4项目长效管理 |  | 12 | -- | -- | -- |
|  |  | C41设备维护及时性 | 3 | 考察设备在保修期内的能否得到中标单位的及时维护。 | 报修后当天能够上门维修得满分， 报修后1个工作日内上门维修得2分， 报修后2个工作日内上门维修得1分， 超过2个工作日才上门维修的视为中标单位后期维护能力欠佳，中标单位选择不当，不得分。 | 各学校相关记录 |
|  |  | C42数据存储合规性 | 3 | 考察设备采集信息是否符合相关存储规范。 | ①是否设立数据存储保密规定； ②监控图像存储时间是否≥30天； ③报警信息存储时间是否≥180天。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 各学校相关记录，抽查结果 |
|  |  | C43上岗人员匹配度 | 3 | 考察相关设备的操作人员与实际操作需求的匹配程度。 | ①是否配备专门的设备操作人员； ②上岗人员是否经过业务培训； ③设备日常操作是否有章可循。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 各学校相关规定及记录 |
|  |  | C44安防应急制度及其执行 | 3 | 考察设备实际运行情况与各学校《学校安全防范管理手册》中相关规定的匹配程度。 | ①是否有明确的信息采集流程； ②是否有明确的预警处置流程； ③是否有相关工作记录。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 各学校相关规定及记录 |

附件9：访谈记录

闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目访谈提纲

访谈对象：□区教育局基建装备资产管理中心 □参与学校 □区教育局财务处 □中标单位负责人

一、访谈内容

1、请问闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目具体包括哪些？

2、请问该项目实施的目的是什么？

3、请问该项目的完成对于学校有什么意义？能否带来社会效益或经济效益？

4、请问项目完工后的后续维护管理是怎么样的？

●访谈情况

问题1、请问闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目具体包括哪些？

闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目主要包括学校视频监控系统和周界报警系统两个子项目。

（1）子项目一：闵行区部分学校视频监控采购项目

本子项目包含四个包件，分别由上海宝信软件股份有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海众挚电气工程有限公司、上海飞跃科技实业有限公司四家中标公司予以实施。每个包件均包含校门监控、重点部位报警、宿舍监控、门卫及联网四个模块的设备。138所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套。

- 子项目二：闵行区部分学校周界报警系统更新项目

本子项目包含四个包件，分别由上海汇迪电子有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海自蓝智能化系统有限公司、上海良相智能化工程有限公司四家中标公司予以实施。包含电子围栏及张力报警控制中心设备两个模块的设备。项目共涉及136所公办中小学、幼儿园及职校，每家学校配备1套。

问题2、请问该项目实施的目的是什么？

开展该项目是为了进一步提升校园安全水平，保证学校师生及校园安全，解决闵行区部分学校现有监控及本地报警系统由于年代已久，系统瘫痪，不能正常使用等问题。通过“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目中“闵行区部分学校视频监控采购项目”及“闵行区部分学校周界报警系统更新”两个子项目的建设完善各学校现有的出入口安全监控系统及本地报警系统，提升各学校整体的安全防护及监管能力。具体而言有以下几方面的目的：

其中，“闵行区部分学校视频监控采购项目”目的是为了通过设备更新保障在校师生人身安全，防止外来不法分子入侵。例如，在所有学校的出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录学校人员出入过程，确保学校师生安全；为保障宿舍学生人身安全，通过在学校宿舍出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录宿舍人员出入过程，确保宿舍学生人身安全。另外，财务室、网络中心、计算机房等重点部位安装入侵探测器，保障学校财产和设施的安全。

“闵行区部分学校周界报警系统更新”项目则是希望通过把报警系统和警戒系统有机地结合起来，达到以防为主，防报结合的目的。张力式智能电子围栏这一采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法的设备，能够确保环境的变化不会引起张力静态值、张力报警值、张力报警阈值的变化，彻底改变以往周界安防探测器环境适应性差、易误报的缺点。当出现非法越墙（或越栏）时，在报警管理中心能立即收到报警信息，并发出声、光报警，同时报警信息上传到上海市技防监督管理平台。

问题3、请问该项目的完成对于学校有什么意义？能否带来社会效益或经济效益？

（1）“闵行区部分学校视频监控采购项目”通过设备更新保障在校师生人身安全，防止外来不法分子入侵。在所有学校的出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录学校人员出入过程，确保学校师生安全。

（2）保障宿舍学生人身安全，通过在学校宿舍出入口安装高清数字监控，全天24小时实时记录宿舍人员出入过程，确保宿舍学生人身安全。

（3）财务室、网络中心、计算机房等重点部位安装入侵探测器，保障学校财产和设施的安全。

（4）“闵行区部分学校周界报警系统更新”项目通过把报警系统和警戒系统有机地结合起来，达到以防为主，防报结合。

问题4、请问项目完工后的后续维护管理是怎么样的？

（1）该项目保修期为3年，3年内出现故障，承包单位会及时响应，派人进行检查和维修，解决故障。

（2）项目实施起，报警信息存储时间理应不低于180天，在此期间内可以查阅相关报警信息。

附件10：评价指标工作底稿

A11“战略目标适应性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目与部门战略目标的适应性，是否与相关发展和改革规划相符合，是否符合发展政策和优先发展重点。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：项目目标与区发展规划高度一致为最优，表明项目目标与区发展规划完全适应。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分二个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点； |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅相关政策文件、社会调查 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据：项目目标明确，符合战略规划。 - 《上海市教育委员会、上海市公安局关于开展中小学幼儿园技防监管系统建设工作的通知》（沪教委青【2012】14号） - 《关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青【2014】18号） - 《上海市教育委员会、上海市公安局关于实施中小学幼儿园安全技术防范设施完善工程的通知》（沪教委青【2008】4号） |
|  | 指标得分：2分 |

A12“立项依据充分性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的政策要求。并且与项目实施单位的职责是否密切相关。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：项目以国家、市、部门三级文件或批复为依据为最优，表明项目立项依据充分。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分二个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合上海市的政策法规。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅相关政策文件 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 1、《关于转发公安部三局<关于进一步深化“护校安园”行动确保新学期校园安全的通知>的通知》（沪公治通[2014]203号） 2、项目立项符合《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》对设备更新添置的验收标准。 3、区教育局的工作职责范围是根据“本市数字视频安防监控系统基本技术要求”以及入侵报警系统工程设计规范的要求，对区教育局的统一管辖区内安装视频监控和周界报警系统的学校进行验收。 4、每个子项目都有论证的技术指标参数。 符合国家政策相关政策、立项手续完备。 |
|  | 指标得分：2分 |

A13“项目立项规范性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否进行了可行性、必要性研究、风险评估和专家论证等，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：项目以国家、市、部门三级文件或批复为依据为最优，表明项目立项依据充分。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策；④立项范围是否符合相关文件要求。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅相关政策文件 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： - 项目立项时各学校将需求数量及明细报区教育局会议讨论通过。 - 根据区财政局的批复，教育局对学校专项设备项目预算进行论证。 - 区教育局委托中介机构招投标代理公司公开进行招投标。 - 自行采购时，相同性能和质量基础上在3家报价中择低选择。 项目按规定程序设立、目标明确，经过集体讨论、提交材料符合相关要求。 |
|  | 指标得分：2分 |

A21 “绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察绩效目标制定的依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分三个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算的关联性。④绩效目标完整反映项目实际的长短期效益。 |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅市级文件、区级文件、经批准的部门预算申请表。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： - 项目内容与项目目标高度吻合，关联度高，对学校视频监控和周界报警系统进行安装更新加强了校园安防，提高了学生和家长对校园安全的信任度。 - 预算单位在项目立项中的绩效目标主要考察了设备的数量与金额，缺乏对于每台采购设备的安装及时性、产出效果、长效机制等方面的指标设置。 绩效目标和项目目标一致且相关度高，但绩效目标不够完整，影响了合理性，扣除0.5分。 |
|  | 指标得分：1.5分 |

A22“绩效指标明确性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，且绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|  | 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅市级文件、区级文件、经批准的部门预算申请表。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： - 绩效目标细化为多项小目标，数量指标包括安装193个摄像头和28078.4米电子围栏，质量指标包括监控图像和报警信息都能联网上传至区技防监督管理平台，图像在学校可储存30天以上，报警信息储存180天以上； - 部分指标，如社会满意度、安装及时性，缺乏明确的目标值。扣0.5分。 |
|  | 指标得分：1.5分 |

B11“预算资金执行率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目预算执行的进度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：预算执行率达到100%为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 预算执行率=实际支出数/预算安排数*100%。 |
|  | 指标评分细则： 100%得满分；根据比例换算得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目主管单位财务、会计数据。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据项目预算与合同中标资料、申报资料、合同、财政支付凭证计算、发票、审批申请单资料，视频监控中标金额6919053元，实际支出金额：6919053元；周界报警中标金额8171699.14元，实际支出金额8171699.14元。预算执行率=（6919053+8171699.14）/（6919053+8171699.14）=100%。得满分。 |
|  | 指标得分：3分 |

B12“预算编制准确性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目预算编制是否符合规范，实际中标价格与预算差异，预算调整情况等。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：2分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目预算编制内容是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策要求；②项目预算是否细分到单价和数量；③预算单价和数量依据是否充分；④预算编制过程中是否考虑项目实际实施情况，并根据以往经费使用情况编制预算，与实际偏差在10%以内。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目主管单位财务、会计数据。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 本项目旨在解决闵行区部分学校现有监控及本地报警系统由于年代已久，系统瘫痪不能正常使用等问题，对学校整体安全防护进行升级，符合战略发展规划；项目预算细分到单价和数量；预算单价和数量依据市场定价原则； 但是，预算的编制与实际情况的差异超过10%，预算的编制对各学校的实际情况估计的准确性较低，扣0.5分 |
|  | 指标得分：1.5分 |

B13“预算调整及时性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察资金落实情况，即资金对项目实施的总体保障程度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：1分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：预算情况出现偏差的当月调整为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 财政预算绩效管理的要求 |
|  | 指标评分细则： 预算情况出现偏差的当月调整为满分，每递延1个月，扣0.5分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目主管单位财务、会计数据。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 合同中标月份为8月底，没有及时进行预算调整，扣1分。 |
|  | 指标得分：0分 |

B21“财务管理制度健全性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察教育局及基建装备资产管理中心的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对项目资金规范、安全运行的保障情况。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分二个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺失一项扣1.5分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅财务管理相关制度文件、项目资金管理办法。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： - 区教育局执行《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》财务管理制度。这份书面文件包含了项目预算资金的编制、执行及考核的措施、对专用经费使用的具体规定细则。 - 经审核审查，按照预算管理制度和经费使用具体操作办法，并按照区财政局规定《政府集中采购目录和采购限额标准》采购标准，规定相应审批制度，资金审批程序规范，资金申请拨付操作符合相关要求。 |
|  | 指标得分：3分 |

B22“资金使用合规性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目资金使用是否符合相关的相关法律法规和财务管理制度的规定，预算资金是否按照合同约定的节点拨付，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否严格按照政府采购签订合同的进度节点和要求支付资金；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④是否对相关文书档案进行及时归档。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅财务管理相关制度文件、项目资金管理办法。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 经现场根据相关制度规定，专项资金支出必须根据区财政下达的预算批复填写专项经费申请单，上报财务分管领导进行审核，交有关经办人员办理政府采购手续；采购结束，经办人员必须凭“原始发票、采购合同、设备验收单、项目经费申请单”等资料，交财务部门及分管领导进行审核，最后报单位负责人审批同意后，直接拨付或保护局直接拨付给设备经销商。 |
|  | 指标得分：4分 |

B31“政府采购规范性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察是否按照政府采购流程执行项目、采购合同执行是否准确。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分两个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①完全符合《政府采购法》相关规定； ②完全按照投标文件中相应的要求进行实施。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，每发现一项不符合规定扣1.5分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目招标、投标相关文件。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 经审核，项目采用自主分散采购的形式，分别委托上海社发项目管理服务有限公司和上海健生教育配置招标有限公司代理对视频监控和周界报警系统用招投标方式进行。我们核实核查了招投标资料及相关合同资料，项目采购形式规范，符合区财政局《2015年政府集中采购目录和采购限额标准（闵行区实施标准）》政府采购限额标准，采购流程规范、采购合同及支付方式均符合相关规定。 |
|  | 指标得分：3分 |

B32“合同规范性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察各学校与中标单位服务合同签订的规范性。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分两个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： 合同内容符合相应招标文件要求 |
|  | 指标评分细则： 各项内容、时间、要求都合理得满分，每发现一项内容未对应招标文件或不合理扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅服务合同内容。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据招标文件来对中标的上海宝信软件股份有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海众挚电气工程有限公司、上海飞跃科技实业有限公司、上海汇迪电子有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海自蓝智能化系统有限公司进行检查，合同中包括对项目开展的范围、开工及完工时间以及付款标准和验收标准等，与招标文件相对应。 |
|  | 指标得分：3分 |

B33“项目管理制度的健全性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目执行单位及中标承建单位是否建立有效的内控制度，确保项目有效组织、有效推进。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分三个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①是否已制定项目进度保障控制措施；②是否已制定质量管理制度；③是否具有售后服务的质量保证措施。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 各项管理制度 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： “采购制度”完整；“固定资产管理制度”健全；“仪器使用管理程序”包含了设备全过程管理（包括设备维护保养制度、资产报废更新管理办法）；单位项目管理制度齐全、完整。 |
|  | 指标得分：3分 |

B34“项目管理制度执行的有效性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目推进中，是否按照中标合同约定的制度、要求进行落实。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分三个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①项目实施文件是否齐全并及时归档；②是否遵守相关文件管理规定； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅中标单位提供的项目记录、工作底稿、相关合同。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 通过对相关文件进行检查，该项目从开始便遵循规定的要求，对设备进行供货登记、验收等，并在此基础上形成相应的建议并进行整改，基本遵循中标合同的规定。但是在视频监控项目包件三中，项目验收时间超过合同约定时间，且实验小学(畹町)调整了合同执行情况，未及时办理合同变更手续，对于验收过程中专家提出的整改意见未及时形成反馈意见记录。扣0.5分。 |
|  | 指标得分：2.5分 |

C11“设备更新计划完成率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目计划完成情况。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：设备更新计划完成率达到100%为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 设备更新计划完成率=（实际完成数量/计划完成的数量）*100% |
|  | 指标评分细则： 结果等于100%得满分; 每低出1%扣2分。 |
| 数据来源及取数方式 | 设备招投标供货、安装申请验收表。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 从监控采购项目及周界报警系统更新的共计8份设备招投标供货、安装申请验收表中，可以得知8个包件所有计划更新的设备均已由资产管理部验收人员验收通过，设备更新计划完成率为100%，应得4分。 |
|  | 指标得分：4分 |

C12“设备质量达标率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察项目所含设备的质量情况。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：设备质量达标率到达100%为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 质量达标率=年度完成验收的达标设备数量/年度计划应完成验收的达标设备的数量*100%。 |
|  | 指标评分细则： 100%得满分， 95%-100%，100%-105%（含95%和105%）得2分， 90%-95%，105%-110%（含90%和110%）得1分， 低于90%，高于110%视为计划制定不准确，不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅设备达标验收报告。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据：从监控采购项目及周界报警系统更新的共计8份设备招投标供货、安装申请验收表中，可以得知8个包件所有计划更新的设备均已由资产管理部验收人员验收通过，全部达标，质量达标率为100%，应得3分。 |
|  | 指标得分：3分 |

C13“一次性验收合格优秀率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察中标单位的工作结果与质量情况。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：一次性验收合格优秀率到达100%，无整改项目。 |
|  | 指标标杆值依据： 项目委托服务需求、计划标准。 |
|  | 指标评分细则： 一次性验收合格优秀率100%得满分，每降低1%，扣除对应权重1%按平均验收合格优秀率计算相应分值。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅上海市安全技术防范工程竣工验收意见书。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 验收结论意见书中平均验收合格优秀率为 81%。 本指标得分=3*81%=2.4分。 |
|  | 指标得分：2.4分 |

C14“更新设备的及时性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察设备更新完成是否按采购计划规定时间及时完成，评价设备更新的及时性。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：设备更新及时为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 计划更新设备验收时间 |
|  | 指标评分细则： 项目8个包件计划更新的设备均已及时验收并及时投入使用，得满分，若有一个包件中未能及时更新验收与投入使用则相应扣0.5分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅上海市安全技术防范工程竣工验收意见书。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据：学校周界报警系统更新部分4个包件中所有设备，于2016年12月5日已全部验收通过。学校视频监控系统4个包件中除了包件三其他四个包件中设备均于2016年12月5日验收通过，包件三于2017年1月24日验收，不够及时，扣0.5分。 |
|  | 指标得分：3.5分 |

C15“系统安全性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察相关设备安全设计是否完整，有无隐患。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分四个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： ①设立主机设备安全防护；②设置防电磁辐射、抗电磁干扰；③应用系统设置防火墙等防病毒方案；④数据机密性，设置数据层级权限。 |
|  | 指标评分细则： 符合所有条件得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 发生因系统原因导致的数据外泄、篡改、删除等事故，本项目一票否决，得零分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目验收报告、数据库信息。 |
| 评价 结果 | 项目能够完成以下四项指标：①设立主机设备安全防护；②设置防电磁辐射、抗电磁干扰；③应用系统设置防火墙等防病毒方案；④数据机密性，设置数据层级权限。 从验收通过至今，各单位未发生因系统原因导致的数据外泄、篡改、删除等事故，得4分。 |
|  | 指标得分：4分 |

C21“监控设备覆盖率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察设备是否能够覆盖需求范围。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：监控设备覆盖率达到100%为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 监控设备覆盖率=实际覆盖节点/设计计划覆盖节点*100%。 |
|  | 指标评分细则： 100%得满分， 95%-100%，100%-105%（含95%和105%）得3分， 90%-95%，105%-110%（含90%和110%）得2分， 低于90%，高于110%视为计划制定不准确，不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅项目验收报告、数据库信息。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据项目设计与验收报告，各单位设计计划覆盖的节点实际均已全部覆盖，并经过验收，监控设备覆盖率为100%。 |
|  | 指标得分：4分 |

C22“安防事故防范率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察设备是否对安防事故的有效防范起到了积极作用。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：无安防事故为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 重大安防事故对学校产生严重负面影响，发生1起扣一分。 |
|  | 指标评分细则： 重大安防事件发生1起扣一分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅各校相关记录。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据：各单位本年度验收通过至今未发生重大安防事件，得4分。 |
|  | 指标得分：4分 |

C23“安防事故处理及时率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察相关设备在出现安防隐患时报警及时与否。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：安防事故及时处理为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 安防事故未能及时处理，会对学校产生严重负面影响 |
|  | 指标评分细则： 如安防事故未在5分钟内予以处理与响应扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅数据库信息、各校相关记录。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 安防事故均能及时处理，得4分。 |
|  | 指标得分：4分 |

C24“信息采集差报率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察设备在安防事件预警方面的准确程度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：4分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：信息采集差错率低于5%为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 安防系统错报率=系统错报次数/系统报警总次数*100% |
|  | 指标评分细则： 系统错报次数包括应报未报、已报但实际未发生的情况。 无差错率≤95%为满分；每上升5%，扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅数据库信息、各校相关记录。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 各单位的设备出现信息采集错报的情况均小于5%。 |
|  | 指标得分：4分 |

C25“信息联网上传及时率”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察监控及报警数据上传至区级和市级技防管理平台的及时程度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：5分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：信息联网能及时上传为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 信息联网上传及时率=（1-数据网络传输失败次数/数据网络传输总次数）*100% |
|  | 指标评分细则： 相关信息需联网上传至闵行区技防监督管理平台以及上海市公安局的安全防范管理中心。 所有单位信息联网能及时上传得满分； 1-5次不能及时传输，扣0.5分。6-10次不能及时传输，扣1分；依次类推。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅数据库信息。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据：个别单位数据网络不稳定，会出现传输失败的情况，不能及时将相关信息联网上传至闵行区技防监督管理平台以及上海市公安局的安全防范管理中心，扣0.5分。 |
|  | 指标得分：4.5分 |

C31“学生及家长满意度”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察学生及家长对相关设施运行效果的满意程度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：8分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：学生及家长满意度100%为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 满意度=（选择“很满意”样本数+“较满意”样本数*0.75+“一般”样本数*0.5）/总样本数*100%。 |
|  | 指标评分细则： 按照满意度百分比*总分折算相应的分值。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅问卷调查统计结果。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 对于学校目前安全状况，有17位学生及家长认为“很满意”、15位认为“基本满意”，9位“一般”，1位“不满意”。 学生及家长满意度=（17*100%+15*75%+9*50%+1*0）/42=78% 本指标得分=8*78%=6.24分 |
|  | 指标得分：6.24分 |

C32“校方满意度”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察校方对相关设置运行效果的满意程度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：6分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：校方满意度大于80%为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 校方满意度=（选择“很满意”样本数+“较满意”样本数*0.75+“一般”样本数*0.5）/总样本数*100%。 |
|  | 指标评分细则： 按相应百分比折算。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅问卷调查统计结果。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 对学校目前安全状况持，有67位学生及家长认为“很满意”、27位认为“基本满意”，2位“一般”，0位“不满意”。 学生及家长满意度=（67*100%+27*75%+2*50%）/96=91.9% 本指标得分=6*91.9%=5.51分. |
|  | 指标得分：5.51分 |

C41“设备维护及时性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察设备在保修期内的能否得到中标单位的及时维护。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：报修后当天上门维修为满分。 |
|  | 指标标杆值依据： 项目委托服务需求、计划标准。 |
|  | 指标评分细则： 报修后当天能够上门维修得满分， 报修后1个工作日内上门维修得2.5分， 报修后2个工作日内上门维修得2分， 超过2个工作日才上门维修的视为中标单位后期维护能力欠佳，中标单位选择不当，不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅各校相关记录。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 大部分单位能做到报修后1个工作日内上门维修；少数单位是报修后2-3个工作日内上门维修，如交大实小反映其报修后2工作日内上门维修，闵行第五中学反映其报修后3个工作日内上门维修，因此得2.5分。 |
|  | 指标得分：2.5分 |

C42“数据存储合规性”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察设备采集信息是否符合相关存储规范。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分三个评分等级。 |
|  | 指标标杆值依据： 项目委托服务需求、计划标准。 |
|  | 指标评分细则： ①是否设立数据存储保密规定； ②监控图像存储时间是否≥30天； ③报警信息存储时间是否≥180天。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅各校相关记录、抽查结果。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 各单位有清晰的相关数据存储保密规定，各单位基本能做到监控图像存储时间≥30天，但不少单位安防人员并没有完全了解报警信息存储时间≥180天，例如交大实小、闵行区鹤庆幼儿园、闵行区花园学校、上海市闵行第五中学反映其存储时间不清楚或<180天，得2.5分。 |
|  | 指标得分：2.5分 |

C43“上岗人员匹配度”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察相关设备的操作人员与实际操作需求的匹配程度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分三个等次评分。 |
|  | 指标标杆值依据： 项目委托服务需求、计划标准。 |
|  | 指标评分细则： ①是否配备专门的设备操作人员； ②上岗人员是否经过业务培训； ③设备日常操作是否有章可循。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅各学校相关规定及记录。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 各单位配备专门的设备操作人员，且上岗人员经过业务培训，日常操作比较规范。 |
|  | 指标得分：3分 |

C44“安防应急制度及其执行”评价底稿

项目名称：闵行区教育局“学校视频监控系统及周界报警系统更新”项目

项目实施部门：闵行区教育局基建装备资产管理中心

| 指标 解释 | 考察设备实际运行情况与各学校《学校安全防范管理手册》中相关规定的匹配程度。 |
| --- | --- |
| 指标 权重 | 指标权重：3分 |
|  | 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价 标准 | 指标标杆值：全部符合计满分，分三个等次评分。 |
|  | 指标标杆值依据： 项目委托服务需求、计划标准。 |
|  | 指标评分细则： ①是否有明确的信息采集流程； ②是否有明确的应急处理流程，并定期演练； ③是否有相关工作记录。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 查阅各学校相关规定及记录。 |
| 评价 结果 | 指标评分计算过程及依据： 大多数单位具有明确的信息采集流程和明确的安防应急处理流程，并有相关工作记录，但仍有少数单位相关工作记录不够及时与规范，得2.5分。 |
|  | 指标得分：2.5分 |