闵发改投综[2020]39号

闵行区发展和改革委员会关于

都庄路雨水总管及旱流截污出水管工程可行性

研究报告（暨项目建议书）的批复

闵行区水务局：

你局《关于报批都庄路雨水总管及旱流截污出水管工程可行性研究报告暨项目建议书的请示》（闵水务供[2019]85号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为确保都庄路雨水泵站运行安全，保障颛桥北部地区防汛安全，经评估，同意你局所报的项目可行性研究报告（暨项目建议书）。

二、都庄路雨水总管及旱流截污出水管工程，北起都庄路雨水泵站，南至银都路。主要建设内容为新建都庄路雨水总管，管径为3500毫米，长度约159米；改建都庄路污水管，管径为600毫米，长度约347米。

三、项目总投资估算2343万元，其中，建安费用1902万元。资金渠道：区财政资金。

四、项目代建实施主体为上海闵行城市建设投资开发有限公司。

下阶段，请结合评审意见，进一步优化设计方案，积极落实各项建设配套条件，提高财政资金使用效率，确保项目顺利实施。

特此批复。

2020年6月23日

公开属性：主动公开

抄送：区府办，区审计局、区财政局、区行政服务中心，区城投公司

闵行区发展和改革委员会办公室             2020年6月23日印发

项目代码：31011200245059020201Z3101039