闵发改投综[2020]45号

闵行区发展和改革委员会关于

闵行积水点改造工程（中春路、金都路）可行性研究报告（暨项目建议书）的批复

闵行区交通委员会：

你委《关于报批闵行积水点改造工程（中春路、金都路）可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵交[2020]59号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为进一步完善中春路、金都路雨水排水设施,解决道路雨天积水问题，根据2020年度区管公路大中修项目计划，经评估，同意你委所报的项目可行性研究报告（暨项目建议书）。

二、闵行积水点改造工程（中春路、金都路），涉及排水范围：中春路为金都路至银都路段、金都路为莲花南路至丰盛河段。

三、项目主要建设内容：结合现状，分别在上述两条道路周边的申富路、申旺路和莲花南路、曙东路下敷设雨水排水管接入道路既有排水管，解决道路排水问题，以及相应的道路路面开挖修复等工程。项目敷设管径1200—1350mm的雨水排管约460米、敷设管径400—600mm的雨水排管约816米、敷设管径300mm的雨水排水连管约702米。

四、项目总投资估算994万元。资金渠道：区财政专项资金。

五、项目实施主体为闵行区公路管理所。

下阶段，请结合评估意见，进一步优化设计方案，并按规定及时办理有关前期手续，积极落实各项建设配套条件，确保项目顺利实施。

特此批复。

2020年7月2日

公开属性：主动公开

抄送：区府办，区审计局、区财政局、区行政服务中心。

闵行区发展和改革委员会办公室             2020年7月2日印发

项目代码：31011233280090120201Z3101045