闵发改投核[2020]17号

闵行区发展和改革委员会关于

上海市南莘东-曹联35kV线路工程项目核准的批复

国网上海市电力公司市南供电公司：

你公司《关于上海市南莘东至曹联35kV线路工程项目核准报告的请示》（国网上电市南发展[2020]219号）及相关材料收悉。现就该项目核准事项批复如下：

一、原则同意上海市南莘东—曹联35kV线路工程项目。

二、项目建设地点：220千伏莘东站至35千伏曹联站。

三、项目建设内容及规模：利用已建排管，将35千伏曹联站1回进线由220千伏金都站改接至220千伏莘东站35千伏侧，形成莘东站和金都站的双侧电源供电，涉及新建35千伏电缆线路路径长度约3.6千米（敷设长度约4.2千米）。

四、项目总投资估算467万元，资金渠道：由国网上海市电力公司自筹。

五、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。请你公司根据本核准文件，办理相关手续。

六、本核准文件有效期限为2年，自发布之日起计算。

请按规定抓紧办理有关前期手续，进一步听取有关部门和专家意见后，继续优化项目建设内容和方案，落实各项建设配套条件，确保项目顺利实施。

特此批复。

2020年11月3日

公开属性：主动公开

抄送：区府办、区建管委、区交通委。

闵行区发展和改革委员会办公室            2020年11月3日印发

项目代码：31011213261222820201B3101003