附件3

古美路街道“上门10项便民服务”工作措施

检查燃气管道是否老化或开裂需要更换；

检查电气线路以及插座是否老化裸露需要更新；

检查室内是否存放大量易燃可燃杂物或垃圾；

检查老人是否存在卧床吸烟等不安全行为习惯；

检查室内是否装有单点式火灾报警器或一次性呼吸逃生面具等消防器材；

检查室内是设有佛龛或香炉等祭祀物品；

检查老人是否使用电取暖器等大功率风险电器；

检查室内是否存在停放电动车或为电瓶充电危险行为；

检查老人是否有点发烟蚊香、熏香等用火习惯；

    10.检查老人是否具备基本消防安全意识和自救能力。



