2022年上海市闵行区生活饮用水

（集中式供水及二次供水）随机监督抽查国抽结果

为贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革，加快转变政府职能，进一步推进简政放权、放管结合、优化服务的部署和要求，创新政府管理方式，规范卫生健康执法行为，营造公平竞争的发展环境，根据《2022年上海市生活饮用水和涉水产品卫生随机监督抽查工作方案》的相关要求，开展了生活饮用水双随机监督抽查（国抽）。

- 随机监督抽查对象（被检查单位）

上海城投水务（集团）有限公司制水分公司（闵行水厂）、日月华庭小区、绿久苑小区、众众德尚世嘉、京润花园、万泰公寓、上海春城、嘉和花苑、金霄银霄大厦、绿茵苑、虹梅路2759弄

二、随机监督抽查内容

按照《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（2001）和《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）的要求，对集中式供水和二次供水设施进行监督检查。

其中，集中式供水单位监督检查内容包括：持有卫生许可证情况；水源卫生防护情况；供管水人员健康体检和培训情况；涉水产品卫生许可批件情况；水质消毒情况；水质自检情况等。二次供水使用单位监督检查内容包括：供管水人员持健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况；饮用水卫生安全巡查服务开展情况；水质现场快检（消毒剂余量和浑浊度）等。

三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（2001）、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）等

四、随机抽查结果（附表）

附表：2022年上海市闵行区生活饮用水（集中式供水及二次供水）随机监督抽查国抽结果一览表

上海市闵行区卫生健康委员会

2022年11月14日

附表：2022年上海市闵行区生活饮用水（集中式供水及二次供水）随机监督抽查国抽结果一览表

| 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海城投水务（集团）有限公司制水分公司（闵行水厂） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海田园物业公司（日月华庭小区） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海天为物业管理服务有限公司（绿久苑小区） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海金晨物业经营者管理有限公司（众众德尚世嘉） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海易达物业管理有限公司（京润花园） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海瀚泰物业管理有限公司（万泰公寓） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海万科物业服务有限公司（上海春城） | 未发现问题 |  |  |
|  | 蓝光嘉宝（上海）物业管理有限公司（嘉和花苑） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海安必盛物业管理有限公司（金霄银霄大厦） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海瑞水瑞华物业管理有限公司（绿茵苑） | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海锦润物业管理有限公司（虹梅路2759弄） | 未发现问题 |  |  |