2022年上海市闵行区生活饮用水

（二次供水）随机监督抽查区抽结果

为贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革，加快转变政府职能，进一步推进简政放权、放管结合、优化服务的部署和要求，创新政府管理方式，规范卫生健康执法行为，营造公平竞争的发展环境，根据《2022年上海市生活饮用水和涉水产品卫生随机监督抽查工作方案》的相关要求，2022年开展了生活饮用水双随机监督抽查（区抽）。

- 随机监督抽查对象（被检查单位）

上海申茂物业管理有限公司(华漕新村（东区）)、上海隐旅酒店管理有限公司(上海隐旅酒店管理有限公司)、上海羽鸣酒店管理有限公司(上海羽鸣酒店管理有限公司)、上海东慧庄原物业管理有限公司(东苑绿世界花园)、上海复瑞物业管理有限公司(春申复地城)、上海锦海旅馆有限公司(上海锦海旅馆有限公司)、上海威旺酒店管理有限公司(上海市闵行区虹莘路2968弄37号1层1-2室、6-10层)深圳市金地物业管理有限公司上海分公司(蔚蓝城市花园)上海禾泰物业管理有限公司(中友嘉园)、上海易达物业管理有限公司( 平阳四街坊)、上海金地物业服务有限公司(欧风花都)、上海新东慧物业管理有限公司(东苑古龙尚居)、上海东慧庄原物业管理有限公司(东苑半岛)、上海锦闵旅馆有限公司(上海锦闵旅馆有限公司)、上海铭寰物业管理有限公司(奥森小区)、上海泊寓企业管理有限公司(上海泊寓企业管理有限公司)、上海勇廷酒店管理有限公司(上海勇廷酒店管理有限公司)、上海金赞酒店有限公司(上海金赞酒店有限公司)、龙之惠（上海）设施管理服务有限公司(上海虹欣欧凯家居有限公司)、上海瀚泰物业管理有限公司(嘉景苑)、上海莘森物业管理有限公司(红明新村)、上海申亿祥酒店管理有限公司(上海申亿祥酒店管理有限公司)、上海东慧庄原物业管理有限公司(合生城邦三街坊)、上海万科物业服务有限公司(马桥景城乐康苑)、上海马桥物业管理有限公司(马桥景城银春苑)、上海宝殿大酒店有限公司(上海宝殿大酒店有限公司)、上海闵行陈行物业管理有限公司(浦江世博家园七街坊)、上海金晨物业经营管理有限公司(浦江颐城三期)、上海城投水务（集团）有限公司供水分公司(明珠大厦)、上海沪华酒店管理有限公司(上海沪华酒店管理有限公司客房部)、上海马桥物业管理有限公司(友好佳苑)、上海紫泰物业管理有限公司(紫竹半岛花园)、上海紫泰物业管理有限公司(紫晶南苑)、上海联源物业发展有限公司(嘉怡水岸)、上海城投水务（集团）有限公司供水分公司(申莘一村)、上海闵行陈行物业管理有限公司(景舒苑四村)、上海闵行陈行物业管理有限公司(浦江世博家园八街坊)、上海闵行陈行物业管理有限公司(浦江世博家园七街坊)、上海望族城物业管理有限公司(古美西路316弄小区、古美西路420弄小区、南方公寓)、上海万科物业服务有限公司莲花河畔景苑物业服务中心(莲花河畔景苑)、上海华欣物业管理有限公司(荣顺苑小区)、上海东乾物业管理有限公司(都市富苑)、上海鲁汇物业管理有限公司(新汇绿苑一村)、上海房地集团物业服务有限公司(水语人家北苑)、上海正阳物业管理有限公司(中虹浦江苑北区)

二、随机监督抽查内容

按照《生活饮用水卫生监督管理办法》和《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）的要求，对二次供水设施进行监督检查。

检查内容包括：供管水人员持健康体检和培训情况；设施防护及周围环境情况；储水设备定期清洗消毒情况；水质自检情况；饮用水卫生安全巡查服务开展情况；水质现场快检（消毒剂余量和浑浊度）等。

三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）等

四、随机抽查结果（附表）

五、其他

无

附表：2022年上海市闵行区生活饮用水（二次供水）随机监督抽查区抽结果一览表

上海市闵行区卫生健康委员会

2022年11月14日

附表：2022年上海市闵行区生活饮用水（二次供水）随机监督抽查区抽结果一览表

| 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市闵行区卫生健康委员会 | 上海沪华酒店管理有限公司(上海沪华酒店管理有限公司客房部) | 行政处罚 | 卫生防护设施不符合要求 | 是 |
|  | 上海隐旅酒店管理有限公司(上海隐旅酒店管理有限公司) | 行政处罚 | 卫生防护设施不符合要求 | 是 |
|  | 上海申茂物业管理有限公司(华漕新村（东区）) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海羽鸣酒店管理有限公司(上海羽鸣酒店管理有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海东慧庄原物业管理有限公司(东苑绿世界花园) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海复瑞物业管理有限公司(春申复地城) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海锦海旅馆有限公司(上海锦海旅馆有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海威旺酒店管理有限公司(上海市闵行区虹莘路2968弄37号1层1-2室、6-10层) | 未发现问题 |  |  |
|  | 深圳市金地物业管理有限公司上海分公司(蔚蓝城市花园) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海禾泰物业管理有限公司(中友嘉园) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海易达物业管理有限公司( 平阳四街坊) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海金地物业服务有限公司(欧风花都) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海新东慧物业管理有限公司(东苑古龙尚居) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海东慧庄原物业管理有限公司(东苑半岛) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海锦闵旅馆有限公司(上海锦闵旅馆有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海铭寰物业管理有限公司(奥森小区) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海泊寓企业管理有限公司(上海泊寓企业管理有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海勇廷酒店管理有限公司(上海勇廷酒店管理有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海金赞酒店有限公司(上海金赞酒店有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 龙之惠（上海）设施管理服务有限公司(上海虹欣欧凯家居有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海瀚泰物业管理有限公司(嘉景苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海莘森物业管理有限公司(红明新村) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海申亿祥酒店管理有限公司(上海申亿祥酒店管理有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海东慧庄原物业管理有限公司(合生城邦三街坊) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海万科物业服务有限公司(马桥景城乐康苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海马桥物业管理有限公司(马桥景城银春苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海宝殿大酒店有限公司(上海宝殿大酒店有限公司) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海闵行陈行物业管理有限公司(浦江世博家园七街坊) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海金晨物业经营管理有限公司(浦江颐城三期) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海城投水务（集团）有限公司供水分公司(明珠大厦) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海马桥物业管理有限公司(友好佳苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海紫泰物业管理有限公司(紫竹半岛花园) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海紫泰物业管理有限公司(紫晶南苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海联源物业发展有限公司(嘉怡水岸) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海城投水务（集团）有限公司供水分公司(申莘一村) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海闵行陈行物业管理有限公司(景舒苑四村) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海闵行陈行物业管理有限公司(浦江世博家园八街坊) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海闵行陈行物业管理有限公司(浦江世博家园七街坊) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海望族城物业管理有限公司(古美西路316弄小区、古美西路420弄小区、南方公寓) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海万科物业服务有限公司莲花河畔景苑物业服务中心(莲花河畔景苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海华欣物业管理有限公司(荣顺苑小区) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海东乾物业管理有限公司(都市富苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海鲁汇物业管理有限公司(新汇绿苑一村) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海房地集团物业服务有限公司(水语人家北苑) | 未发现问题 |  |  |
|  | 上海正阳物业管理有限公司(中虹浦江苑北区) | 未发现问题 |  |  |