闵行区中心医院新建科研楼开办费

（装修费）项目

评审报告

（2023年度）

项目名称：闵行区中心医院新建科研楼开办费（装修费）项目

项目单位：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

主管部门：上海市闵行区卫生健康委员会

2022年12月

目 录

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容	4

（三）项目预算	5

（四）2023年绩效目标	6

二、项目评审情况	7

三、项目存在问题与改进建议	8

四、项目预算审核意见	10

五、项目结果应用情况	14

闵行区中心医院新建科研楼开办费（装修费）项目

评审报告

# 一、项目概况

## （一）项目背景

1、立项背景

2014年5月，闵行区人民政府与复旦大学签订《关于共建医教研协同型健康服务体系的合作协议》，提出构建“闵行-复旦”医学教育和卫生综合发展的医教研协同型健康服务体系，启动全方位区校战略合作。双方计划用5年时间，探索医改与教改的深度融合，共建医疗“联合体”、医教研“结合体”以及健康服务“综合体”，以满足区域居民多层次、多样化的医疗卫生服务需求。

2015年12月，上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院（挂靠闵行区中心医院）挂牌成立，标志着“闵行-复旦”医教研协同型健康服务体系建设正式启动。研究院将以闵行区中心医院为重要载体，通过闵行区区域医疗卫生平台建设，整合复旦大学医学院医疗教育和科学研究资源，全面提升闵行区医疗卫生服务的水平和质量。研究院拟选址于紧邻闵中心急诊综合楼的规划地块内拟新建一幢包括转化医学、微创、肿瘤、慢性病研究等若干中心的科研综合楼，项目建成后，将由复旦大学上海医学院和闵行区卫生计生委双重管理，并在专家直接参与和指导下，开展临床、预防、社区健康管理研究和现代医院管理等政策研究。

2016年6月闵行区发展和改革委员会以闵发改投审（2016）80号文立项批复上海市闵行区中心医院（暨上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院）新建科研楼项目。项目批复总面积为43960m²，其中地上面积29960m²，地下面积14000m²。项目总投资匡算74410万元（暂定）。

2018年4月闵行区建设和管理委员会以闵建管初（2018）26号文批复项目初步设计，批复总面积42990m²，其中地上面积30065m²（计容面积29775 m²），地下面积12925m²。项目总投资72371万元。明确资金渠道为工程费用、管线及绿化搬迁费用的三分之二由闵行区财政承担，三分之一由闵行区中心医院承担（据了解，目前其尚未出资）；前期动迁费由区财政承担。

2018年7月23日，闵编（2018）34号文明确了闵行区中心医院不再挂闵行区复旦医教研协同发展研究院牌子。

新建科研楼项目现已进入内部装修阶段，计划于2022年12月竣工交付。该项目由闵行城市建设投资开发有限公司负责实施。

2、关于新建科研楼功能定位的相关协议及批复

（1）2014年5月闵行区人民政府与复旦大学签署的《关于共建医教研协同型健康服务体系的合作协议》中闵行区人民政府的责任和义务：“由闵行区人民政府建设约3万平方米的研究院大楼，供复旦大学使用”。

（2）2016年4月，闵行区卫计委以闵卫计（2016）55号文《关于闵行中心医院新建科研楼项目功能布局的批复》，明确大楼初步功能布局定位：地下一层（B1）为职工食堂与停车库，地下二层（B2）为停车库，地上一层为学术交流中心，二层为中心供应室、CT及核磁共振室，三层为公共实验室，四层为临床教学技能培训中心，五层为细胞肿瘤实验室，六层为分子病理生化实验室，七层为临床转化实验室，八层为重点学科实验室，九层为复旦研究院，十层为信息中心、图书馆与院士工作站。

（3）2019年12月闵行区人民政府与复旦大学签署的“关于深化医教研协同型健康服务体系建设的合作协议”中闵行区人民政府的责任和义务：“按时完成复旦闵行医教研协同型健康研究院基本项目建设”。

（4）2021年4月7日，闵行城市建设投资开发有限公司向区卫健委报送《关于闵行区中心医院新建科研楼建设中相关情况的报告》，报告提出：2020年科研楼项目经过几轮需求调整，现设计院施工图纸基本完成，主要的楼层功能分布为：一层为体检中心；二层：生物免疫实验室，生物样本库，PCR实验室等实验用房；三层：高端人才健康管理中心，药物一期临床试验中心，四层：基本技能实训中心，科普展厅；五层：病理中心和中心实验室（上海市重点实验室)；六层-八层：预留；九层：信息中心；十层：图书资料室，学术报告厅。卫健委复函：目前科研楼楼层功能布局锁定并已进入施工阶段，请医院配合区城投公司按照现有设计方案施工建设，确保工期。

表1 新建科研楼各楼层功能布局调整对比表

| 楼层 | 2016年设置功能 | 2021年4月调整功能 | 现状实施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下一层（B1） | 职工食堂与停车库 |  | 项目土建部分已施工完毕，现正在进行内部装修，计划于2022年12月竣工交付。 |
| 地下二层（B2） | 停车库 |  |  |
| 一层 | 学术交流中心 | 体检中心 |  |
| 二层 | 中心供应室、CT及核磁共振室 | 生物免疫实验室，生物样本库，PCR实验室等实验用房 |  |
| 三层 | 公共实验室 | 高端人才健康管理中心，药物一期临床试验中心 |  |
| 四层 | 临床教学技能培训中心 | 基本技能实训中心，科普展厅 |  |
| 五层 | 细胞肿瘤实验室 | 病理中心和中心实验室（上海市重点实验室) |  |
| 六层 | 分子病理生化实验室 | 预留 |  |
| 七层 | 临床转化实验室 | 预留 |  |
| 八层 | 重点学科实验室 | 预留 |  |
| 九层 | 复旦研究院 | 信息中心 |  |
| 十层 | 信息中心、图书馆与院士工作站 | 图书资料室，学术报告厅 |  |

3、闵行区复旦医教研协同发展研究院定位及人员编制

根据2014年闵行区人民政府与复旦大学签署的“关于共建医教研协同型健康服务体系的合作协议”和2016年签署的“深化医教研协同型健康服务体系建设的合作协议”，成立医教研协同型健康服务体系研究院(以下简称“研究院”），由复旦大学上海医学院和闵行区卫生计生委双重管理，对研究院的建设及日常运行等事宜进行统一管理。院长由复旦大学委派，管委会任命。复旦大学上海医学院对研究院的定位、建设、发展、进行统筹规划。研究院围绕现代医学疾病全程管理模式，开展相关科学研究工作。研究院拟成立转化医学、微创、肿瘤、慢性病若干硏究中心，形成与区中心医院临床学科紧密结合的临床科研体系。研究院开展基于社区的健康管理、慢性病管理等模式和工作机制的研究，探索慢性病的发病规律和有效防治手段。研究院结合公立医院改革，探索公立医院和社区卫生服务机构运行机制、财政拨付机制、绩效评价机制和监管机制，形成现代医院管理制度。

闵编（2016）89号文核定上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院事业编制20名，从闵行事业编制中调剂。闵编（2018）34号文明确上海市闵行区中心医院不再挂上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院牌子。闵编（2018）35号文明确为进一步加强本区与复旦大学合作共建工作，设立上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院，隶属于上海市闵行区卫生和计划生育委员会，机构级别为相当于副处级，经费性质为全额拔款，核定事业编制50名，设院长1名，副院长3名，副科级领导职数5名。内设5个职能科(室），即：办公室政策研究科、科研管理科、教育管理科、学科管理科。

目前研究院实有人员3名。

## （二）项目内容

1、申报主体和实施内容的变化

项目的申报主体和项目内容在评审过程中进行过变化调整。

（1）项目的申报主体的变化

第一次提交的申报材料中项目单位为闵行区中心医院，项目负责人为冯莉（闵行区中心医院副院长）。评审会前提交的盖章版申报材料中项目单位变更为闵行区复旦医教研协同发展研究院，项目负责人仍为冯莉。（详见附件3）

（2）项目实施内容的变化

第一次提交的申报材料中，申报文本和投资明细表、以平面图示意的实施内容为“完成新建科研楼十楼的办公家具配备、图书阅览室、会议室改造，空中花园景观规划，会议室规划等内容。”

评审会前提交的盖章版申报材料中项目单位变更为闵行区复旦医教研协同发展研究院，项目负责人仍为冯莉（闵行区中心医院副院长）。在开办方案文本中，项目可行性、绩效总体目标章节提到项目实施内容为“完成新建科研楼一楼、十楼的办公家具配备、图书阅览室、会议室改造，空中花园景观规划，会议室规划等内容。”，实施范围提到了一楼，但投资明细表仍为十楼的实施内容，也未提供有关一楼的方案。（详见附件3）

2、申报实施内容

项目单位提交的申报文本中无具体项目方案及实施内容。根据提供的十楼平面设计图（见附件12）和预算申报表（见附件2），本次申请实施的项目内容包括：家具采购；图书阅览室、会议室改造，含装饰（拆除，复原，新建等）、机电改造（强弱电）、空调改造、消防改造等；空中花园景观；LED大屏幕(两块)P1.66精度、会议整套系统；办公室电脑、打印机等采购。

3、科研楼现状及十楼的基本情况

新建科研楼项目基建部分尚未竣工验收，预计2022年12月竣工交付。

根据提供的建筑图纸计算，十楼建筑面积为2990.79平方米。经现场踏勘，十楼的基建内容已基本完成，大部分顶面采用铝合金格栅吊顶、地面及走廊墙面仿大理石磁砖，集中空调及消防等均敷设到位，中庭空中花园绿化实施完毕，二间报告厅的二个LED屏结构钢支架搭设完成、现场线路到点位。

现状十楼围绕空中花园分成三个使用空间，南面为二个报告厅，北面隔断为一大一小二个敞开空间，东侧为6间办公室（原始图纸为2间办公室、4间院士研究室和1间会议室）。

## （三）项目预算

申报文本中上报合计金额649.26万元。按提供预算明细表汇总复核，实际合计金额为715.05万元。

表2 项目申报预算情况

| 序号 | 项目内容 | 内容明细 | 申报预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 家具采购费用 | 远程视频会议厅培训桌椅；学术报告厅桌椅；接待室沙发茶几；领导办公室、院长副院长室、职员办公室办公家具；大、小会议室家具；休闲区、休息区家具等。 | 105.80 |  |
| 二 | 图书阅览室、会议室改造 | 原设备间隔墙北移，以增加接待室面积；大报告厅二个出入口中间再开一扇门；将原图书资料区新做隔墙和玻璃隔断，增加7间办公室（其中4间带16平方米接待室）。 | 164.48 |  |
| 1 | 装饰（拆除，复原，新建等） |  |  |  |
| 2 | 机电改造（强弱电） |  |  |  |
| 3 | 空调改造 |  |  |  |
| 4 | 消防改造 |  |  |  |
| 三 | 空中花园景观 | 位于中庭 | 52.27 | 现已实施完毕 |
| 四 | LED大屏幕(两块)P1.66精度、会议整套系统 | 报告厅和远程会诊中心分别配置35平方米和30平方米的全彩LED显示屏。走廊处设置展厅，配多媒体系统，含2台75寸液晶屏。 | 349.10 |  |
| 1 | 会议室 |  | 154.00 |  |
| 2 | 二合一多功能厅 |  | 154.50 |  |
| 3 | 展厅液晶屏及LED屏 |  | 40.60 |  |
| 五 | 办公室电脑、打印机等 | 配置20台电脑，5台手提电脑，各12台双面激光打印机、扫描仪、复印机，2套投影仪。 |  |  |
|  | 合计 |  | 715.05 | 因计算误差，原合计金额为649.26万元 |

## （四）2023年绩效目标

申报文本提出预算绩效目标如下：

1、预期产出目标

完成研究院科研楼装修工程，完成649.26万元的项目建设。

2、预期效果目标

通过政府采购配置所需的家具、设备和系统，完成新建科研楼一楼、十楼的办公家具配备、图书阅览室、会议室改造，空中花园景观规划，会议室规划等内容。

3、产出、效果（含满意度）等绩效指标

3年预计发表科技论文共计10篇；3年预计获得市局级奖励1项。

4、保障目标

建立科研平台分配机制，完善实验室基地平台运行管理实施细则，对科研综合楼的资源进行精细化、科学性管理，提升区域内各学科的学术水平和综合实力。

具体绩效指标详见下表：

表3 绩效目标调整明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目采购完成量 | 按实际需求采购（设备采购清单详见申请表） |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | =100% |
|  | 时效指标 | 采购及时性 | 2023年12月前全部投入使用 |
|  | 成本指标 | 不超过配置标准 | 按照闵行区2023年部门预算编制手册配置标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | =100% |
|  | 社会效益指标 | 使用率 | ≥95% |
|  |  | 研究院全面开展业务 | 开展编办明确的研究院7项职责工作 |
|  | 生态效益指标 | / | / |
|  | 可持续影响指标 | 管理制度建立情况 | 建立健全 |
|  |  | 明确发展规划 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 使用和服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
|  |  | 服务对象满意度 | ≥90% |

# 二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为87.70分；经评审后得分结果为78.80分。其中项目决策类权重50.00分，得分40.40分，项目管理类权重30.00分，得分23.60分，项目绩效类权重20.00分，得分14.80分。

从项目决策上看：权重50.00分，得分40.40分，得分率80.80%。科研楼计划2022年12月底将竣工验收，此次申请2023年的科研楼开办费，有利于保障科研楼如期投入使用，是必要的；申请的为科研楼的开办费，内容为十楼的装修及开办费用。对该楼层部分功能的调整未见批复或其他依据性文件；10楼新增办公室除院长和副院长、职员外，还有独立办公室和领导办公室，而上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院到目前为止，实有人员3人，且为副处级单位，新增办公室使用人员和装修的依据标准不明确；项目预算与基建投资有重叠。

从项目管理上看：权重30.00分，得分23.60分，得分率78.67%。根据2014年闵行区人民政府与复旦大学签署的“关于共建医教研协同型健康服务体系的合作协议”，将新建研究院大楼，供复旦大学使用；2015年12月，上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院（挂靠闵行区中心医院）挂牌成立，2018年，闵行区编办发文，闵中心医院不再挂闵行区复旦医教研协同发展研究院牌子，上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院，隶属于上海市闵行区卫生和计划生育委员会。目前科研楼未有明确的使用功能划分依据文件，如何管理、投入使用后各项使用费用的分摊等，均未明确；项目的预算应由闵行区复旦医教研协同发展研究院执行，并进行绩效的考核。目前研究院领导班子并未到位，如何保障预算的执行，需有具体化措施。

从项目绩效上看：权重20.00分，得分14.80，得分率74.00%。绩效指标的设置不尽合理；效果目标设定与项目使用单位职责和建设内容不符；满意度指标不存在患者满意度。

# 三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：项目使用主体及建筑功能设置有待进一步明确

新建科研楼各层使用主体及建筑功能设置与最初的合作协议、批复相比发生了变化。具体情况如下：

一是关于各层使用主体的变化不够明确。根据2014年闵行区人民政府与复旦大学签署的“关于共建医教研协同型健康服务体系的合作协议”，新建的研究院大楼，供复旦大学使用，据区卫建委提交的申报文本，在使用功能上，闵行中心医院将使用科研楼的地下1-5层，6-9层将由复旦医学院使用（其中9楼已明确由公共卫生学院使用），10楼拟由闵行区复旦医教研协同发展研究院使用。对于申报文本中，仅文字中增加的1层实施范围，无说明、无方案、无预算对应金额，不纳入本次评审范围。

二是关于建筑功能设置的变化未提供相应依据。

关于10楼的功能，2016年以闵卫计（2016）55号文明确了新建科研楼的各层具体功能定位，十层为信息中心、图书馆与院士工作站；2021年4月7日闵行城投报告区卫健委，其中十层为图书资料室，学术报告厅，卫健委复函“目前科研楼楼层功能布局锁定并已进入施工阶段，请医院配合区城投公司按照现有设计方案施工建设”。后续未见对于功能定位调整的批复意见。现申报的图纸中，利用图书资料室的空间增加各种办公室和会议室，未见批复或相应依据。

建议：进一步明确使用主体和功能定位。基于上述情况，建议区卫建委明确项目申报和实施主体，确保资金使用和绩效考核主体的合规合理性。目前大楼尚未竣工验收，对现状建筑的拆改和消防调整将影响到大楼的验收，建议待大楼验收及十楼使用单位和功能、人员明确后，再予以功能上的调整。

（二）问题：申报项目实施方案缺少必要性论证及调整程序

项目单提供的申报材料中缺失以下支撑依据：

一是未见具体实施方案的说明，十楼的概念性方案中仅以图示标注了实施内容，无必要性论证和主管部门的确认意见。

二是在基建设计图中的图书资料室位置，分隔、增设办公室，项目预算中的家具明细表，列有配置班台班椅的独立办公室、院长/副院长室、领导办公室等，其使用人员不明。

三是拆除刚完工、尚未竣工验收的铝格栅吊顶以及对于消防、空调等点位的调整等，未见与基建批复单位的沟通记录、消防影响论证。设备间空间的缩小和报告厅开门等在竣工验收前，应由原设计单位论证后出具设计变更单；拟增设的展厅，未见展示内容说明，经现场踏勘，并无空间条件和必要性。

建议：进一步完善相关的调整程序，补充相关依据。建议申报单位后续抓紧落实关于功能定位调整的相关批复意见。待取得功能调整批复后，进行方案实施的必要性论证，再考虑具体实施。

（三）问题：绩效目标指标设置与项目实施内容切合度不高

申报文本中提交的项目绩效目标申报表，延用了闵行中心医院申报的实验室设备的各项指标，与此次开办费项目申报内容切合度不高。

建议：根据此次申报项目自身情况及特点，重新调整绩效指标，指标应与项目内容相匹配并具可考核性。具体为：（1）“产出指标”中，项目采购完成量年度指标值设置为按实际需求采购，验收通过率=100%，采购及时性年度指标明确为2023年12月前全部投入使用。（2）“成本指标”中，增加不超过配置标准指标，按照闵行区2023年部门预算编制手册配置标准，控制成本。（3）“社会效益指标”中，增加研究院全面开展业务指标，开展编办明确的研究院7项职责工作。（4）调整“满意度指标”：工作人员满意度≥90%，服务对象满意度≥90%。

# 四、项目预算审核意见

## （一）预算审核结果

闵行区中心医院新建科研楼开办费（装修费）项目2023年度预算申报金额为715.05万元，预算审核金额为148.73万元，核减金额为566.32万元，核减率为79.20%。其中，家具采购费用88.31万元，空间改造等23.47万元，空中花园景观0万元，LED大屏幕(两块)P1.66精度、会议整套系统等18.85万元，办公室电脑、打印机等18.10万元。

## （二）预算审核说明

本次审核的科研楼开办费由于涉及工程及装修内容，为此，审核查阅了基建项目的初步设计批复及其概算明细、施工单位弱电专业分包的招投标文件。

1、家具采购费用

该子项目预算申报金额105.80万元，审核金额88.31万元，核减金额17.49万元，核减率16.53%。

审核依据如下：

（1）新建科研楼的使用主体和各层功能与最初的合作协议、批复相比发生了变化。2016年以闵卫计（2016）55号文明确了新建科研楼的各层具体功能定位，后续未见对于功能定位调整的相关批复意见。因此，现申报内容提出的“新增办公空间”无实施依据，建议暂不实施，核减金额共计8.84万元。办公家具仅配置10楼东侧原有的办公空间办公家具。

预算申报了39名人员的各类办公桌椅，其中除了正副院长室，还有独立办公室和领导办公室，配置的打印机与复印机数量偏高，使用人员不明且预算表中计列数量与图纸示意图中数量不符。在闵行区复旦医教研协同发展研究院工作内容和人员来源未落实前，建议按照原图纸中的办公空间，配置相应的办公家具和设施。根据图纸所示，人员配备为12名职员及2名正副院长，审核按照市级办公家具配置标准处级12000元/人×2人=24000元、科级及以下6000元/人×12=72000元计列；会议室建筑面积36平米，审核以800元/平方米×36=28800元计列。核减金额共计4.35万元。

（2）根据提供方案图纸（见附件13）所示，远程视频会议厅中座椅图示数量99个，不符合实际空间，建议不予计列；核减茶水柜数量，申报数量5个，审核按1个计列。核减金额共计4.30万元。

2、空间改造等

该子项目预算申报金额164.48万元，审核金额23.47万元，核减金额141.01万元，核减率85.73%。

审核依据如下：

（1）2016年以闵卫计（2016）55号文明确了新建科研楼的各层具体功能定位，后续未见对于功能定位调整的相关批复意见。现申报内容提出的“拆除工程”无实施依据，不予计列，核减金额共计7.50万元。

具体如下：

设备间的面积是方案设计时根据规范及预计服务范围预留，且建设方案经过审图，没有特别原因，一般不予调整。（现场踏勘时据悉项目尚未竣工验收，更加不得随意变动）

大会议室已有二个门，应已通过审图满足消防疏散要求；在不长的墙面上再开一扇门未见原因说明，且破坏墙面整体感。

（2）功能调整将原图书资料室改为办公空间新增办公室，（同上，未见对于功能定位调整的各层级相关批复意见），无实施依据暂不实施，相应的消防、空调等均不再实施，费用不再计列，核减金额共计133.50万元。

（3）仅计列2间报告厅舞台搭建、大报告厅中间活动分隔、接待休息室墙面贴壁布三项费用，金额共计23.47万元。

3、空中花园景观

该子项目预算申报金额52.27万元，审核金额0.00万元，核减金额52.27万元，核减率100.00%。

审核依据如下：

核查发现，项目单位申报的空中花园景观已在批复投资中计列，现场也已实施完毕，故不再重复计列。

4、LED大屏幕(两块)P1.66精度、会议整套系统等

该子项目预算申报金额349.10万元，审核金额18.85万元，核减金额330.25万元，核减率94.60%。

审核依据如下：

（1）基建投资中已含大屏及会议系统费用，不再重复计列，核减金额共计308.44万元。

经查看科研楼基建项目弱电分包投标文件，其中列有会议音响显示系统73.70万元，由学术报告厅音响显示系统、远程视频会诊厅音响显示系统、线路及配套设备三项内容组成，包括2台55寸创维超窄边液晶拼接屏（含电源、屏及支架安装）、控制器、调音台、数字会议主机、无线话筒、数字会议管理中心等。

因此，不应再重复计列申请报告厅的二处大屏等内容，该项预算申报金额308.50万元。另，项目单位表示关于在基建投资中已计列上述内容及投资相关情况此前并不了解。

（2）展厅液晶屏及LED屏，基建设计方案中10楼并无展厅，经现场踏勘，也无相应空间，同意保留前台接待处墙面上的75寸液晶屏及多媒体系统，用于信息发布，核减金额共计21.81万元。

5、办公室电脑、打印机等

该子项目预算申报金额43.40万元，审核金额18.10万元，核减金额25.30万元，核减率58.29%。

审核依据如下：

（1）按照办公室人员数量配置电脑数量，审核以14台计列，核减金额9.60万元。

（2）其他办公设备数量按人数需求进行合理性调整，审核双面激光打印机按6台计列，扫描仪数量按1台计列，复印机数量按1台计列，投影仪数量按1套计列，核减金额共计15.70万元。

# 五、项目结果应用情况

无。