附件

**抽查结果公告**

一、汇秀锦苑三街坊民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

二、悦心坊民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

三、安宁欧洲花园民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

四、雍华苑民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

五、水榭花堤民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

六、碧林湾二期民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续、维修养护不到位。

七、全季酒店民防工程
 检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续、维修养护不到位。

八、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

九、上海柏楚电子科技股份有限公司民防工程

检查主要情况：

民防工程设施锈蚀。

十、嘉怡水岸民防工程

检查主要情况：

民防工程设施锈蚀。

十一、上海泾彩实业有限公司民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十二、华漕峰度园民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续、维修养护不到位。

十三、绿亮资本大厦民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续、设施锈蚀。

十四、虹顺商业广场民防工程

检查主要情况：

早已发现违法行为，正在调查处理中。

十五、上海大润发春申店民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

十六、复旦万科实验中学民防工程

检查主要情况：

民防工程设备房堆物。

十七、禹洲府民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十八、莘庄镇闵行新城MHC10204单元19A-03A地块项目民防工程

检查主要情况：

民防工程未启用。

十九、东苑利景民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

二十、沁春园民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。