附件

**抽查结果公告**

一、金汇广场民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

二、东方御花园民防工程

检查主要情况：

民防工程设施锈蚀。

三、万兆家园民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

四、上海七宝万科广场民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

五、银都名墅三期（会所）民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续、维修养护不到位。

六、力波商务中心民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

七、闵行区图书馆民防工程
 检查主要情况：

民防工程内堆放杂物。

八、万都国际民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

九、航天城八部民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

十、上海方隅浦江公寓民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

十一、动力储能锂离子电池关键制造设备民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

十二、浦江宝邸社区配套商业民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十三、有巢社区民防工程

检查主要情况：

民防工程未启用。

十四、滨浦新苑三村民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

十五、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十六、中国农资公司民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十七、现代苑民防工程

检查主要情况：

民防工程设施锈蚀。

十八、瑞丽名邸民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十九、当代万国府民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

二十、汽轮小学教学楼民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。