附件

**抽查结果公告**

一、欧润发超市民防工程

检查主要情况：

已发现违法行为，在整改中。

二、三弦广场民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

三、虹桥汇（T9—T10）民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

四、华唐苑四期民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

五、徐汇区看守所民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

六、浦江镇商业综合楼民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续，口部有积水。

七、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院民防工程  
 检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

八、景和茗苑民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位，堆物。

九、新建文化中心民防工程

检查主要情况：

民防工程设备房堆物。

十、万顺苑民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

十一、上海君莲新城中城苑民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

十二、交大新苑2号民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

十三、汽轮三村民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位，未办理使用备案手续。