附件

**抽查结果公告**

一、虹桥嘉汇民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

二、中油银都商业中心民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

三、科技绿洲三期民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

四、皇都花园民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

五、七宝宝龙城市广场(西地）民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

六、东方国贸商城民防工程

检查主要情况：

未启用。

七、上海慈弘妇产科医院民防工程  
 检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

八、莘庄工业区文体中心民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续。

九、浦江宝邸民防工程

检查主要情况：

民防工程未办理使用备案手续，维修养护不到位。

十、颂和苑民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十一、绿地峰尚汇民防工程

检查主要情况：

临空墙打洞，整改中。

十二、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十三、东苑新天地二期民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十四、仲盛商业中心民防工程

检查主要情况：

临空墙打洞，整改中。

十五、新建文化中心民防工程

检查主要情况：

机房堆物。

十六、卓越雅苑民防工程

检查主要情况：

堆物。

十七、银春住宅一村二街坊民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位。

十八、上海市西南工程学校民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十九、合生城邦二街坊民防工程

检查主要情况：

民防工程维修养护不到位，机房堆物。

二十、上海飞机客户服务有限公司客户支援中心和技术交流中心民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。