附件

**抽查结果公告**

一、上海空间电源研究所科研仿真楼民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

二、上海交通大学(闵行校区)民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

三、卓越雅苑民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

四、马桥景城文化中心民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

五、力波商务中心民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

六、海梦一方民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

七、大上海国际花园民防工程
 检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

八、七宝宝龙城市广场(西地）民防工程

检查主要情况：

结构穿孔多处（在整改中）。

九、古北壹号民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十、浦江宝邸民防工程

检查主要情况：

未办理使用备案。

十一、上海焦化厂民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十二、上海港龙吴港务公司民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十三、上海紫竹新兴产业技术研究院民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十四、吴泾宝龙广场民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十五、金铭新水岸民防工程

检查主要情况：

人防配件缺失一处。（轻微违法免罚）

十六、莘庄敬老院民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十七、七莘大厦民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。

十八、浦恒馨苑民防工程

检查主要情况：

未启用。

十九、新东苑快乐家园民防工程

检查主要情况：

未发现有安全隐患问题。