闵行区排水综合管理系统（2026年升级改造）项目描述

一、概述
国家发展改革委、住房城乡建设部在《城市内涝治理五年实施方案》(2021-2025年)征求意见稿提出要结合城市排水防涝设施建设，建立完善城市数字化综合信息管理平台，在排水设施关键节点、易涝点布设必要的雨量计、液位计、流量计、视频监控等智能化终端感知设备。

在建设上海市“智慧水务”的总体要求下，按照《上海市水务信息化规划》、《上海市水务行业数据库及其管理信息系统建设导则》的建设要求，上海市围绕排水(污水、雨水)相关业务需求，针对内涝积水监测预警、设施管理、防汛调度、管道检测养护、综合业务管理和厂站网一体化运管等应用场景，建设信息化平台。

1、项目概况
项目编号：闵行区排水综合管理系统（2026年升级改造）项目

项目名称：SZHSBSJ25091800011

项目类型：升级改造

2、项目单位
一级单位：区水务局

二级单位：上海市闵行区排水管理所

1、项目背景：

“十四五”以来，提出数据资源平台全面支撑“一网统管”、“一网通办”，高效集约的政务云基本建成。在区域内建成全对象、全要素、立体化物联感知体系，规模化部署10万个以上神经元感知节点的发展目标。提出要加强城市感知终端凡在融合。统筹全区在建筑物、道路、水务、电力、燃气、环境监测点等涉及城市治理设施部署物联感知“神经元”，拓展形成城市治理感知体系，实现感知数据的统一规范采集，推进城市要素全面AIoT化。完善水务智能感知体系，扩大物联网体系的覆盖范围，优化监测站点布局、布设密度，提高数据采集的及时性、规范性、可靠性。

2、依据充分性：

根据《关于进一步加强本市污水系统治理的实施方案》（沪府办〔2024〕60号）要求，按计划完成覆盖中心城区的排水厂站网一体化综合管理平台、动态评估系统和感知端建设。

为满足对排水泵等设施的实时监测的建设要求，已对15座雨水泵站（共30台截污泵）进行自动化监测，监测内容包括截污泵运行状态、电流和电压信息。随着后续泵站新建，目前区管雨水泵站已增至23座，剩余8座雨水泵站（共19台截污泵）需要增加自动化监测。

根据《上海市排水管网低水位运行工作方案》（沪水务〔2023〕524号）和《关于做好排水管网低水位运行相关工作的通知》（沪排管〔2023〕79号）要求，每100公里布设不少于25个监测点位，目前需要布设点位的污水管道约810公里，需要对污水管道设置不少于202个监测点位，目前已有80个区管污水监测点位，加上37个市排水公司已布设的污水监测点位，还需要增加85个污水监测点位。

3、项目必要性和重要性：

水务数字化建设的需要

闵行区水务局从水务业务信息化发展多年，现已搭建形成围绕“水安全、水资源、水环境”主体业务支撑为主的水务信息化系统应用的总体框架。构建形成了以“智慧水务”、“智慧防汛”两大主要业务抓手的各类信息系统，包括：闵行区排水“厂站网”一体化系统、闵行区河道和排水口信息化系统、泵站及管道信息化系统等。

目前闵行区共有雨水泵站23座，已对区管15座雨水泵站截污泵工况进行了数据采集，对80个污水液位进行了监测，市排水公司在闵行区共安装122套感知设备，其中包括73套液位计、4套水质设备、45套流量计，其中污水液位计37套，实现了部分截污泵、排水管网运行状态的展示，建设效果良好，但是污水液位覆盖面不够广，数据不够全，难以满足现有排水行业一体化监管的需要。

提升水务行业监管水平和能力的需要

《上海市水务海洋信息化规划（2014-2025）》指出信息化建设中要加强“整合、融合、智慧”，从完善智能感知网络、构建“水之云”平台、建设应用集成体系、加强安全保障与标准规范建设等四个方面着力提升监测预警能力、应急响应能力、预防保障能力、监督检查能力以及数据恢复能力，将信息化变成支撑水务海洋业务发展、提高公共服务能力的重要支撑。

《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理的通知》各项措施中突出“补短板、强监管、出亮点”，加快完善水环境改善保障措施，全面提升排水设施管理水平，持续加大排水民生服务保障力度，服务上海“五个中心”和社会主义现代化国际大都市建设，有力支撑具有全球影响力科技创新中心建设。同时按照《关于做好排水管网低水位运行相关工作的通知》沪排管〔2023〕79号文件相关要求，每100公里选取不少于25个水位监测点进行管道内水位测量。因此需要加大对于排水管道监测点的布置密度。

4、项目的可行性：

监测技术可靠。在系统建成方面，目前水泵工况和液位监测技术已经成熟，国内外均有较多的成功应用经验。在广泛进行设备与技术调研、总结前期建设经验的基础上，根据本区的管道特性，采用可靠的自动监测技术，选择满足特定范围与测量精度要求的仪表，以保证升级改造建设和监测数据具有较高精度。

市场服务成熟。水泵工况和液位监测设备制造、数据服务运维等市场环节成熟，目前国内已具备比较强大的污水液位监测传感器，且有较多的专业技术团队与非常丰富的项目经验，可充分保障项目建设质量与后期运营 。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：

本项目在原有物联成果基础上，2026年和2027年升级完成新建的8座雨水泵站截污泵工况监测，实现区管截污泵工况信息全覆盖；新增的85个污水井液位检测点位，满足污水监测点位要求，数据对接排水综合管理系统平台。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度(/项目)指标值

	成本指标
	经济成本指标
	成本构成合理性
	合理

	产出指标
	数量指标
	雨水泵站截污泵工况监测
	=8座

	
	
	污水井液位检测点位
	=85个

	
	质量指标
	系统改造合格率
	=100.00(%)

	
	
	系统测评工作合格率
	=100.00(%)

	
	时效指标
	系统改造完成及时率
	=100.00(%)

	
	
	系统测评工作完及时率
	=100.00(%)

	效益指标
	社会效益指标
	系统运行稳定性
	稳定

	
	
	系统运行安全保障情况
	有效保障

	
	可持续影响指标
	长效管理制度建立情况
	健全

	
	
	系统工单处置情况应用于河湖管理考核
	可应用

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	工作人员满意度
	≥90.00(%)


2、项目的具体目标： 

2026年3月前 完成项目招投标，确认实施单位

2026年3-4月 明确项目需求与规划设计

2026年5-9月 项目一阶段开发

2026年10月
系统测试、试运行

2026年11月 项目验收、开展系统培训。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

根据区数据局审核意见，项目总投入为1782260元，其中硬件购置1634630元，网络11160元，监理37770元，集成费98700元。具体构成如下：

项目投资总表

	费用名称
	功能模块或设备分类
	核定费用(元)

	硬件购置
	机房建设
	12640

	
	终端设备
	1409370

	
	综合布线
	16000

	
	其他设备
	196620

	
	小计
	1634630

	网络
	无线-互联网
	11160

	
	小计
	11160

	其他费用
	监理费
	37770

	
	集成费
	98700

	
	小计
	136470

	
	合计
	1782260


硬件明细表

	序号
	名称
	配置要求
	核定数量
	核定单价（元）
	核定费用（元）

	1
	终端设备-物联设备
	CAT1边缘数据网关
	8
	3500
	28000

	2
	终端设备-物联设备
	数据采集器
	19
	2800
	53200

	3
	终端设备-物联设备
	信号协议转换器
	19
	1650
	31350

	4
	终端设备-物联设备
	电流互感变送器
	19
	960
	18240

	5
	终端设备-物联设备
	电压互感变送器
	19
	960
	18240

	6
	终端设备-物联设备
	电机启停信号变送器
	19
	1180
	22420

	7
	终端设备-物联设备
	电机故障信号变送器
	19
	1180
	22420

	8
	其他设备-其他
	漏电保护器
	8
	390
	3120

	9
	其他设备-其他
	断路器
	8
	185
	1480

	10
	其他设备-其他
	浪涌保护器
	8
	220
	1760

	11
	其他设备-其他
	隔离开关电源
	8
	760
	6080

	12
	机房建设-UPS
	UPS电源
	8
	1580
	12640

	13
	其他设备-其他
	模数化插座
	8
	100
	800

	14
	其他设备-其他
	接线端子排
	8
	260
	2080

	15
	其他设备-其他
	护线槽
	8
	500
	4000

	16
	其他设备-其他
	不锈钢定制控制箱
	8
	2200
	17600

	17
	其他设备-其他
	不锈钢支架底座
	8
	1900
	15200

	18
	综合布线-线缆
	辅材（保护管、线缆、线盒、辅材）
	8
	2000
	16000

	19
	终端设备-物联设备
	雷达液位仪(污水)
	85
	6100
	518500

	20
	终端设备-物联设备
	雷达液位数据处理单元
	85
	3500
	297500

	21
	终端设备-物联设备
	电源管理单元
	85
	2800
	238000

	22
	终端设备-物联设备
	通讯单元
	85
	1900
	161500

	23
	其他设备-其他
	定制支架
	85
	1700
	144500

	　
	总计
	 
	 
	 
	1634630


2、资金来源情况：

本项目资金来源为信息化专项。拟采购方式：竞争性磋商。

3、成本管理情况：

2025年10月10日，区数据局组织召开“2026年度闵行区数字化项目（建设）委办和街镇”的专家评审会，会议对本项目进行了审核，审核意见如下：

填数据相关审核意见，补充资料，价格核减等等

目前已按照审核意见对项目预算进行调整。

4、设备配置标准情况：

本项目依托闵行区政务云部署，所有计算资源由云平台统一分配，项目所需要计算资源服务通过申请闵行区大数据中心资源取得。根据测算本项目所需软硬件资源可以利用现有服务器，完成和原有数据无缝整合。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：

2026年和2027年完成新建泵站工况设备和污水井液位监测设备的建设、安装和调试，工况数据和液位数据对接到排水综合管理系统。

2、实施范围和对象：

监测参数包含截污泵工况监测：截污泵运行状态、电流、电压；污水液位监测：污水井液位。

具体实施点位如下

（1）截污泵工况点位

	序号
	泵站名称
	截污泵个数

	1
	剑川雨水泵站
	2

	2
	东川雨水泵站
	2

	3
	元阳雨水泵站
	2

	4
	都庄泵站
	2

	5
	北翟路雨水泵站
	4

	6
	虹许虹梅雨水泵站
	3

	7
	北广场雨水泵站
	2

	8
	行南雨水泵站
	2


（2）污水液位监测点位

	序号
	点位

	1
	江坤路上，浦雪南路往西第二个井

	2
	元江路上，龙吴路往西第三个井

	3
	江川东路上，沧源路往东第一个井

	4
	古龙路（合川路-万源路）（古龙路666弄1-28号门口）

	5
	古龙路（合川路-万源路）（灯杆号31949125）

	6
	谈家塘路（谈家塘路155号，育莲路-张家里路）

	7
	纪翟路高嵩路路口往南两个井

	8
	纪翟路高嵩路路口往北一个井

	9
	北翟路北侧申虹路往东30米围墙

	10
	申虹路北翟路路口往北第一个井

	11
	银秋路富凯路往东第三个井

	12
	淀浦河-S20(虹梅南路1008号)

	13
	淀浦河-S20(虹梅南路1213号)

	14
	淀浦河-S20(虹梅南路1317号)

	15
	淀浦河-S20(虹梅南路1285号)

	16
	虹梅南路S20路口

	17
	春申路普乐路路口

	18
	春申路莲花南路路口

	19
	春申路S4路口

	20
	春申路凯城路路口

	21
	沁春路莘西南路路口

	22
	沁春路中春路路口

	23
	中春路银都路口

	24
	中春路金都路口

	25
	华宁路申富路路口

	26
	华宁路金都路路口

	27
	华宁路污水泵站出水井

	28
	华宁路元江路路口

	29
	华宁路北松路路口

	30
	华宁路银秋路路口

	31
	元江路昆阳路路口

	32
	元江路新源路路口

	33
	元江路瓶安路路口

	34
	元江路都市路路口

	35
	元江路莲花南路路口

	36
	元江路污水泵站出水井

	37
	元江路虹梅南路路口

	38
	昆阳路污水泵站出水井

	39
	银秋路富国路路口

	40
	银春路富才路路口

	41
	银春路富杰路路口

	42
	都园污水泵站出水井

	43
	银都路都园路路口

	44
	银都路莲花南路路口

	45
	银都路景西路路口

	46
	疏影路七莘路路口东侧

	47
	疏影路外排泵站门口

	48
	疏影路党校门口

	49
	莘东路污水泵站出水井（乐购南）

	50
	江桦路污水泵站出水井

	51
	江桦路浦锦路路口

	52
	三鲁公路江桦路（一号路）路口

	53
	江桦路浦雪路路口

	54
	浦锦路芦恒路路口

	55
	浦锦路陈行公路路口

	56
	江月路三鲁路路口

	57
	江月路恒南路路口

	58
	江月路浦星公路路口东侧

	59
	江月路浦锦路路口

	60
	浦星污水泵站进水井

	61
	浦星污水泵站出水井

	62
	昌林路三达路路口

	63
	鲁南路汇雄路路口

	64
	浦星公路闸航路路口

	65
	闸航路永恩路路口

	66
	召楼路闵驰路路口

	67
	召楼路浦涛路路口

	68
	召楼路浦连路路口

	69
	召楼路江文路路口

	70
	召楼路谈中路路口

	71
	召楼路沈杜公路路口

	72
	召楼路东红卫河北

	73
	召楼路东红卫河南

	74
	沈杜公路三鲁公路路口

	75
	三鲁公路联航路路口

	76
	三鲁公路立跃路路口

	77
	三鲁公路鲁山路路口

	78
	莲花南路放鹤路路口南侧

	79
	莲花南路颛兴路路口南侧

	80
	莲花南路金都路路口北侧

	81
	新镇路中谊路路口

	82
	新镇路宝南路路口

	83
	新镇路宝铭路路口北侧

	84
	中谊路中春路路口

	85
	中谊路七莘路路口


3、项目实施计划：

2026年3月前 完成项目招投标，确认实施单位

2026年3-4月 明确项目需求与规划设计

2026年5-9月 项目一阶段开发，包含8个截污泵站数据采集和30个污水井点位设备安装

2026年10月
截污泵站数据系统测试、试运行

2026年11-12月 泵站信息化升级项目验收、开展系统培训
2027年1-8月 55个污水井点位设备安装，系统数据调试

2027年9-10月 泵站信息化改造和污水井点位等综合调试运行

2027年11-12月 排水综合管理系统项目总体验收，开展系统培训。

五 保证项目实施的制度、措施

定期通报制度

要求实施人员根据系统例行检查，向用户反映实施中的工作内容、发现的问题、建议的解决方法等。

人员调整制度

在该实施项目中的相关技术人员，若因业务需要，调整人员安排，需事先通知用户方，并等待双方认可后方可执行。

确认机制

反映确认

在收到用户反映的信息后，需要在规定响应时间内以实施服务中规定的响应形式与用户做确认，用户收到确认信息后视为确认完成。

解决确认

故障在解决后，需立即以系统故障分析处理记录表的形式与用户确认，用户收到记录表并签收（签名、电子签名或其他双方约定的形式）后视为确认完成。

遗留问题确认

对于未能解决或未能彻底解决的故障，应以书面备忘录的形式与用户确认，说明原因，明确职责，并提出建议解决方案，用户收到备忘录并签收（签名、电子签名或其他双方约定的形式）后视为确认完成。

文档管理制度

采用规范性的文档记录，对所有实施过程中发生的文档进行统一管理。实施方和用户方均有权对配置管理库内的文档进行查阅。实施方按用户方的要求，做好文档资料的保密管理。书面文档的确认一般由用户方保留原件，实施方保留相应复印件。

实施服务交付的文档资料

在实施服务中，向用户定期汇报实施情况、提交实施服务过程文档，主要有系统实施服务记录和系统运行评估报告。这些实施服务记录和报告有：

例行检查记录表。通过日常例行检查，生成相关内容的《例行检查记录表》；

应急服务记录表。在处置系统应急故障和执行专项服务后，提供相应的《应急服务记录表》；

系统质量评估报告。每个运行年度提供系统质量评估报告。

《闵行区政务信息化项目管理办法》（闵府办发〔2023〕29号）

《闵行区水务局信息化项目管理办法》（闵水务〔2022〕62号）

六、风险因素分析

针对监测点工况环境恶劣的情况，承建单位需采取综合措施保障监测设施的正常运行和长期可靠性。
填报单位：上海市闵行区排水所

                                  日期：2026年1月8日

