编号：SHSSXZ0049-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

燃气用不锈钢波纹软管产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品最多抽取14根，其中7根作为检验样品，7根作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 燃气用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB/T 41317-2022 /6.5.2 CJ/T 197-2010 / 7.6 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中2 CJ/T 197-2010 / 表4 |
| 2 | 耐压性 | GB/T 41317-2022 /6.5.1 CJ/T 197-2010 / 7.5 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中1 CJ/T 197-2010/ 表4 |
| 3 | 柔软性 | GB/T 41317-2022 /6.5.7 CJ/T 197-2010 / 7.10 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中7 CJ/T 197-2010/ 表4 |
| 4 | 弯曲性 | GB/T 41317-2022 /6.5.8 CJ/T 197-2010 / 7.11 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中8 CJ/T 197-2010/ 表4 |
| 5 | 耐冲击性 | GB/T 41317-2022 /6.5.9 CJ/T 197-2010 / 7.12 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中9 CJ/T 197-2010/ 表4 |
| 6 | 接头耐冲击性 | GB/T 41317-2022 /6.6.1 CJ/T 197-2010 / 7.14 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中14 CJ/T 197-2010/ 表4 |
| 7 | 耐安装性 | GB/T 41317-2022 /6.6.1 CJ/T 197-2010 / 7.15 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中14 CJ/T 197-2010/ 表4 |
| 8 | 阻燃性 | GB/T 41317-2022 /6.7.1 CJ/T 197-2010 / 7.19 | / | GB/T 41317-2022 /5.4 表4中17 CJ/T 197-2010/ 表4 |
| 9 | 螺纹 | GB/T 41317-2022 /6.4 CJ/T 197-2010 / 7.4 | / | GB/T 41317-2022 /5.3.3 CJ/T 197-2010/ 6.2.4 |
| 10 | 软管长度 | GB/T 41317-2022 /6.4 CJ/T 197-2010 / 7.4 | / | GB/T 41317-2022 /5.3.4 表2 CJ/T 197-2010/ 表2 |
| 11 | 最小内径 | GB/T 41317-2022 /6.4 CJ/T 197-2010 / 7.4 | / | GB/T 41317-2022 /5.3.5 表3 CJ/T 197-2010/ 表3 |
| 12 | 标志 | GB/T 41317-2022 /6.7.4 CJ/T 197-2010 / 9.1、9.2 | / | GB/T 41317-2022 /8.1 CJ/T 197-2010/ 9.1、9.2 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。